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ANEXO I – Itens, Especificações e Quantitativos
	Item
	CÓD
	CATMAT
	OBJETO
	Unid
	ANVISA 
	Quant

	1
	57477
	477814
	Alicate cortador de anel – cabo cromado, alavanca deslizante e proteção entre dedo e anel, apoio para os dedos, serrilha afiada
	unid.
	X
	34

	2
	12303
	460903
	Aspirador p/ vácuo c/frasco 250 ml plástico
	unid.
	X
	130

	3
	6549
	439953
	BACIA REDONDA aço inoxidável, medidas mínimas: 35 X 7 cm, capacidade mínima 4700ml
	unid.
	X
	37

	4
	49559
	411609
	Bandeja de inox confeccionada em aço inox, dimensões mínimas 32cm x 24cm x 4cm
	unid.
	X
	39

	5
	30216
	433747
	BOLSA DE ÁGUA QUENTE 500ml – Bordas reforçadas e bocal firme para maior segurança, Fabricada em borracha natural, Aletas para difusão de calor.
	unid.
	X
	34

	6
	33107
	433755
	BOLSA TÉRMICA GEL QUENTE E FRIO 230mm X 130mm Não tóxica, reutilizável, não congela podendo ser resfriada no freezer, aquecida no micro-ondas ou água quente, flexível
	unid.
	X
	40

	7
	12383
	272821
	Cabo de bisturi n°3 em aço inox.
	unid.
	X
	103

	8
	12384
	299116
	Cabo de bisturi n°4 em aço inox.
	unid.
	X
	53

	9
	21979
	439173
	Caixa (estojo) básica para esterilização de Instrumental cirúrgico tampa perfurada confeccionada em aço inox AISI 304, medindo aprox. 18x08x05, garantia de um ano, embalagem individual em saco plástico constando dados de identificação, procedência e marca.
	unid.
	X
	20

	10
	22010
	439173
	Caixa (estojo) básica para esterilização de Instrumental cirúrgico tampa perfurada confeccionada em aço inox AISI 304, medindo aprox. 26x12x06cm, garantia de um ano, embalagem individual em saco plástico constando dados de identificação, procedência e marca.
	unid.
	X
	21

	11
	49574
	422824
	Cânula de Guedel n°0 material em PVC flexível, polipropileno
	unid.
	X
	37

	12
	49575
	422819
	Cânula de Guedel n°1 comprimento 5,5 cm, material em PVC flexível, polipropileno
	unid.
	X
	37

	13
	49576
	427150
	Cânula de Guedel n°2 comprimento 6 cm, material em PVC flexível, polipropileno.
	unid.
	X
	37

	14
	49577
	422817
	Cânula de Guedel n°3 comprimento 7 cm, material em PVC flexível, polipropileno
	unid.
	X
	37

	15
	49578
	422820
	Cânula de Guedel n°4 material em PVC flexível, polipropileno.
	unid.
	X
	37

	16
	49579
	422818
	Cânula de Guedel n°5 comprimento 9 cm, material em PVC flexível, polipropileno
	unid.
	X
	37

	17
	49556
	385775
	Comadre em aço inox, superfície lisa, capacidade 2,5 litros
	unid.
	
	31

	18
	18419
	465501
	CONJUNTO COMPOSTO DE 10 BATERIAS, tipo dióxido de lítio manganês, modelo CR123 para uso em desfibriladores externos automáticos, modelo AED Plus
	unid.
	X
	2

	19
	51839
	439209
	Cuba redonda inox 9cm x 5cm 
	unid.
	
	60

	20
	49557
	439214
	Cuba rim em aço inox, 26X12
	unid.
	
	66

	21
	57468
	348350
	Cureta de Cerume em baioneta (delicata) 
	unid.
	X
	33

	22
	57467
	348351
	Cureta de Cerume reta(delicada) 
	unid.
	X
	33

	23
	21143
	245949
	Eletrodos para DEA tipo, eletrodo descartável zoll original modelo PEDI Padz II, multifunção pediátrico (1 par) uso profissional para desfibrilador externo automático marca Zoll modelo AED Plus, com funções de desfibrilação e monitorização RCP com validade de até 2 anos. Deve possuir garantia contra defeitos de fabricação.
	unid.
	X
	2

	24
	49641
	461256
	Eletrodos para DEA tipo: save Pads para desfibrilador externo automático PRIMEDIC Heart Save, pediátrico. Deve possuir garantia contra defeitos de fabricação.
	unid.
	X
	2

	25
	876
	426819
	Extensão PVC 2,00 metros p/ umidificador cateter / ambu.
	unid.
	X
	150

	26
	49566
	445576
	Garrote para coleta com processo de auto-trava e regulagem de tensão, permite ser utilizado com apenas uma das mãos. Confeccionado em tecido elástico
	unid.
	X
	120

	27
	56459
	395559
	Gelo reutilizável feito em gel atóxico em embalagem de polietileno rígido que permite o congelamento em freezer. Gelo deve ser de 1000 ml.
	Unid.
	X
	10

	28
	56457
	395633
	Gelo reutilizável feito em gel atóxico em embalagem de polietileno rígido que permite o congelamento em freezer. Gelo deve ser de 550 ml.
	Unid.
	X
	11

	29
	56458
	395556
	Gelo reutilizável feito em gel atóxico em embalagem de polietileno rígido que permite o congelamento em freezer. Gelo deve ser de 750 ml. 
	Unid.
	X
	10

	30
	31461
	442460
	HISTERÔMETRO COLLIN 28CM, confeccionado em aço inox, medindo 28cm de comprimento. Serve para medir distância da vagina ao útero, utilizado no procedimento de colocação de dispositivo intra uterino
	Unid.
	X
	35

	31
	49615
	360783
	Imobilizador de cabeça, impermeável para prancha de resgate. Peças confeccionadas em etilvinil.
	unid.
	X
	150

	32
	17256
	360783
	Imobilizador lateral de cabeça e pescoço, para utilização na prancha longa (acoplar). Utilizado para imobilização e transporte. Peças acondicionadas em etivinil.
	unid.
	X
	150

	33
	53856
	479785
	Jogo de Otocones para otoscópio pediátrico para aparelho, modelo omni 3000
	Unid.
	X
	102

	34
	49668
	288782
	Lixeira em inox, com tampa e com pedal, balde interno de plástico removível, 20 litros, altura aproximada 50 cm.
	unid.
	
	94

	35
	49647
	455893
	Olivas para estetoscópio, par
	par
	X
	111

	36
	49555
	385777
	Papagaio inox, capac. mínima 1000 ml.
	unid.
	
	31

	37
	30036
	443838
	Pera para insuflação com regulador
	unid.
	X
	155

	38
	49684
	468001
	Pinça Adson 12cm com serrilha
	unid.
	X
	141

	39
	12367
	468009
	Pinça Adson 12cm sem serrilha
	unid.
	X
	105

	40
	12346
	467973
	Pinça anatômica 10 cm, reta, com dente
	unid.
	X
	102

	41
	49591
	467745
	Pinça anatômica 14 cm, em inox, para uso geral
	unid.
	X
	117

	42
	49592
	467985
	Pinça anatômica reta, sem dente 10cm, inox, para uso geral
	unid.
	X
	112

	43
	49595
	467996
	Pinça anatômica Dente de Rato - 14cm
	unid.
	X
	102

	44
	57485
	467995
	Pinça anatômica Dente de Rato - 12cm
	unid.
	X
	104

	45
	57483
	474442
	Pinça apreensão de deferente ponta encaixe (vacectomia)
	unid.
	X
	100

	46
	12291
	467852
	Pinça Hartmann para corpo estranho 9 cm
	unid.
	X
	106

	47
	49688
	467798
	Pinça Hemostática (mosquito) 12 cm, reta, aço inox, sem dente
	unid.
	X
	116

	48
	49686
	467838
	Pinça Kelly curva - 14 cm, sem dente, aço inoxidável
	unid.
	X
	105

	49
	49687
	467833
	Pinça Kelly reta - 14 cm, sem dente, aço inoxidável
	unid.
	X
	100

	50
	49599
	467806
	Pinça Kocher curva, em aço inox, 14cm
	unid.
	X
	100

	51
	12343
	467799
	Pinça Kocker reta, em aço inox, 14cm
	unid.
	X
	100

	52
	49596
	467850
	Pinça Krile - 16cm reta
	unid.
	X
	105

	53
	57486
	471145
	Porta Agulha Mayo Hegar 14cm
	unid.
	X
	135

	54
	57484
	471144
	Porta Agulha Mayo Hegar Vídea 12cm
	unid.
	X
	107

	55
	49691
	442281
	PORTA ALGODÃO de aço inoxidável, tamanho mínimo 8 x 8 cm
	unid.
	X
	73

	56
	49678
	403572

	Prancha para resgate, longa com jogo de cintos c/3peças, com formato quadrado(cabeça/pés), cor amarela ou laranja, suporta peso do transporte de vítimas-até 160kg, em fibra de polipropileno
	unid.
	X
	35

	57
	49694
	478687
478688
478689
478690
	Reservatório de silicone para reanimador adulto
	unid.
	X
	62

	58
	49616
	482542

	Suporte de soro com altura regulável, totalmente de inox, capacidade para 2 frascos, com rodízios.
	unid.
	
	54

	59
	49626
	422626
	Suporte Hamper - (porta saco), estrutura tubular redonda,em aço inox, c/ saco em brim com 3 rodízios de 2"
	unid.
	
	30

	60
	19854
	407737
	SUPORTE PARA BRAÇO - com haste cromada, concha inox. Altura regulável, base de ferro fundido com pintura epoxi.
	unid.
	
	32

	61
	12295
	601277
	Tentacânula 15cm - Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420 Tamanho: 15CM
	unid.
	X
	31

	62
	56460
	438089
	Termômetro digital com tecnologia infravermelha, que permite verificar a temperatura sem contato com paciente de testa, deve possuir três tipos de medição sem contato: medição de testa, medição de superfície e medição de ambiente. Deve possuir luz de tela, possuir sinal sonoro quando a medição estiver concluída, aferição em até 3 segundos. Deve possuir bateria substituível.  Possuir 1 ano de garantia. 
	Unid.
	X
	69

	63
	49606
	471584
	Tesoura cirúrgica Joseph – em aço inox, 14cm 
	unid.
	X
	107

	64
	49643
	471572
471573
	Tesoura fina - tesoura iris, curva, inox, 11,5 cm, ponta fina
	unid.
	X
	120

	65
	57463
	471564
	Tesoura Iris 8 cm reta aço inox
	unid.
	X
	133

	66
	49529
	471520
	Tesoura Metzembaum em aço inoxidável AISI-420, 15cm
	unid.
	X
	102

	67
	57476
	471462
	Tesoura para bandagem ponta romba 19cm – Navalha afiada, lâminas endurecidas de aço inoxidável com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes, lâminas temperadas e duráveis
	unid.
	X
	112

	68
	57466
	437901
	Umidificadores plásticos de 250ml com rosca padrão metalizada e sem extensão para oxigênio, com níveis máximo e mínimo.
	unid.
	X
	122

	69
	49530
	471446
	Tesoura – ponta fina reta, inox, para remoção de suturas
	unid.
	X
	119

	70
	8239
	467873
	Pinça Cheron Inox 24 cm
	Unid.
	X
	2

	71
	60083
	467759
	Pinça Allis Aço Inox, ponta curva 20cm
	Unid
	X
	1

	72
	60084
	467761
	Pinça Pozzi 24cm Aço Inox, ponta reta para colo uterino
	Unid.
	X
	2

	73
	57817
	451471
	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 01 Estéreis, fabricada em borracha transparente do tipo silicone (PVC siliconado), sem látex. Constituída por: Conector proximal, Tubo Condutor da via aérea, Manquito pneumático, Válvula de retenção unidirecional, Tubo de enchimento e Linha de referência.
	Unid.
	X
	2

	74
	57818
	451478
	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 1,5 Estéreis, fabricada em borracha transparente do tipo silicone (PVC siliconado), sem látex. Constituída por: Conector proximal, Tubo Condutor da via aérea, Manquito pneumático, Válvula de retenção unidirecional, Tubo de enchimento e Linha de referência.
	Unid.
	X
	2

	75
	57819
	451472
	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 02 Estéreis, fabricada em borracha transparente do tipo silicone (PVC siliconado), sem látex. Constituída por: Conector proximal, Tubo Condutor da via aérea, Manquito pneumático, Válvula de retenção unidirecional, Tubo de enchimento e Linha de referência.
	Unid.
	X
	2

	76
	57820
	451470
	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 2,5 Estéreis, fabricada em borracha transparente do tipo silicone (PVC siliconado), sem látex. Constituída por: Conector proximal, Tubo Condutor da via aérea, Manquito pneumático, Válvula de retenção unidirecional, Tubo de enchimento e Linha de referência.
	unid.
	X
	2

	77
	57821
	451473
	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 03 Estéreis, fabricada em borracha transparente do tipo silicone (PVC siliconado), sem látex. Constituída por: Conector proximal, Tubo Condutor da via aérea, Manquito pneumático, Válvula de retenção unidirecional, Tubo de enchimento e Linha de referência.
	Unid.
	X
	2

	78
	57822
	451474
	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 04 Estéreis, fabricada em borracha transparente do tipo silicone (PVC siliconado), sem látex. Constituída por: Conector proximal, Tubo Condutor da via aérea, Manquito pneumático, Válvula de retenção unidirecional, Tubo de enchimento e Linha de referência.
	Unid.
	X
	2

	79
	60090

	451482
	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL Nº 05 Estéreis, fabricada em borracha transparente do tipo silicone (PVC siliconado), sem látex. Constituída por: Conector proximal, Tubo Condutor da via aérea, Manquito pneumático, Válvula de retenção unidirecional, Tubo de enchimento e Linha de referência.

	Unid.
	X
	2

	80
	60091
	453771
	Eletrodos para DEA tipo,Conjunto de dois eletrodos multi-funções pré-conectados para Desfibrilador DEA Ísis- Instramed. Os eletrodos são destinados para o atendimento de vítimas adultas.
	Unid.
	X
	100

	81
	60092
	453772
	Conjunto de pás adesivas descartáveis para DEA Isis Modelo Infantil
	Unid.
	X
	15

	82
	60093
	420055
	Coletor Rígido para Resíduos Perfurocortante 1 litro – Amarelo. Desenvolvido para atender as precauções de segurança necessárias em ambientes onde são gerados resíduos perfurocortantes infectados atendendo as recomendações da RDC 222/2018 e CONAMA 358. Características Fabricado com plástico rígido para garantir a segurança contra perfurações; Contém desconector de agulhas no bocal da tampa;Vedação da tampa garantida, evitando o escape de resíduos; Translúcido: permite a visualização da quantidade de descartes já realizados; Ideal para mochila SAMU
	Unid.
	X
	6

	83
	60094
	
	Prancha pediátrica - O imobilizador pediátrico em polipropileno garantir total imobilização da criança até 38kg durante o transporte. Com tiras e fixação na própria prancha.
	Unid.
	X
	3

	84
	60095
	607827
	BOUGIE - material para intubação traqueal Tamanho: Adulto –  para uso com tubos traqueais entre 5.5mm a 10,0mm
	Unid.
	X
	5

	85
	60096
	421247
	Maca transporte - Padiola. Dispositivo com função de facilitar o transporte ou transferência de pacientes impossibilitados e ou com dificuldades de locomoção.
	Unid.
	X
	6

	86
	60097
	609716
	Equipo com controlador de fluxo, dispensa uso da bomba de infusão, ideal para transporte. Equipo de Infusão gravitacional para soluções parenterais com tubo Isento de PVC, Controlador de fluxo, filtro de 0,2 micra de carga positiva, Injetor Lateral, Retrátil com filtro eliminador de ar com 210 cm.
	Unid.
	X
	30

	87
	60098
	248184
	KED para a extricação de vítimas de veículos automotores. 
	Unid.
	X
	2


ANEXO II – Termo de Referência
1 – DO OBJETO
Registro de Preços por pregão eletrônico, para aquisição de materiais médico hospitalares, para atender os serviços de saúde desta Secretaria.
2 – DA JUSTIFICATIVA
A presente Secretaria necessita licitar por pregão eletrônico no modelo de Ata de registro de preços para compra de materiais médico hospitalares, sendo esses materiais, instrumentos utilizados na realização de atendimentos ambulatoriais e de emergência das Unidades de Saúde: UBSs, ESFs, SAMU, CEMAI e Saúde Mental.
3 – DOS QUANTITATIVOS E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Os materiais (instrumentos) médico hospitalares licitados estão descritos na planilha indicativa dos itens, especificações e quantitativos exposta no Anexo I deste Edital.
4 – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
O(s) produto(s), após o envio da(s) nota(s) de empenho pelo Município, deverá(ão) ser entregue(s) na Farmácia do Município, localizado na Rua Ernesto Alves, nº 1017, Centro -   Santa Cruz do Sul – RS, ou em outro local a ser definido pelo Município, em dia útil, no horário de expediente, com todas as despesas referentes ao frete e descarregamento por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).
Os produtos deverão estar em conformidade com as normas e padrões da ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos, em vigor (caso houver). Os produtos deverão atender aos padrões mínimos de qualidade exigidos pela legislação vigente, com as devidas garantias previstas no edital, bem assim, fornecidos conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90), sendo que os produtos considerados inadequados ou não atenderem às exigibilidades, não serão recebidos, ou conforme o caso serão devolvidos, ficando a cargo da empresa os custos referente ao mesmo, bem como sanar os problemas apresentados.
Os produtos deverão ser novos, de primeiro uso, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor, de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, assim como, atender às características e especificações mínimas contidas no Anexos I deste Edital.
Os materiais empregados na fabricação dos mobiliários deverão ser de alta qualidade, e com acabamento impecável, sem falhas.
Os moveis deverão ser construídos de modo a terem resistência e estabilidade, e proporcionando segurança ao equipamento e ao usuário.
Os equipamentos, caso não especificado em seu descritivo, deverão possuir voltagem 220 V ou Bivolt, e deverão ser entregues devidamente montados, e caso solicitado, devera ser disponibilizado treinamento para operação.
5 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Licença Sanitária Estadual ou Municipal, em nome da empresa licitante, emitida pelo órgão competente;
Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) da licitante, expedido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
Certificado de Registro do Produto no Ministério da Saúde – ANVISA;
Certificado de Boas Práticas de Fabricação do produto, emitido pela ANVISA;
Os documentos constantes nos itens “1” a “4”, acima, deverão ser apresentados dentro do seu período de validade, através do original, cópia autenticada, publicação no Diário Oficial da União ou emissão eletrônica;
Para os itens “3” e “4” deste capítulo, deve ser observado o seguinte:
a) No registro ou na publicação do Diário Oficial apresentado deverá ser assinalado (indicado) obrigatoriamente o produto cotado, bem como a sua correspondente numeração, conforme o ANEXO I do presente Edital.
b) No caso do produto importado também se faz necessária a apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação, emitido pela autoridade sanitária do país de origem (e com tradução para a língua portuguesa) ou laudo de inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira;
c) O simples protocolo, perante o competente órgão do Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual, do pedido de expedição de Licença, Autorização, Certificado ou Registro, não substitui esses documentos;
d) O Relatório de Inspeção emitido pela ANVISA local, com parecer conclusivo que as empresas cumprem com as Boas Práticas de Fabricação, não substitui e nem vale como documento de Certificação da empresa.
6 – DOS PRAZOS
O Registro de Preços será válido por 12 (doze) meses, com previsão de início a partir do dia 21/05/2024, podendo esta data ser antecipada a critério da administração.
Caso a homologação do procedimento licitatório ocorra após a data acima determinada, o prazo de 12 (doze) meses iniciar-se-á a partir da referida homologação.
7 – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento e conferência dos materiais.
ANEXO III – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N.º 041/2024
O Município de Santa Cruz do Sul, através da Secretaria Municipal de Fazenda (Órgão Gerenciador), com sede na Rua Coronel Oscar Rafael Jost, 1551 (Centro Administrativo Municipal – 1º andar), Universitário, CEP: 96.815-713, na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 95.440.517/0001-08, neste ato representado pelo Sr. Vadir Bruxel, Secretário Municipal de Fazenda, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 041/2024, processo administrativo n.º 033/LIC/SEFAZ/2024, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, e nas quantidades dispostas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 11.668, de 05 de junho de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:
DO OBJETO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
1 - A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futuras aquisições parceladas de materiais (instrumentos) médico hospitalares, conforme especificado do edital de Pregão Eletrônico nº 041/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
2 - O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades, fornecedor e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

	ITEM
	CÓD.
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA
	VALOR UNIT.
	VALOR TOTAL

	...
	...
	…
	...
	..
	...
	...
	...


3 – O prazo de entrega deverá obedecer ao estabelecido no Termo de Referência (Anexo II do edital).
4 – O pagamento será efetuado conforme previsto no Termo de Referência (Anexo II do edital).
5 - O fornecimento, prazos de garantia, assistência técnica e demais condições, deverão obedecer ao Termo de Referência, Anexo II do edital.
6 - A fiscalização acerca do cumprimento da Ata será realizada diretamente pelo servidor indicado no Termo de Referência (Anexo II do edital).
7 – As obrigações da contratada e da contratante deverão obedecer ao disposto no Termo de Referência (Anexo II, do Edital).
ÓRGÃO(S) GERENCIADOR, PARTICIPANTE(S) E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1 - O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de fazenda.
2 – Demais Órgãos Participantes:
	SECRETARIA / ÓRGÃOS MUNICIPAIS
	SIGLA
	Nº PEDIDO

	Secretaria Municipal de Saúde
	SESA
	2024/3519


3 - O objeto deste registro de preços poderá ser requisitado por todos os Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Município de Santa Cruz do Sul e as entidades assistidas ou conveniadas com o Município, conforme sua(s) respectiva(s) dotação(ões) orçamentária(s), informada(s) por ocasião da expedição da(s) nota(s) de empenho(s).
4 – A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, razão pela qual a indicação de dotação orçamentária será realizada somente por ocasião do pedido de compra (emissão de nota de empenho).
DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1 - Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, em razão da capacidade de gerenciamento.
2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.
VALIDADE E FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, com previsão de início a partir do dia ___/___/2024, podendo essa data ser antecipada, de acordo a necessidade da Administração.
2 –  A validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
2.1 – Em caso de prorrogação, será utilizando-se o mesmo quantitativo original previsto na Ata de Registro de Preços.
3 - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
3.1 - Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
4 - A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
5 - O instrumento contratual de que trata o item 3 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
6 - Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
7 - Após a homologação da licitação ou da contratação direta, para fins de formalização da ata de registro de preços serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário.
8 - O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
9 - Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
10 - O prazo de convocação será de 05 (cinco) dias úteis e poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
11 - A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
12 - Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, fica facultado à Administração convocar o segundo colocado e assim sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo.
13 - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.
DO ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO, ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
1 – Não será pré estabelecido índice de reajustamento fixo. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
1.1 - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
1.2 - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; 
1.3 - Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
1.3.1 - No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
1.3.2 - No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.
NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
1 - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
2 - Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas., neste caso o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
3 - Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
4 - Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
5 - Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
6 - Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS
1 - O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
1.1 - Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
1.2 - Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
1.3 - Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
1.4 - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
2 - Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
3 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 1.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4 - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas: 
4.1 - Por razão de interesse público;
4.2 - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
4.3 - Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, §3º e 27, §4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.
DAS SANÇÕES
1 - O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
2 - É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço.
DA SUBCONTRATAÇÃO
1 - Não será permitida a subcontratação total ou parcial, para a execução do objeto desta Ata.
CONDIÇÕES GERAIS
1 - As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no edital ou no Termo de Referência, ANEXO ao Edital.
2 - No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.
3 – Para resolução de conflitos fica eleito o foro da Comarca de Santa Cruz do Sul / RS.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e ficará sob responsabilidade do órgão gerenciador.
Santa Cruz do Sul, ….. de ……………. de 202…
Valdir Bruxel





………………..
Secretário Municipal de Fazenda


Empresa ….
[image: image2.jpg]Telefone: (51) 3713-8100 | www.santacruz.rs.gov.br
L






