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ANEXO I – Itens, Especificações e Quantitativos e orçamento referência
	Lote
	Item
	CATSER
	Cód.
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	MÉDIA
	TOTAL

	1
	1
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPLETO
	Unid.
	144
	R$ 315,47
	R$ 45.427,68

	1
	2
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – MOCHO ODONTOLÓGICO
	Unid.
	280
	R$ 215,00
	R$ 60.200,00

	1
	3
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – CANETA DE ALTA ROTAÇÃO
	Unid.
	604
	R$ 184,29
	R$ 111.311,16

	1
	4
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – MICROMOTOR
	Unid.
	244
	R$ 200,00
	R$ 48.800,00

	1
	5
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – CONTRA ÂNGULO
	Unid.
	244
	R$ 170,18
	R$ 41.523,92

	1
	6
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – CANETA SÔNICA
	Unid.
	100
	R$ 185,19
	R$ 18.519,00

	1
	7
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – CANETA JATO DE BICARBONATO
	Unid.
	100
	R$ 179,61
	R$ 17.961,00

	1
	8
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – FOTOPOLIMERIZADOR
	Unid.
	140
	R$ 159,73
	R$ 22.362,20

	1
	9
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – AMALGAMADOR
	Unid.
	124
	R$ 215,00
	R$ 26.660,00

	1
	10
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – SELADORA
	Unid.
	12
	R$ 201,77
	R$ 2.421,24

	1
	11
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – INCUBADORA
	Unid.
	140
	R$ 427,50
	R$ 59.850,00

	1
	12
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO
	Unid.
	20
	R$ 297,73
	R$ 5.954,60

	1
	13
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – COMPRESSOR ODONTOLÓGICO
	Unid.
	132
	R$ 269,71
	R$ 35.601,72

	1
	14
	5797
	60524
	Hora técnica referente à manutenção corretiva de equipamento odontológico e autoclave – LOTE 01
	Hora
	500
	R$ 201,87
	R$ 100.935,00

	VALOR GLOBAL LOTE 01: 
	R$ 597.527,52

	2
	1
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – AUTOCLAVE 12L A 75L
	Unid.
	160
	R$ 261,83
	R$ 41.892,80

	2
	2
	5797
	60524
	Hora técnica de manutenção corretiva para o LOTE 02
	Hora
	50
	R$ 169,37
	R$ 8.468,50

	VALOR GLOBAL LOTE 02: 
	R$ 50.361,30

	3
	1
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – RAIO X INTRAORAL
	Unid.
	20
	R$ 182,50
	R$ 3.650,00

	3
	2
	5797
	60524
	Hora técnica de manutenção corretiva para o LOTE 03
	Hora
	3
	R$ 205,66
	R$ 616,98

	VALOR GLOBAL LOTE 03: 
	R$ 4.266,98

	4
	1
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – DESTILADOR DE ÁGUA
	Unid.
	4
	R$ 296,21
	R$ 1.184,84

	4
	2
	5797
	60524
	Hora técnica de manutenção corretiva para o LOTE 04
	Hora
	2
	R$ 197,66
	R$ 395,32

	VALOR GLOBAL LOTE 04: 
	R$ 1.580,16

	Valor Total Orçado: R$ 653.735,96


ANEXO II – Termo de Referência
1 – DO OBJETO

Contratação de prestação de serviço técnico especializado para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e periféricos odontológicos e autoclaves, de diversas marcas e modelos, com fornecimento de peças, a fim de que seja prestada assistência técnica para a Divisão de Saúde Bucal e demais setores da Secretaria de Saúde do Município.
2 – DA JUSTIFICATIVA

Para que a Divisão de Saúde Bucal e as Unidades de Saúde do Município disponham das condições mais adequadas possíveis para o atendimento de seus pacientes, e considerando também o número expressivo de atendimentos que costumam ser realizados nos turnos de funcionamento, os equipamentos utilizados precisam sofrer permanente manutenção preventiva e corretiva.

A contratação de serviço que forneça assistência técnica especializada aos equipamentos, e que o faça de tal maneira resolva as pendências em menor tempo possível, prejudicando minimamente os atendimentos, é de fundamental importância para a continuidade e o bom andamento dos serviços. É importante também mencionar o grande número de unidades que contemplam esses serviços na Secretaria de Saúde, e que contam com equipamentos de alto valor. 
3 – DOS QUANTITATIVOS E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA
3.1 – O total dos equipamentos aos quais se refere este termo de referência divide-se em 4 lotes:
	Lote
	Item
	CATSER
	Cód. 
	Descrição
	Unid.
	Quant.

	01
	01
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPLETO
	Unidade
	144

	
	02
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – MOCHO ODONTOLÓGICO
	Unidade
	280

	
	03
	5797
	54087
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Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – CANETA DE ALTA ROTAÇÃO
	Unidade
	604

	
	04
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – MICROMOTOR
	Unidade
	244

	
	05
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – CONTRA ÂNGULO
	Unidade
	244

	
	06
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – CANETA SÔNICA
	Unidade
	100

	
	07
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – CANETA JATO DE BICARBONATO
	Unidade
	100

	
	08
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – FOTOPOLIMERIZADOR
	Unidade
	140

	
	09
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – AMALGAMADOR
	Unidade
	124

	
	10
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – SELADORA
	Unidade
	12

	
	11
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – INCUBADORA
	Unidade
	140

	
	12
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO
	Unidade
	20

	
	13
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – COMPRESSOR ODONTOLÓGICO
	Unidade
	132

	
	14
	5797
	60524
	Hora técnica referente à manutenção corretiva de equipamento odontológico e autoclave – LOTE 01
	Hora
	500

	02
	01
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – AUTOCLAVE 12L A 75L
	Unidade
	160

	
	02
	5797
	60524
	Hora técnica de manutenção corretiva para o LOTE 02
	Hora
	50

	03
	01
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – RAIO X INTRAORAL
	Unidade
	20

	
	02
	5797
	60524
	Hora técnica de manutenção corretiva para o LOTE 03
	Hora
	03

	04
	01
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – DESTILADOR DE ÁGUA
	Unidade
	04

	
	02
	5797
	60524
	Hora técnica de manutenção corretiva para o LOTE 04
	Hora
	02
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3.2 – A quantidade estimada para manutenção preventiva considera a execução de 01 revisão por trimestre em cada um dos equipamentos sob posse da Secretaria Municipal de Saúde.
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3.3 – A quantidade de horas técnicas para manutenção corretiva corresponde a uma estimativa do que poderá vir a ser necessário durante a execução do contrato, não se configurando como um direito da futura contratada.
3.4 – Os totais apurados de cada equipamento, conforme respectivo lote, apresentam-se abaixo e consideram equipamentos em uso e outros em processo de aquisição pelo Município:
Lote 1 – Equipamentos Odontológicos e Periféricos
	EQUIPAMENTO
	MARCA
	QUANT.

	EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPLETO (cadeira, unidade auxiliar, refletor e equipo cart)
	Dentmed, Gnatus, Kavo
	36

	MOCHO ODONTOLÓGICO
	-
	70

	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO
	Schuster, Dentmed, Dentfles, DX, Kavo
	151

	MICROMOTOR
	Schuster, Kavo, Gnatus, Dentfles
	61

	CONTRA ÂNGULO
	Schuster, Dabi, Dentflex, Kavo, Gnatus
	61

	CANETA SÔNICA
	Dentflex
	25

	CANETA JATO DE BICARBONATO
	Microdont
	25

	FOTOPOLIMERIZADOR
	Kondortec, Dentemed, Ecel,Schuster
	35

	AMALGAMADOR
	Odonto Mix, Dabi, Gnatus, Vibramat, Schuster, Dentomat
	31

	SELADORA
	Agir
	03

	INCUBADORA
	3M, BIOMECK(BKI6), CLEAN UP
	35

	ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO
	Sonic Prime Ecel, Schuster, Kodentech
	05

	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO
	Deltramed, Schuster, Gnatus
	33


Lote 2 – Autoclaves
	EQUIPAMENTO
	MARCA
	QUANTIDADE

	AUTOCLAVE 12 A 75L
	Digitale, Sercon, Critófoli
	40


Lote 3 – Raio X Intraoral
	EQUIPAMENTO
	MARCA
	QUANTIDADE

	RAIO X INTRAORAL
	Procion, Saevo, X dent
	05


Lote 4 – Destilador de água
	EQUIPAMENTO
	MARCA
	QUANTIDADE

	DESTILADOR DE ÁGUA
	Solid Steel
	01


3.5 – O item 6 deste Termo de Referência não será alvo de disputa de lances, já que consiste em valor de ressarcimento pela aquisição de peças eventualmente necessárias à manutenção dos equipamentos, não configurando qualquer ganho ou lucro à Contratada, sendo esta ressarcida no valor exato da aquisição.
3.6 – Relação dos equipamentos e respectivos endereços das unidades que compõem a Divisão de Saúde Bucal e as Unidades da Secretaria da Saúde:
A – DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL
	
	
	GRUPO A – DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL
	

	
	
	CENTRAL ODONTOLÓGICA
	PRÓ SAÚDE
	

	LOTE
	EQUIPAMENTO
	
	
	TOTAIS

	01
	EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPLETO
	04
	05
	09

	
	MOCHO ODONTOLÓGICO
	08
	12
	20

	
	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO
	20
	01
	21

	
	MICROMOTOR
	08
	01
	09

	
	CONTRA ÂNGULO
	08
	01
	09

	
	CANETA SÔNICA
	04
	-
	04

	
	CANETA JATO DE BICARBONATO
	04
	-
	04

	
	FOTOPOLIMERIZADOR
	04
	05
	09

	
	AMALGAMADOR
	04
	01
	05

	
	SELADORA
	01
	01
	02

	
	INCUBADORA
	01
	-
	01

	
	ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO
	-
	-
	-

	02
	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO
	03
	03
	06

	03
	AUTOCLAVE 12L A 75L
	02
	02
	04

	04
	RAIO X INTRAORAL
	01
	-
	01

	05
	DESTILADOR DE ÁGUA
	01
	-
	01


· CENTRAL ODONTOLÓGICA – Rua Ernesto Alves, 1298 – Centro;
· PRÓ SAÚDE – Rua João Rabuske, 12 – Santa Vitória.
B – ATENÇÃO BÁSICA
	
	
	GRUPO B – ATENÇÃO BÁSICA
	

	
	
	ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA
	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
	SAÚDE PRISIONAL
	PROGRAMA MELHOR EM CASA
	

	LOTE
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EQUIPAMENTO
	
	
	
	
	TOTAIS

	01
	EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPLETO
	22
	03
	01
	-
	26

	
	MOCHO ODONTOLÓGICO
	42
	06
	-
	-
	48

	
	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO
	105
	15
	05
	-
	125

	
	MICROMOTOR
	42
	06
	02
	-
	50

	
	CONTRA ÂNGULO
	42
	06
	02
	-
	50

	
	CANETA SÔNICA
	18
	03
	-
	-
	21

	
	CANETA JATO DE BICARBONATO
	18
	03
	-
	-
	21

	
	FOTOPOLIMERIZADOR
	21
	03
	01
	-
	25

	
	AMALGAMADOR
	21
	03
	01
	-
	25

	
	SELADORA
	01
	-
	-
	-
	01

	
	INCUBADORA
	23
	06
	01
	01
	31

	
	ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO
	03
	-
	01
	-
	04

	02
	COMPRESSOR  ODONTOLÓGICO
	21
	03
	01
	-
	25

	03
	AUTOCLAVE 12L A 75L
	25
	06
	01
	01
	33

	04
	RAIO X INTRAORAL
	03
	-
	01
	-
	04

	05
	DESTILADOR DE ÁGUA
	-
	-
	-
	-
	-


ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA
· ESF ALCEMIRO MANOEL DOS SANTOS – Rua Pedreira, nº1469 – Pedreira;
· ESF ALTO PAREDÃO – Estrada Geral, s/n – Distrito de Alto Paredão;
· ESF ARROIO GRANDE I e II – Rua Antônio Kipper, nº 300 – Arroio Grande;
· ESF BOA VISTA – Av. Dom Alberto Etges, s/n° – Distrito de Boa Vista;
· ESF BOM JESUS – Rua Lisboa, n°183 – Bom Jesus;
· ESF COHAB RENASCENÇA – Rua Professor Edgar Gewehr, nº60 – Independência;
· ESF CRISTAL HARMONIA/VIVER BEM – Rua Sete, nº 200 – Cristal;
· ESF DR. INGO EBERT –– Rua Dorval Martins, 200 – Ana Nery;
· ESF DR. PEDRO EGGLER – Rua Dr. Pedro Eggler, s/nº – Distrito de Monte Alverne;
· ESF ESMERALDA I e II – Rua Carlos Swarowsky, 872 – Vila Nova;
· ESF FAXINAL – Rua Dona Carlota, n°548 – Faxinal;
· ESF GASPAR BARTHOLOMAY – Av. Gaspar Bartholomay, 1842 – Bom Jesus;
· ESF GLÓRIA IMIGRANTE – Rua João Rabuske, n° 12 – Santa Vitória;
· ESF LINHA SANTA CRUZ I e II – Rua Prof. Albino P. Sehnem s/nº – Lª Santa Cruz;
· ESF MARGARIDA – Rua Lothário Heuser, n°378 – Margarida;
· ESF MENINO DEUS – Rua Mário Quintana, n°19 – Menino Deus;
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ESF PROGRESSO –– BR 471, KM 131.5 – Progresso;
· ESF PROGRESSO – Cons. Satélite – Linha São José da Reserva – Reserva dos Kroth;
· ESF RAUBER – Rua Rosalvo Antônio de Borba, n°745 –  Rauber;
· ESF RIO PARDINHO – RS 471, Km 50, nº5705 –– Distrito de Rio Pardinho;
· ESF SENAI – Rua Castro Alves, nº 907 – Senai;
· ESF MONTE ALVERNE I – ERS 418, nº1500, Linha Monte Alverne;
· ESF PINHEIRAL – RST 287, KM 95, Rua da Igreja, s/n – Linha Pinheiral.
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
· UBS AVENIDA – Rua São José, n°32 – Avenida;
· UBS JACOB SCHMIDT – Rua Barão do Arroio Grande, n°946 –– Arroio Grande;
· UBS FARROUPILHA – Rua Roni Forster, n°123 – Schultz;
· UBS CLEMENTINA MARTINI – Travessa Vereador Walter Kern, n° 125 – Centro;
· UBS BELVEDERE – Rua Lindolfo Grawunder, n°204 – Belvedere;
· UBS VERENA – Rua Augusto Spengler, n°1196 – Verena.
· SAÚDE PRISIONAL – Rua Dona Carlota, n°1184 – Faxinal.
· PROGRAMA MELHOR EM CASA – Rua Cap. Pedro Werlang, n°59 – Centro.
C – UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
	
	
	GRUPO C – ATENÇÃO ESPECIALIZADA
	

	
	
	CEMAS
	CEMAI
	SAMU
	

	LOTE
	EQUIPAMENTO
	
	
	
	TOTAIS

	01
	EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPLETO
	01
	-
	-
	01

	
	MOCHO ODONTOLÓGICO
	02
	-
	-
	02

	
	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO
	05
	-
	-
	05

	
	MICROMOTOR
	02
	-
	-
	02

	
	CONTRA ÂNGULO
	02
	-
	-
	02

	
	CANETA SÔNICA
	-
	-
	-
	-

	
	CANETA JATO DE BICARBONATO
	-
	-
	-
	-

	
	FOTOPOLIMERIZADOR
	01
	-
	-
	01

	
	AMALGAMADOR
	01
	-
	-
	01

	
	SELADORA
	-
	-
	-
	-

	
	INCUBADORA
	01
	01
	01
	03

	
	ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO
	01
	-
	-
	01

	02
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COMPRESSOR ODONTOLÓGICO
	01
	-
	01
	02

	03
	AUTOCLAVE 12L A 75L
	01
	01
	01
	03

	04
	RAIO X INTRAORAL
	-
	-
	-
	-

	05
	DESTILADOR DE ÁGUA
	-
	-
	-
	-


· CEMAS – Rua Thomas Flores, 806 – Centro;
· CEMAI – Travessa Vereador Walter Kern, 120 – Centro;
· SAMU – Rua Fernando Abott, 802 – Centro.
4 – DA DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1 – Manutenção Preventiva é a aquela efetuada em intervalo de tempo determinado, conforme cronograma definido pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE, objetivando a redução da probabilidade de ocorrência de falha ou degradação do funcionamento de um determinado item com ajustes e inspeções regulares que buscam prevenir a ocorrência das falhas, permitindo maior confiabilidade dos equipamentos e também condições adequadas de operação e aumento da vida útil.
4.1.1 – Entendem-se como manutenção preventiva, entre outros, os serviços de:
a) revisão geral nas partes eletrônicas, mecânica, ópticas, pneumáticas, iluminação de leitura, displays, amplificadores, fontes de tensão, cabeamentos, tomadas AC e demais itens;
b) fixação e troca de parafusos, rosca, anéis, borrachas de vedação, fusíveis;
c) verificação de vazamentos de ar e água;
d) limpeza geral dos equipamentos;
e) testes, recarga, calibragem e lubrificação com a finalidade de evitar a ocorrência de defeitos e acidentes, bem como, para garantir o perfeito e ininterrupto funcionamento dos equipamentos;
f) medir tensão, verificar nível do óleo e corrente do compressor;
g) orientar a lubrificação de alta e baixa rotação às auxiliares de consultório;
h) verificar as mangueiras de alta e baixa rotação;
i) drenar filtro de ar;
j) limpar telas separadas de detritos dos sugadores;
k) verificar ruído, pressão e lubrificação das altas e baixas rotações;
l) substituição de peças, limpeza e teste de funcionamento da cuba eletrostática;
m) verificar e ajustar intensidade de luz dos fotopolimerizadores;
n) lubrificar articulações;
o) verificar intensidade de luz do refletor;
p) limpar telas separadoras de detritos e verificar selo mecânico da bomba a vácuo;
q) checar a pressão e temperatura das autoclaves;
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r) trocar fita de selagem e demais peças.
4.2 – Manutenção corretiva é aquela realizada após a ocorrência de um problema ou pane, em que é feito um chamado técnico, e são realizadas as intervenções necessárias para consertar o equipamento e recolocá-lo em condições de executar sua função.
4.2.1 – Compreendem a manutenção corretiva, entre outros, os serviços de reparos para eliminar os defeitos decorrentes do uso normal, incluída a substituição de peças gastas ou irrecuperáveis porventura necessárias, visando restabelecer o perfeito, ininterrupto e regular funcionamento dos equipamentos, podendo ser solicitada a qualquer instante, em caso de pane ou mau funcionamento dos equipamentos.
5 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
5.1 – As manutenções preventivas, objeto deste Termo de Referência, deverão obedecer a um cronograma a ser fixado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, com periodicidade trimestral. Mesmo após a aprovação do cronograma de manutenção preventiva, este poderá sofrer alterações a serem acordadas entre CONTRATANTE e CONTRATADA, com o intuito de melhor atender à necessidade dos serviços.
5.2 – Caberá à CONTRATANTE agendar o serviço no local nas datas e horários previstos no cronograma para não prejudicar/atrasar os trabalhos e as atividades exercidas tanto pela CONTRATADA quanto pelos servidores atuantes no local.
5.3 – A CONTRATADA deverá executar os serviços no horário de expediente do cirurgião dentista ou do responsável pelo consultório/unidade de serviço, assim como deverá permitir o acompanhamento de qualquer serviço por técnicos da CONTRATANTE, sempre que esta julgar necessário. Caso haja necessidade de executar o serviço fora do horário previsto, deverá ser feito com prévia autorização da CONTRATANTE, que designará responsável para acompanhar o serviço.
5.4 – A CONTRATADA deverá apresentar, no dia da manutenção preventiva/corretiva, uma ordem de serviço devidamente preenchida que deverá ser assinada pelo cirurgião dentista, auxiliar de saúde bucal ou pelo responsável pelo local onde esteja situado o equipamento a ser assistido.
5.5 – A CONTRATADA deverá prestar os serviços em todos os equipamentos acima discriminados, independentemente da marca destes.
5.6 – Para o lote 02 (autoclaves), a CONTRATADA deverá emitir laudo de revisão para que cada unidade possa afixar no local, conforme normativa do Controle de Infecção e ANVISA.
5.7 – As manutenções objeto deste Termo de Referência deverão ser realizadas, preferencialmente, no local onde se encontram instalados os equipamentos. Caracterizada a necessidade da manutenção de qualquer equipamento ou componente a ser efetuada fora do local de instalação, a CONTRATADA assumirá a responsabilidade pela retirada e reinstalação do equipamento, bem como o ônus do transporte, sem quaisquer despesas à CONTRATANTE.  Na ordem de serviço deverá constar tanto a identificação do equipamento a ser reparado como também os demais componentes que o acompanham e o respectivo número de patrimônio.
5.8 – No caso de defeito/problema que ocasione a interrupção total dos serviços, a CONTRATADA deverá atender ao chamado dentro de 03 (três) dias úteis, no máximo, após solicitação da CONTRATANTE. A comunicação da situação ocorrerá via telefone ou endereço eletrônico, devendo para tanto a CONTRATADA manter atualizados todos os seus meios de contato.
5.9 – O prazo para conclusão dos serviços de manutenção corretiva será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da CONTRATADA; este prazo poderá ser prorrogado de acordo com a situação fática, havendo justificativa da CONTRATADA e respectivo aceite pela CONTRATANTE.
5.10 – No valor para execução dos serviços deverá estar inclusa toda e qualquer despesa com mão de obra, frete, seguros, impostos, Previdência Social, salários e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços.
5.11 – Todos os serviços executados deverão apresentar garantia mínima de 90 (noventa) dias, devendo a CONTRATADA prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE. Quando os serviços executados forem reprovados, fundamentados em parecer técnico da CONTRATANTE, estes deverão ser refeitos, sem quaisquer outras despesas que não as peças ou materiais não substituídos anteriormente.
5.12 – Constatado defeito de fabricação, a CONTRATADA deverá comunicar tal fato à CONTRATANTE, mediante emissão de relatório assinado pelo técnico responsável, cabendo à CONTRATANTE apenas o pagamento das horas técnicas necessárias à nova substituição da peça com defeito.
5.13 – Durante o prazo de garantia, deverá a CONTRATADA se responsabilizar por eventuais procedimentos ou omissões que resultem na extinção da garantia de fábrica, assumindo o período remanescente da garantia estabelecida, mesmo que o período avance a vigência do seu contrato.
5.14 – O pagamento das manutenções corretivas será efetuado por meio de horas técnicas dispendidas na execução do serviço para deixar o equipamento em plenas condições de uso, e considerará ainda o ressarcimento de peças eventualmente substituídas pela CONTRATADA, observando-se os procedimentos previstos no item 6.
5.15 – A CONTRATADA deverá justificar, por escrito, eventuais motivos de força maior que a impeçam de realizar os serviços contratados. O não cumprimento injustificado das cláusulas do contrato ensejará a suspensão dos pagamentos.
5.16 – A CONTRATADA é responsável pela observância de todas as normas de segurança do trabalho vigentes, bem como pelo cumprimento das disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho determinadas na legislação federal, estadual e/ou municipal, além de outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho.
5.17 – A CONTRATADA é responsável pela aquisição e fornecimento de todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s necessários para a proteção de seus trabalhadores, observando as determinações vigentes durante a execução do contrato.
6 – DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES CORRETIVAS

O fornecimento de componentes, peças e acessórios pela CONTRATADA deverá ocorrer conforme os seguintes procedimentos:
6.1 – Nas manutenções corretivas, quando houver a necessidade de substituição de peça(s) e esta(s) tiver(em) valor de mercado igual ou inferior a R$400,00, será dispensada a apresentação de orçamentos prévios para fins de comparativo de menor valor. Entretanto, deverá a CONTRATADA apresentar a relação de peças com necessidade de substituição, fazendo constar os respectivos valores, e submetê-la à análise e autorização do fiscal de contrato, somente após a qual poderá ser dado início à execução da manutenção.
6.2 – Quando o valor para aquisição de peças, componentes ou acessórios para substituição for superior a R$400,00, deverá a CONTRATADA observar os seguintes procedimentos:
6.2.1 – A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente da justificativa de necessidade de
substituição, no mínimo, 03 (três) cotações obtidas junto a fornecedores, para aprovação prévia da CONTRATANTE; esta dará ciência à CONTRATADA para que adquira ou forneça a(s) peça(s) que apresentar(em) o menor custo.
6.2.2 – Para as peças/acessórios e insumos que só possam ser fornecidos por fabricante, empresa
ou representante comercial exclusivo, a CONTRATADA deverá apresentar o orçamento e comprovar
a exclusividade à CONTRATANTE, que fará a análise da documentação bem como autorizará a realização do serviço.
6.2.3 – Todas as peças deverão ser novas e originais, não sendo aceitos itens usados ou recondicionados.
6.2.4 – No caso de itens ou peças originais que não sejam encontradas no mercado, poder-se-á, excepcionalmente, utilizar outros similares, desde que haja ciência e autorização do fiscal do contrato, após solicitação por escrito da CONTRATADA em documento próprio, comprovando que tais itens sejam iguais ou superiores em qualidade de material, processo de fabricação, desempenho, durabilidade e garantia.
6.2.5 – Todas as peças, materiais e acessórios porventura substituídos deverão ser recolhidos e descartados adequadamente pela CONTRATADA, observando-se a legislação pertinente.
6.2.6 – A CONTRATADA deverá fornecer garantia de peça e/ou componente substituído respeitando-se o prazo legal determinado pelo Código de Defesa do Consumidor.
7 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A Licitante deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica que comprove experiência anterior na prestação do serviço igual ou superior ao objeto deste Termo de Referência 
8 – DOS PRAZOS

O prazo de execução será de 12 (doze) meses, contados a partir da expedição do termo de início dos serviços, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos do artigo 106, inciso II, da Lei nº 14.133/21 e alterações, quando houver interesse da Administração.
9 – DO PAGAMENTO
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O pagamento será efetuado mensalmente até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da execução dos serviços, de acordo com os relatórios de serviços prestados no mês anterior.
ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO


Por este instrumento público, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira, s/nº, inscrito no CNPJ sob o nº 95.440.517/0001-08, através da Secretaria Municipal de Saúde, representado pela Prefeita Municipal, HELENA HERMANY, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa _______________________, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua ___________________________, Bairro _________________,  __________(cidade/estado)________, CEP: ______, Fone: (__) ________________, E-mail: ______________, inscrita no CNPJ sob nº _______________________, representada por quem a subscreve, doravante denominada CONTRATADA, têm justo e acertado o presente Contrato, em face do resultado obtido no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2024, parte integrante do Processo Administrativo n° 081/LIC/SEFAZ/2024, Licitacon nº 9379, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO VALOR:
A CONTRATADA assume o compromisso de prestar serviço técnico especializado para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e periféricos odontológicos e autoclaves, de diversas marcas e modelos, com fornecimento de peças, a fim de que seja prestada assistência técnica para a Divisão de Saúde Bucal e demais setores da Secretaria de Saúde do Município, conforme segue:
	Lote
	Item
	CATSER
	Cód.
	Descrição
	Unid.
	Quant.
	Valor Unitário
	TOTAL RS

	1
	1
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPLETO
	Unid.
	144
	
	

	
	2
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – MOCHO ODONTOLÓGICO
	Unid.
	280
	
	

	
	3
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – CANETA DE ALTA ROTAÇÃO
	Unid.
	604
	
	

	
	4
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – MICROMOTOR
	Unid.
	244
	
	

	
	5
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – CONTRA ÂNGULO
	Unid.
	244
	
	

	
	6
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – CANETA SÔNICA
	Unid.
	100
	
	

	
	7
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – CANETA JATO DE BICARBONATO
	Unid.
	100
	
	

	
	8
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – FOTOPOLIMERIZADOR
	Unid.
	140
	
	

	
	9
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – AMALGAMADOR
	Unid.
	124
	
	

	
	10
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – SELADORA
	Unid.
	12
	
	

	
	11
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – INCUBADORA
	Unid.
	140
	
	

	
	12
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO
	Unid.
	20
	
	

	
	13
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – COMPRESSOR ODONTOLÓGICO
	Unid.
	132
	
	

	
	14
	5797
	60524
	Hora técnica referente à manutenção corretiva de equipamento odontológico e autoclave – LOTE 01
	Hora
	500
	
	

	VALOR GLOBAL LOTE 01: 
	R$ 

	2
	1
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – AUTOCLAVE 12L A 75L
	Unid.
	160
	
	

	
	2
	5797
	60524
	Hora técnica de manutenção corretiva para o LOTE 02
	Hora
	50
	
	

	VALOR GLOBAL LOTE 02: 
	R$

	3
	1
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – RAIO X INTRAORAL
	Unid.
	20
	
	

	
	2
	5797
	60524
	Hora técnica de manutenção corretiva para o LOTE 03
	Hora
	3
	
	

	VALOR GLOBAL LOTE 03: 
	R$ 

	4
	1
	5797
	54087
	Prestação de serviços de assistência para manutenção preventiva e conserto de equipamentos odontológicos e autoclaves – DESTILADOR DE ÁGUA
	Unid.
	4
	
	

	
	2
	5797
	60524
	Hora técnica de manutenção corretiva para o LOTE 04
	Hora
	2
	
	

	VALOR GLOBAL LOTE 04: 
	R$ 

	Valor Total CONTRATADO: R$ 


PARÁGRAFO PRIMEIRO:
O fornecimento, assim como a prestação dos serviços e demais condições de contratação deverão obedecer ao Termo de referência, conforme Anexo II do Edital de Pregão Eletrônico nº 073/2024, o qual considera-se parte integrante do presente instrumento, independentemente de transcrição.
PARÁGRAFO SEGUNDO:
A quantidade estimada para manutenção preventiva considera a execução de 01 revisão por trimestre em cada um dos equipamentos sob posse da Secretaria Municipal de Saúde.
PARÁGRAFO TERCEIRO:
A quantidade de horas técnicas para manutenção corretiva corresponde a uma estimativa do que poderá vir a ser necessário durante a execução do contrato, não se configurando como um direito da futura contratada.
PARÁGRAFO QUARTO:
A CONTRATADA deverá prestar os serviços contratados em todos os equipamentos, independentemente da sua marca, sendo que poderá haver um acréscimo na quantidade de equipamentos, conforme as necessidades de cada posto.
PARÁGRAFO QUINTO:
Manutenção Preventiva é a aquela efetuada em intervalo de tempo determinado, conforme cronograma definido pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE, objetivando a redução da probabilidade de ocorrência de falha ou degradação do funcionamento de um determinado item com ajustes e inspeções regulares que buscam prevenir a ocorrência das falhas, permitindo maior confiabilidade dos equipamentos e também condições adequadas de operação e aumento da vida útil.
PARÁGRAFO SEXTO:
Entendem-se como manutenção preventiva, entre outros, os serviços de:
a) revisão geral nas partes eletrônicas, mecânica, ópticas, pneumáticas, iluminação de leitura, displays, amplificadores, fontes de tensão, cabeamentos, tomadas AC e demais itens;
b) fixação e troca de parafusos, rosca, anéis, borrachas de vedação, fusíveis;
c) verificação de vazamentos de ar e água;
d) limpeza geral dos equipamentos;
e) testes, recarga, calibragem e lubrificação com a finalidade de evitar a ocorrência de defeitos e acidentes, bem como, para garantir o perfeito e ininterrupto funcionamento dos equipamentos;
f) medir tensão, verificar nível do óleo e corrente do compressor;
g) orientar a lubrificação de alta e baixa rotação às auxiliares de consultório;
h) verificar as mangueiras de alta e baixa rotação;
i) drenar filtro de ar;
j) limpar telas separadas de detritos dos sugadores;
k) verificar ruído, pressão e lubrificação das altas e baixas rotações;
l) substituição de peças, limpeza e teste de funcionamento da cuba eletrostática;
m) verificar e ajustar intensidade de luz dos fotopolimerizadores;
n) lubrificar articulações;
o) verificar intensidade de luz do refletor;
p) limpar telas separadoras de detritos e verificar selo mecânico da bomba a vácuo;
q) checar a pressão e temperatura das autoclaves;
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r) trocar fita de selagem e demais peças.
PARÁGRAFO SÉTIMO:
Manutenção corretiva é aquela realizada após a ocorrência de um problema ou pane, em que é feito um chamado técnico, e são realizadas as intervenções necessárias para consertar o equipamento e recolocá-lo em condições de executar sua função.
PARÁGRAFO OITAVO:
Compreendem a manutenção corretiva, entre outros, os serviços de reparos para eliminar os defeitos decorrentes do uso normal, incluída a substituição de peças gastas ou irrecuperáveis porventura necessárias, visando restabelecer o perfeito, ininterrupto e regular funcionamento dos equipamentos, podendo ser solicitada a qualquer instante, em caso de pane ou mau funcionamento dos equipamentos.
PARÁGRAFO NONO:
No valor para execução dos serviços deverá estar inclusa toda e qualquer despesa com mão de obra, frete, seguros, impostos, Previdência Social, salários e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO:
a)  O pagamento será efetuado à vista, mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação dos serviços, conforme levantamento da quantidade de serviços prestados no mês anterior.
a.1) Será emitido boletim de medição mensal até o quinto dia útil do mês seguinte em que foram executadas os serviços.
a.2) O levantamento da quantidade de serviços prestados será efetuado através de planilhas assinadas pela Secretaria Municipal Requisitante, após sua verificação, vistoria e aceite dos serviços prestados.
a.3) O pagamento das manutenções corretivas será efetuado por meio de horas técnicas dispendidas na execução do serviço para deixar o equipamento em plenas condições de uso, e considerará ainda o ressarcimento de peças eventualmente substituídas pela CONTRATADA, observando-se:
a.3.1) quando houver a necessidade de substituição de peça(s) e esta(s) tiver(em) valor de mercado igual ou inferior a R$400,00, será dispensada a apresentação de orçamentos prévios para fins de comparativo de menor valor. Entretanto, deverá a CONTRATADA apresentar a relação de peças com necessidade de substituição, fazendo constar os respectivos valores, e submetê-la à análise e autorização do fiscal de contrato, somente após a qual poderá ser dado início à execução da manutenção.
a.3.2) Quando o valor para aquisição de peças, componentes ou acessórios para substituição for superior a R$400,00, deverá a CONTRATADA observar os seguintes procedimentos:
a.3.2.1) A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente da justificativa de necessidade de
substituição, no mínimo, 03 (três) cotações obtidas junto a fornecedores, para aprovação prévia da CONTRATANTE; esta dará ciência à CONTRATADA para que adquira ou forneça a(s) peça(s) que apresentar(em) o menor custo.
a.3.2.2) Para as peças/acessórios e insumos que só possam ser fornecidos por fabricante, empresa
ou representante comercial exclusivo, a CONTRATADA deverá apresentar o orçamento e comprovar a exclusividade à CONTRATANTE, que fará a análise da documentação bem como autorizará a realização do serviço.
b) Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da Contratada, através do Banco ________, Agência n° ________, Conta n° ________, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário.
c) Para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar à Divisão de Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada na Rua Coronel Oscar Jost, nº 1551, Centro, Santa Cruz do Sul CEP: 96815-713 (Centro Administrativo Municipal), a nota fiscal e/ou fatura do(s) produtos entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Santa Cruz do Sul e conter o número do correspondente empenho.
d) Durante todo o transcorrer do contrato e como condição da expedição da(s) Nota(s) de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a CONTRATADA deverá manter regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:
d.1 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14).
d.2 - Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;
d.3 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul;
d.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa;
d.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas;
e) Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do CONTRATANTE, desde que entregues(s) o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento.
f) Para fins de pagamento, nas contratações de bens e na prestação de serviços, o município fará a devida retenção do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.
g) O Município, conforme o caso, reterá a importância correspondente a 11% (onze por cento) do valor total bruto (ou com as deduções da base de cálculo previstas na Lei) da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, que será recolhido ao INSS em nome da CONTRATADA, conforme dispõe a legislação pertinente a matéria.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS:
a) O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados do termo de início, prorrogável respeitada a vigência máxima decenal, na forma do Art. 107 da Lei 14.133/2021.
a.1 - A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.
b) O prazo para conclusão dos serviços de manutenção corretiva será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da CONTRATADA; este prazo poderá ser prorrogado de acordo com a situação fática, havendo justificativa da CONTRATADA e respectivo aceite pela CONTRATANTE.
c) No caso de defeito/problema que ocasione a interrupção total dos serviços, a CONTRATADA deverá atender ao chamado dentro de 03 (três) dias úteis, no máximo, após solicitação da CONTRATANTE. A comunicação da situação ocorrerá via telefone ou endereço eletrônico.
d) Os serviços executados deverão apresentar uma garantia de 90 (noventa) dias.
d) Os prazos de prestação dos serviços, entrega, garantia, assistência e demais, deverão obedecer ao Termo de Referência, conforme anexo II do Edital de Pregão nº 073/2024.
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE, ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS 
a) Os preços poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços, nas seguintes situações:
a.1.1 - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
a.1.2 - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços;
a.1.3 - Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
a.1.3.1 - No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
a.1.3.2 - No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.
a.2) Decorridos 12 (doze) meses de vigência do Contato e havendo sua prorrogação, será concedido reajuste, adotando-se a variação no período do IPCA, ou outro índice econômico que vier a substituí-lo, a contar da data de apresentação do orçamento/proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
a) O(s) serviço(s), após o envio da(s) ordem(ns) de serviço ou solicitação(ões) emitido(s) pela Secretaria Municipal Requisitante, deverá(ão) ser prestado(s) no(s) local(ais) indicado(s) pelo Município, em dia útil, no horário de expediente, mediante agendamento prévio com a Secretaria Requisitante, com todos os custos por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).
a.1 – Caso haja necessidade por parte da Administração, a prestação dos serviços poderá ser agendada em dias e horários diferenciados, buscando-se desta forma, atender cada local da melhor maneira possível e dentro da sua particularidade.
a.2 – A CONTRATADA deverá realizar, conforme o caso, antes do início da prestação dos serviços a verificação das dimensões reais dos locais onde serão executados os mesmos.
b) O(s) serviço(s) deverá(ão) ser prestados livres de despesas pertinentes a materiais, equipamentos, materiais e acessórios necessários, frete, carga, descarga, deslocamento até os locais indicados, mão de obra e tudo mais que for necessário para a completa e perfeita realização dos serviços, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos.
c) Por ocasião do recebimento provisório dos serviços, a fiscalização designada realizará vistoria de avaliação da qualidade dos serviços prestados com vistas ao aceite dos serviços ou, se for o caso, a execução de eventuais correções.
d) O recebimento definitivo dos serviços será efetuado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, após verificação da conformidade e qualidade dos serviços, junto às Secretaria Requisitante, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.
e) Caso verifique-se a não conformidade do(s) serviço(s) prestado(s), a CONTRATADA deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
f) A critério do Município, poderá(ão) ser exigido(s), por ocasião da entrega, cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(ais) de compra dos produtos ou suprimentos utilizados para a prestação dos serviços, para fins de comprovação de aquisição dos mesmos de distribuidor(es) oficial(ais).
g) Qualquer irregularidade verificada após a conclusão dos serviços é de responsabilidade da CONTRATADA, devendo a empresa repara os danos causados, quanto for o caso, decorrentes da execução dos serviços.
h) A execução dos serviços deverá atender as disposições contidas no Termo de Referência, anexo II do Edital de Pregão Eletrônico nº 073/2024.
i) Segue a Relação dos equipamentos e respectivos endereços das unidades que compõem a Divisão de Saúde Bucal e as Unidades da Secretaria da Saúde:
A – DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL
	
	
	GRUPO A – DIVISÃO DE SAÚDE BUCAL
	
	

	
	
	CENTRAL ODONTOLÓGICA
	PRÓ SAÚDE
	
	

	LOTE
	EQUIPAMENTO
	
	
	TOTAIS

	01
	EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPLETO
	04
	05
	09

	
	MOCHO ODONTOLÓGICO
	08
	12
	20

	
	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO
	20
	01
	21

	
	MICROMOTOR
	08
	01
	09

	
	CONTRA ÂNGULO
	08
	01
	09

	
	CANETA SÔNICA
	04
	-
	04

	
	CANETA JATO DE BICARBONATO
	04
	-
	04

	
	FOTOPOLIMERIZADOR
	04
	05
	09

	
	AMALGAMADOR
	04
	01
	05

	
	SELADORA
	01
	01
	02

	
	INCUBADORA
	01
	-
	01

	
	ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO
	-
	-
	-

	02
	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO
	03
	03
	06

	03
	AUTOCLAVE 12L A 75L
	02
	02
	04

	04
	RAIO X INTRAORAL
	01
	-
	01

	05
	DESTILADOR DE ÁGUA
	01
	-
	01


· CENTRAL ODONTOLÓGICA – Rua Ernesto Alves, 1298 – Centro;
· PRÓ SAÚDE – Rua João Rabuske, 12 – Santa Vitória.
B – ATENÇÃO BÁSICA
	
	
	GRUPO B – ATENÇÃO BÁSICA
	
	

	
	
	ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA
	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
	SAÚDE PRISIONAL
	PROGRAMA MELHOR EM CASA
	
	

	LOTE
	EQUIPAMENTO
	
	
	
	
	TOTAIS

	01
	EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPLETO
	22
	03
	01
	-
	26

	
	MOCHO ODONTOLÓGICO
	42
	06
	-
	-
	48

	
	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO
	105
	15
	05
	-
	125

	
	MICROMOTOR
	42
	06
	02
	-
	50

	
	CONTRA ÂNGULO
	42
	06
	02
	-
	50

	
	CANETA SÔNICA
	18
	03
	-
	-
	21

	
	CANETA JATO DE BICARBONATO
	18
	03
	-
	-
	21

	
	FOTOPOLIMERIZADOR
	21
	03
	01
	-
	25

	
	AMALGAMADOR
	21
	03
	01
	-
	25

	
	SELADORA
	01
	-
	-
	-
	01

	
	INCUBADORA
	23
	06
	01
	01
	31

	
	ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO
	03
	-
	01
	-
	04

	02
	COMPRESSOR  ODONTOLÓGICO
	21
	03
	01
	-
	25

	03
	AUTOCLAVE 12L A 75L
	25
	06
	01
	01
	33

	04
	RAIO X INTRAORAL
	03
	-
	01
	-
	04

	05
	DESTILADOR DE ÁGUA
	-
	-
	-
	-
	-


ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA
· ESF ALCEMIRO MANOEL DOS SANTOS – Rua Pedreira, nº1469 – Pedreira;
· ESF ALTO PAREDÃO – Estrada Geral, s/n – Distrito de Alto Paredão;
· ESF ARROIO GRANDE I e II – Rua Antônio Kipper, nº 300 – Arroio Grande;
· ESF BOA VISTA – Av. Dom Alberto Etges, s/n° – Distrito de Boa Vista;
· ESF BOM JESUS – Rua Lisboa, n°183 – Bom Jesus;
· ESF COHAB RENASCENÇA – Rua Professor Edgar Gewehr, nº60 – Independência;
· ESF CRISTAL HARMONIA/VIVER BEM – Rua Sete, nº 200 – Cristal;
· ESF DR. INGO EBERT –– Rua Dorval Martins, 200 – Ana Nery;
· ESF DR. PEDRO EGGLER – Rua Dr. Pedro Eggler, s/nº – Distrito de Monte Alverne;
· ESF ESMERALDA I e II – Rua Carlos Swarowsky, 872 – Vila Nova;
· ESF FAXINAL – Rua Dona Carlota, n°548 – Faxinal;
· ESF GASPAR BARTHOLOMAY – Av. Gaspar Bartholomay, 1842 – Bom Jesus;
· ESF GLÓRIA IMIGRANTE – Rua João Rabuske, n° 12 – Santa Vitória;
· ESF LINHA SANTA CRUZ I e II – Rua Prof. Albino P. Sehnem s/nº – Lª Santa Cruz;
· ESF MARGARIDA – Rua Lothário Heuser, n°378 – Margarida;
· ESF MENINO DEUS – Rua Mário Quintana, n°19 – Menino Deus;
· ESF PROGRESSO –– BR 471, KM 131.5 – Progresso;
· ESF PROGRESSO – Cons. Satélite – Linha São José da Reserva – Reserva dos Kroth;
· ESF RAUBER – Rua Rosalvo Antônio de Borba, n°745 –  Rauber;
· ESF RIO PARDINHO – RS 471, Km 50, nº5705 –– Distrito de Rio Pardinho;
· ESF SENAI – Rua Castro Alves, nº 907 – Senai;
· ESF MONTE ALVERNE I – ERS 418, nº1500, Linha Monte Alverne;
· ESF PINHEIRAL – RST 287, KM 95, Rua da Igreja, s/n – Linha Pinheiral.
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
· UBS AVENIDA – Rua São José, n°32 – Avenida;
· UBS JACOB SCHMIDT – Rua Barão do Arroio Grande, n°946 –– Arroio Grande;
· UBS FARROUPILHA – Rua Roni Forster, n°123 – Schultz;
· UBS CLEMENTINA MARTINI – Travessa Vereador Walter Kern, n° 125 – Centro;
· UBS BELVEDERE – Rua Lindolfo Grawunder, n°204 – Belvedere;
· UBS VERENA – Rua Augusto Spengler, n°1196 – Verena.
· SAÚDE PRISIONAL – Rua Dona Carlota, n°1184 – Faxinal.
· PROGRAMA MELHOR EM CASA – Rua Cap. Pedro Werlang, n°59 – Centro.
C – UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
	
	
	GRUPO C – ATENÇÃO ESPECIALIZADA
	
	

	
	
	CEMAS
	CEMAI
	SAMU
	
	

	LOTE
	EQUIPAMENTO
	
	
	
	TOTAIS

	01
	EQUIPO ODONTOLÓGICO COMPLETO
	01
	-
	-
	01

	
	MOCHO ODONTOLÓGICO
	02
	-
	-
	02

	
	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO
	05
	-
	-
	05

	
	MICROMOTOR
	02
	-
	-
	02

	
	CONTRA ÂNGULO
	02
	-
	-
	02

	
	CANETA SÔNICA
	-
	-
	-
	-

	
	CANETA JATO DE BICARBONATO
	-
	-
	-
	-

	
	FOTOPOLIMERIZADOR
	01
	-
	-
	01

	
	AMALGAMADOR
	01
	-
	-
	01

	
	SELADORA
	-
	-
	-
	-

	
	INCUBADORA
	01
	01
	01
	03

	
	ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO
	01
	-
	-
	01

	02
	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO
	01
	-
	01
	02

	03
	AUTOCLAVE 12L A 75L
	01
	01
	01
	03

	04
	RAIO X INTRAORAL
	-
	-
	-
	-

	05
	DESTILADOR DE ÁGUA
	-
	-
	-
	-


· CEMAS – Rua Thomas Flores, 806 – Centro;
· CEMAI – Travessa Vereador Walter Kern, 120 – Centro;
· SAMU – Rua Fernando Abott, 802 – Centro.
j) O fornecimento de componentes, peças e acessórios pela CONTRATADA deverá ocorrer conforme os seguintes procedimentos:
j.1) Todas as peças deverão ser novas e originais, não sendo aceitos itens usados ou recondicionados.
j.2) No caso de itens ou peças originais que não sejam encontradas no mercado, poder-se-á, excepcionalmente, utilizar outros similares, desde que haja ciência e autorização do fiscal do contrato, após solicitação por escrito da CONTRATADA em documento próprio, comprovando que tais itens sejam iguais ou superiores em qualidade de material, processo de fabricação, desempenho, durabilidade e garantia.
j3) Todas as peças, materiais e acessórios porventura substituídos deverão ser recolhidos e descartados adequadamente pela CONTRATADA, observando-se a legislação pertinente.
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS:
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da seguinte dotação, constante no orçamento programa para 2024:
Verba da Secretaria Municipal de Saúde - SESA (Pedido nº 2024/2307):

CLÁUSULA SÉTIMA –  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a) O CONTRATANTE se obriga a efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.
b) Caberá ao CONTRATANTE agendar o serviço no local nas datas e horários previstos no cronograma para não prejudicar/atrasar os trabalhos e as atividades exercidas tanto pela CONTRATADA quanto pelos servidores atuantes no local.
c) O CONTRATANTE indica como Gestor do Contrato o Secretário Municipal de Saúde Sr. Fabiano Rodrigo Dupont, matrícula 41.717 e GRP nº 152759, ou outra pessoa por este indicado, sendo as fiscais do contrato as servidoras Brigitte Eick, matrícula 1955 e GRP nº 151241 e a servidora Tatiane Belinazo, matrícula 9367 e GRP 10944. 
c.1) A fiscal será responsável para proceder a fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços, a qual relatará as ocorrências, determinando quando necessário a regularização das faltas, defeitos e inconsistências observadas.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) Serão de inteira e expressa responsabilidade da CONTRATADA os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.
b) A CONTRATADA assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto do presente contrato, com perfeição e acuidade;
c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente, mantendo no local dos serviços a supervisão necessária;
d) A CONTRATADA terá liberdade na aplicação dos serviços que lhe forem solicitados, podendo, em relação a eles, tomar resoluções que julgar convenientes, dentro de seus conhecimentos profissionais e técnicos, porém sempre de acordo com as diretrizes da Administração Municipal.
e) Deverá, a CONTRATADA, manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação, como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a seu cargo a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes asseguram.
f) A CONTRATADA não poderá transferir a terceiros, no todo ou em parte, por qualquer forma, as obrigações assumidas oriundas do contrato, nem subcontratar, salvo se prévia e expressamente autorizada pela Administração Pública.
g) A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento e/ou indenização.
h) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições inicialmente contratadas, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contratado.
i) A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de qualificação exigidas na sua contratação.
j) A CONTRATADA deverá cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.
k) A CONTRATADA não poderá subcontratar, seja total ou parcialmente, para a execução do objeto contratado.
m) A CONTRATADA deverá manter atualizados todos os seus meios de contato.
n) A CONTRATADA deverá fornecer garantia de peça e/ou componente substituído respeitando-se o prazo legal determinado pelo Código de Defesa do Consumidor.
o) A CONTRATADA deverá executar os serviços no horário de expediente do cirurgião dentista ou do responsável pelo consultório/unidade de serviço, assim como deverá permitir o acompanhamento de qualquer serviço por técnicos da CONTRATANTE, sempre que esta julgar necessário. Caso haja necessidade de executar o serviço fora do horário previsto, deverá ser feito com prévia autorização da CONTRATANTE, que designará responsável para acompanhar o serviço.
p) A CONTRATADA deverá apresentar, no dia da manutenção preventiva/corretiva, uma ordem de serviço devidamente preenchida que deverá ser assinada pelo cirurgião dentista, auxiliar de saúde bucal ou pelo responsável pelo local onde esteja situado o equipamento a ser assistido.
q) Para o lote 02 (autoclaves), a CONTRATADA deverá emitir laudo de revisão para que cada unidade possa afixar no local, conforme normativa do Controle de Infecção e ANVISA.
r) As manutenções deverão ser realizadas, preferencialmente, no local onde se encontram instalados os equipamentos. Caracterizada a necessidade da manutenção de qualquer equipamento ou componente a ser efetuada fora do local de instalação, a CONTRATADA assumirá a responsabilidade pela retirada e reinstalação do equipamento, bem como o ônus do transporte, sem quaisquer despesas à CONTRATANTE. Na ordem de serviço deverá constar tanto a identificação do equipamento a ser reparado como também os demais componentes que o acompanham e o respectivo número de patrimônio.
s) Quando os serviços executados forem reprovados, fundamentados em parecer técnico da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá refazê-los, sem quaisquer outras despesas que não as peças ou materiais não substituídos anteriormente.
t) Constatado defeito de fabricação, a CONTRATADA deverá comunicar tal fato à CONTRATANTE, mediante emissão de relatório assinado pelo técnico responsável, cabendo à CONTRATANTE apenas o pagamento das horas técnicas necessárias à nova substituição da peça com defeito.
u) Durante o prazo de garantia, deverá a CONTRATADA se responsabilizar por eventuais procedimentos ou omissões que resultem na extinção da garantia de fábrica, assumindo o período remanescente da garantia estabelecida, mesmo que o período avance a vigência do seu contrato.
v) A CONTRATADA deverá justificar, por escrito, eventuais motivos de força maior que a impeçam de realizar os serviços contratados. O não cumprimento injustificado das cláusulas do contrato ensejará a suspensão dos pagamentos.
x) A CONTRATADA é responsável pela observância de todas as normas de segurança do trabalho vigentes, bem como pelo cumprimento das disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho determinadas na legislação federal, estadual e/ou municipal, além de outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho.
y) A CONTRATADA é responsável pela aquisição e fornecimento de todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s necessários para a proteção de seus trabalhadores, observando as determinações vigentes durante a execução do contrato.
CLÁUSULA NONA – DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
Este contrato reger-se-á conforme o Edital de Pregão Eletrônico nº 073/2024, integrante do Processo Administrativo nº 081/LIC/SEFAZ/2024.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
a) Comete infração administrativa, nos termos da lei, a CONTRATADA que, com dolo ou culpa:
a.1) recusar-se, sem justificativa, a assinar o(s) aditivo(s) ao contrato, no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE;
a.2) quando não corrigir deficiência apresentada no(s) material(ais) entregue(s) e/ou no(s) serviço(s) prestado(s);
a.3) quando houver atraso injustificado na entrega do(s) material(ais) solicitado(s) e/ou prestação do(s) serviço(s) por culpa da CONTRATADA;
a.4) der causa à inexecução parcial do contrato;
a.5) der causa à inexecução total do contrato;
a.6) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
b) Com fulcro na Lei 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 
b.1) advertência; 
b.2) multa; 
b.3) impedimento de licitar e contratar e 
b.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
c) Na aplicação das sanções serão considerados: 
c.1) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
c.2) as peculiaridades do caso concreto; 
c.3) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
c.4) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
c.5) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
d) A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
d.1) Para as infrações previstas nos subitens “a.1” e “a.2”, a multa será de 5% do valor total do contrato.
d.2) Para a infração prevista no subitem “a.3” a multa será de 0,5% por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato, limitado ao prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.
d.3) Para a infração prevista nos subitens “a.4” à “a.6”, a multa será de 10% do valor total do contrato.
e) As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
f) Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
g) A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos subitens “a.1” à “a.5”, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
h) Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas no subitem “a.6”, bem como pelas infrações administrativas previstas nos subitens “a.1” à “a.5”que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
i) A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará a CONTRATADA para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 
j) Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
k) Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
l) O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
m) A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –  DO REGISTRO POR APOSTILAMENTO
Faculta-se a Administração os registros que não caracterizam alteração do contrato, podendo aqueles serem realizados por simples apostilamento, unilateralmente pelo Departamento responsável, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:
a) Variação do valor contratual em razão do reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio contrato;
b) Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato;
c) Alterações na razão ou na denominação social do contratado;
d) Empenho de dotações orçamentárias;
e) Outras situações análogas, sem alteração do objeto contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES:
Os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
a) Unilateralmente pela Administração:
a.1) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos, desde que não transfigure o objeto da contratação;
a.2) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, desde que este não se transfigure.                                                                                                                                                                  
b) Por acordo entre as partes:
b.1) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b.2) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço; bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
b.3) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
b.4) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou imprevisíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva do risco estabelecida no contrato.
c) Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços de engenharia ensejarão a apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração.
d) A formalização do termo aditivo é condição para a execução pelo contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um) mês.
e) Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados.
f) Antes de prorrogar o prazo de vigência do contrato em termo aditivo, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO:
A extinção do contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta.
b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração.
c) determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.
d) A extinção por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
CLÁUSULA DÉCIMA  QUARTA – DOS CASOS OMISSOS:
Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal sob nº 14.133/2021, Código Civil e subsidiariamente pelo Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo de norma legal ou regulamentar pertinente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO:
Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS para dirimir quaisquer dúvidas e/ou litígios que decorrerem do presente Termo de Contrato, que não puderem ser compostos por eventual composição administrativa e/ou conciliação, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ressalvadas as hipóteses legais, conforme as disposições do art. 92, §1º da Lei 14.133/2021.


E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.
Santa Cruz do Sul, __ de __________ de 2024.
HELENA HERMANY
Prefeita Municipal
EMPRESA
...2024\0732024


