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ANEXO II – RELAÇÃO DE RESERVATÓRIOS:
	RELAÇÃO DE RESERVATÓRIOS LOTE 01 (Volume até 1000 l)

	VOL.(L)
	POSIÇÃO
	MATERIAL
	LOCALIZAÇÃO
	QUANT LIMPEZAS ANO
	QUANT RESERV
	TOTAL LIMPEZAS

	250
	Forro
	amianto
	Gabinete do Prefeito Municipal – Praça da Bandeira (Palacinho)
	1
	2
	2

	500
	Porão
	Fibra
	Gabinete do Prefeito Municipal – Praça da Bandeira (Palacinho)
	1
	2
	2

	1000
	Forro
	polietileno
	SEE – EMEI BEIJA FLOR Rua Paulo Sthal, 65 – Bairro Várzea
	2
	2
	4

	1000
	Forro
	fibra
	SEE – EMEI BEM ME QUER
Rua Prof. Edgar Gewehr, 80 Bairro Independência
	2
	1
	2

	500
	
	polietileno
	
	2
	1
	2

	500
	Forro
	polietileno
	SEE– EMEI CRIANÇA FELIZ 
Rua Visconde de Mauá, 17 Bairro Bom Jesus
	2
	3
	6

	1000
	Forro
	polietileno
	SEE – EMEI GENTE MIÚDA 
Rua Dona Mirian, 40 Bairro Bom Fim
	2
	1
	2

	500
	
	
	
	2
	2
	4

	
	
	
	
	2
	1
	2

	1000
	Forro
	polietileno
	SEE - EMEI MARGARIDA AURORA
Rua Arlindo Kothe, 98 Bairro Margarida
	2
	1
	2

	500
	
	fibra
	
	2
	2
	4

	300
	
	
	
	2
	1
	2

	500
	Forro
	polietileno
	SEE – EMEI MONTE ALVERNE
Rua Pedro Egglert,Monte Alverne (interior)
	2
	2
	4

	500
	Forro
	fibra
	SEE – EMEI MUNDO MÁGICO
Rua Barreto, 145 Bairro Esmeralda
	2
	1
	2

	500
	Forro
	polietileno
	SEE - EMEI PEQUENINOS DO FAXINAL
Rua Candelária, 410 Bairro Faxinal
	2
	2
	4

	1000
	Laje
	fibra
	
	2
	1
	2

	1000
	Forro
	polietileno
	SEE – EMEI RAIO DE SOL
Rua Lindolfo Grawunder,281 Bairro Belvedere
	2
	1
	2

	500
	Torre
	polietileno
	
	2
	1
	2

	500
	Laje
	fibra
	SEE – EMEI PROGRESSO
Av. Euclides Kliemann, 5337 Bairro Progresso
	2
	18
	36

	500
	Forro

	fibra
	SEE – EMEI VOVÔ ALBINO 
Rua Prof. Alice Simões Pires, 620 Bairro Santa Vitória
	2
	1
	2

	
	
	polietileno
	
	2
	2
	4

	500
	Forro
	fibra
	SEE – EMEI VOVÔ ARNO
Rua Campinas, 352 Bairro Esmeralda
	2
	2
	4

	500
	Forro
	polietileno
	
	2
	1
	2

	1000
	Laje
	polietileno

	SEE – Vila Nova
Rua Helmut Jungblut, 108
	2
	1
	2

	500
	
	
	
	2
	1
	2

	1000
	Forro
	fibra
	SEE – EMEI Vovô Arlindo
Rua Abrelino Peroso, 351, Bairro Santa Vitória
	2
	1
	2

	500
	Superior
	polietileno
	SEE – CATIE I
BR471,26 
Bairro Renascença - Independência
	2
	2
	4

	500
	Solo
	polietileno
	CATIE II
Rua Prof. Aloisio Boufleur, 123, Bairro Rauber
	2
	1
	2

	1000
	Solo
	polietileno
	PRÉDIO SEE – EDUCAR E BRINCAR
Av. Orlandp Oscar Baumhardt, 1390, Linha Santa Cruz
	1
	1
	1

	
	Elevado
	fibra
	
	2
	1
	2

	500
	Forro
	polietileno
	
	2
	1
	2

	500
	Laje
	fibra
	PRÉDIO SEE – VIVER BEM/ PÃO DE MEL
Rua Boaventura Kolberg, 171 – Arroio Grande
	2
	10
	20

	500
	
	
	SEE - RESERVA
	2
	5
	10

	310
	Forro 
	fibra
	SEE –  EMEF Willy C. Froehlick - Av. Prefeito 
Orlando Oscar Baumhardt, 3811

	2
	2
	4

	500
	Laje
	polietileno
	
	2
	2
	4

	1000
	Base concreto
	polietileno
	
	2
	1
	2

	500
	Forro 
	polietileno
	SEE – EMEF Normélio - Travessa Triunfo, 150 – Castelo Branco 

	2
	5
	10

	
	Forro ginásio
	
	
	2
	2
	4

	1000
	Forro 
	fibra
	SEE –  EMEF Vidal de Negreiros - Linha Cerro Alegre Baixo – Estrada Arroio do Couto

	2
	1
	2

	
	
	
	
	2
	2
	4

	
	Laje
	polietileno
	
	2
	2
	4

	1000
	Forro
	fibra
	SEE –  EMEF São Canísio -  Rua: Vitor F. Baumhardt, 2398 - Dona Carlota

	2
	1
	2

	
	
	
	
	2
	2
	4

	
	
	polietileno
	
	2
	1
	2

	500
	Torre Ginásio
	fibra
	
	
	
	

	500
	Laje ginásio
	fibra
	SEE –  EMEF Cardeal Leme - Linha São Martinho 

	2
	1
	2

	
	
	polietileno
	
	2
	1
	2

	1000
	Forro 
	fibra
	SEE –  EMEF Bom Jesus - Rua Amazonas,810 - Bom Jesus   

	2
	2
	4

	1000
	Laje 
	polietileno
	SEE –  EMEF Santuário - Rua: Padre Landel de Moura, 400 – Santuário

	2
	4
	8

	1000
	Laje forro 
	fibra
	SEE –  EMEF Leonel Brizola - Rua Beno Diefenbach, 450 - Sto Antonio

	2
	1
	2

	500
	Forro
	polietileno
	
	2
	4
	8

	1000
	Base concreto
	polietileno
	SEE –  EMEF Hildebrand - Av.Euclides Kliemann, 5315 – Progresso

	2
	1
	2

	
	Forro 
	fibra
	
	2
	1
	2

	
	
	
	
	2
	1
	2

	1000
	Laje externa
	fibra
	SEE –  EMEF Emanuel -  São José da Reserva

	2
	1
	2

	
	Forro
	polietileno
	
	2
	2
	4

	500
	Laje banheiro
	
	
	2
	2
	4

	1000
	Solo
	fibra
	
	1
	2
	2

	1000
	Forro
	polietileno
	SEE –  EMEF Dona Leopoldina -  Estrada Lª. João Alves, 1050 

	2
	1
	2

	
	Ginásio 
	fibra
	
	2
	2
	4

	1000
	Base elevada
	fibra
	SEE –  EMEF Duque de Caxias -Rua Espírito Santo, 121 – Ana Nery  

	2
	6
	12

	872,9
	Enterrada
	concreto
	
	1
	1
	1

	1000
	Solo
	fibra
	SEE –  EMEF Imaculada -  Linha Antão   

	2
	1
	2

	500
	
	
	
	2
	1
	2

	1000
	Forro
	fibra
	SEE –  EMEF Dom Pedro II - Alto São Martinho  

	2
	1
	2

	1000
	Laje
	fibra
	SEE –  EMEF Rio Branco - Linha Saraiva

	2
	1
	2

	500
	
	
	
	2
	1
	2

	1000
	Ginásio
	fibra
	SEE –  EMEF Harmonia - Av.David Severo Mânica, 249 – Santa Vitória

	2
	2
	4

	1000
	Laje prédio
	fibra
	SEE –  EMEF Felix Hoppe - Linha Nova

	2
	1
	2

	1000
	Forro
	polietileno
	SEE –  EMEF Christiano Smidt - Linha Rio Pardinho

	2
	1
	2

	
	Laje
	fibra
	
	2
	1
	2

	300
	Forro
	polietileno
	
	2
	1
	2

	1000
	Base concreto
	polietileno
	SEE –  EMEF Felipe Becker - Linha Alto Paredão  

	2
	1
	2

	
	Ginásio
	fibra
	
	2
	1
	2

	1000
	Elevado
	fibra
	SESA – E.S.F. LINHA SANTA CRUZ
Avenida Orlando Oscar Baumhardt, 113 
	2
	1
	2

	500
	Elevado
	amianto
	SESA – CAPSIA
Rua Presidente Rodrigues Alves, nº 729
	2
	1
	2

	1000
	Elevado
	amianto
	SESA – CEMAS
Rua Thomas Flores, nº 806
	2
	1
	2

	1000
	Elevado
	fibra
	SESA– CRRST / VALES
Travessa Walter Kern, nº 105
	2
	1
	2

	500
	Elevado
	fibra
	SESA – UBS VERENA
Rua Augusto Spengler, nº 1196
	2
	1
	2

	1000
	Elevado
	fibra
	SESA– ESF PROGRESSO
BR 471, Km 131,5
	2
	1
	2

	1000
	Elevado
	fibra
	SESA – E.S.F. Rosalina dos Santos
Rua Madri, 265
	2
	2
	4

	1000
	Elevado
	fibra
	SESA – E.S.F. GLÓRIA / IMIGRANTE
Rua João Rabuske, 12
	2
	3
	6

	1000
	Elevado
	fibra
	SESA – UBS ALTO PAREDÃO
Sede do Distrito de Alto Paredão (interior)
	2
	1
	2

	500
	Elevado
	amianto
	SESA – USB AVENIDA
Rua São José, nº 32
	2
	1
	2

	1000
	Elevado
	amianto
	SESA – UBS JACOB SCHMIDT
Rua Barão Arroio Grande, nº 946
	2
	1
	2

	500
	Elevado
	amianto
	SESA – ESF ESMERALDA
Rua Carlos Swarowsky, nº 872
	2
	1
	2

	1000
	Elevado
	amianto
	SESA – ESF DR. PEDRO EGLLER
Rua Dr. Pedro Egler, nº 600 – Distrito de Monte Alverne (interior)
	2
	1
	2

	500
	Forro
	amianto
	SESA – E.S. F. MARGARIDA / AURORA 
Rua Lothário Egídio Heuser, nº 378
	2
	1
	2

	500
	Forro
	fibra
	SESA – UBS FARROUPILHA
Rua Rony Forster, nº 123
	2
	1
	2

	1000
	Elevado
	fibra
	SESA – ESF RAUBER / CARLOTA
Rua Rosalvo Antônio de Borba, nº 745
	2
	1
	2

	1000
	Elevado
	fibra
	SESA – Farmácia Municipal da Zona Sul – Rua João Rabuske, 12
	2
	1
	2

	500
	Telhado
	Amianto
	SESA – UBS BELVEDERE, Rua Lindolfo Grawunder, 204
	2
	1
	2

	1000
	Telhado
	Fibra
	SESA – SAMU – Rua Fernando Abott, 802
	2
	1
	2

	1000
	Elevado
	polietileno
	SESA – ESF MONTE ALVERNE
Rodovia ERS 418, KM 19, nº 1500 
	2
	1
	2

	500
	Forro
	polietileno
	SESA – AMBULATÓRIO DIABETES
Rua Capitão Pedro Werlang, 59
	2
	2
	4

	1000
	Telhado
	polietileno
	SESA – ESF DR. INGO EBERT
Rua Dorval Martins, 200
	2
	3
	6

	1000
	Telhado
	polietileno
	SESA – ESF PEDREIRA
Rua da Pedreira, 1469
	2
	4
	8

	500
	Forro
	polietileno
	SESA – FARMÁCIA MIGUEL WEISS
Linha Monte Alverne Ent Grasel, 520
	2
	1
	2

	1000
	Elevado
	fibra
	SESA – E.S.F. GLÓRIA / IMIGRANTE
BR 471 Km 128
	2
	3
	6

	500
	Forro
	fibra
	SESA – CAPS II
Rua Venâncio Aires, 311
	2
	1
	2

	1000
	Elevado
	fibra
	SESA – ESF Faxinal
Rua Dona Carlota, 548
	2
	1
	2

	1000
	Elevado
	fibra
	SESA – UBS BOA VISTA
Sede do Distrito de Boa Vista (interior)
	2
	1
	2

	1000
	Elevado
	fibra
	SESA – ESF COHAB / RENASCENÇA
Rua Professor Edgar Gewehr, 60
	2
	2
	4

	1000
	Forro
	concreto
	SETUR– Galpão Parque de Eventos
	1
	1
	1

	1000
	Forro
	concreto
	SETUR– Banheiros Parque de Eventos
	1
	1
	1

	1000
	Forro
	fibra
	SETUR – Pavilhões Autódromo
	1
	1
	1

	1000
	Forro
	fibra
	SETUR -Padock - Autódromo
	1
	1
	1

	1000
	Forro
	fibra
	SETUR – Torre - Autódromo
	1
	1
	1

	1000
	Forro
	fibra
	SETUR – Parque da Cruz
	1
	1
	1

	1000
	Forro
	fibra
	SETUR – Parque da Cruz
	1
	1
	1

	1000
	Forro
	amianto
	SEDECON/GAUTEN
	1
	1
	1

	1000
	Forro
	metal
	SEDECON/GAUTEN
	1
	1
	1

	1000
	Forro
	amianto
	SEDECON/GUARITA/GAUTEN
	1
	1
	1

	250
	Forro
	fibra
	SEDESI– SCFV ESMERALDA, Rua Canguçu, 109 
	2
	1
	2

	500
	Forro
	amianto
	SEDESI -SCFV BEATRIZ, Rua David Severo Mânica, 275
	2
	1
	2

	500
	Telhado
	polietileno
	SEDESI -ABRIGO FEMININO, Rua Capitão Fernando Tatsch, 386
	2
	2
	4

	1000
	Interno
	fibra
	SEDESI – SCFV MARGARIDA, Rua Adalberto Host, 866
	2
	1
	2

	1000
	Forro
	fibra
	SEDESI -SCFV VIVER BEM, Rua Violeta 105
	2
	1
	2

	1000
	Telhado
	fibra
	SEDESI -CRAS BEATRIZ, Rua David Severo Mânica, 485
	2
	1
	2

	1000
	Forro
	amianto
	SEDESI -CENTRO MUNICIPAL DE AUTISMO, Rua João Pessoa, 1037
	2
	1
	2

	1000
	Forro
	polietileno
	SEDESI -ABRIGO MASCULINO, Rua Fernando Abbott, 1558
	2
	1
	2

	1000
	Interno
	fibra
	SEDES – COZINHA MARGARIDA, Rua Adalberto Holst, 866
	2
	1
	2

	1000
	Interno
	fibra
	SEDESI -SCFV SCHULZ - Rua Schulz, 05
	2
	1
	2

	1000
	Interno
	fibra
	SEDESI -SCFV SANTUÁRIO - Rua Cleber Natalino dos Santos, 100
	2
	1
	2

	1000
	Interno
	fibra
	SEDESI -SCFV PROGRESSO - Rua Dep. Euclides Kliemann, 5.366
	2
	1
	2

	1000
	Interno
	fibra
	SEDESI -CASA DE PASSAGEM - Rua Dep. Euclides Kliemann, 437
	2
	1
	2

	1000
	Interno
	fibra
	SEDESI -RESIDENCIAL INCLUSIVO - Rua Tiradentes, 490
	2
	1
	2

	500
	Forro
	polietileno
	SEDESI – CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (CIASC) – Rua Marechal Floriano, 1492
	2
	1
	2

	1000
	Forro
	amianto
	SEST– Rua Ernesto Alves, 128
	2
	1
	2

	RELAÇÃO DE RESERVATÓRIOS LOTE 02

	ITEM 1 (Volume de 2000 a 5000 litros)

	VOL.(L) 
	POSIÇÃO 
	 MATERIAL
	LOCALIZAÇÃO
	QUANT LIMPEZAS ANO
	QUANT RESERV
	TOTAL LIMPEZAS 

	2000
	Elevado
	fibra
	SEOI - Boa Vista (interior)
	2
	4
	8

	2000
	Elevado
	fibra
	SEOI - SEDE- BR 471 KM 126 – Bairro Santuário
	2
	1
	2

	5000
	Torre
	fibra
	SEE – EMEI Sonho de Criança - 
Rua Julio O. Viana, 115 - Bairro Faxinal Menino Deus

	2
	1
	2

	2000
	Solo
	polietileno
	SEE – EMEI VOVÔ ALBINO
Rua Prof. Alice Simões Pires, 620, Bairro Santa Vitória
	2
	1
	2

	3000
	Cobertura
	polietileno
	SEE – EMEI VOVÔ ALBINO
(RECONSTRUÇÃO)
Rua Prof. Alice Simões Pires, 620, Bairro Santa Vitória
	2
	2
	4

	5000
	Solo
	fibra
	SEE – Pingo de Gente - 
Rua Dr. Ortenberg, 336 - Bairro Santo Inácio

	2
	1
	2

	5000
	Base concreto
	fibra
	SEE – EMEI SILDO PAULO GOETTERT
R. Itaqui, 375, Bairro Castelo Branco

	1
	1
	1

	5000
	
	
	
	2
	2
	4

	5000
	Enterrada
	polietileno
	SEE – EMEI PROGRESSO
Av. Euclides Kliemann, 5337, Bairro Progresso
	1
	2
	2

	5000
	Forro
	polietileno
	SEE – EMEI CASTELO INFANTIL, Rua Gastão Baumhardt, 60-Bairro São João
	2
	3
	6

	2000
	Laje telhado
	polietileno
	SEE – EMEI LINHA JOÃO ALVES 
Rua Prof. Wilson Kniphoff da Cruz, 700, L. João Alves
	2
	3
	6

	5000
	Enterrada
	polietileno
	
	1
	1
	1

	5000
	Solo
	fibra
	
	1
	1
	1

	5000
	Solo
	fibra
	SEE- EMEI ALIANÇA (EM REFORMA)
Rua João Gomes Cardoso, 260 Bairro Aliança
	2
	1
	2

	5000
	Torre
	
	
	2
	1
	2

	3000
	Forro
	fibra
	SEE – EMEI VOVÔ ARLINDO
Rua Abrelino Pedroso,351 Bairro Santa Vitória
	2
	1
	2

	2000
	
	
	
	2
	2
	4

	2000
	Forro
	fibra
	SEE – EMEF  Bom Jesus
Rua: Amazonas,810 - Bom Jesus 

	2
	2
	4

	5000
	Horta
	polietileno
	
	1
	1
	1

	3000
	Base concreto
	polietileno
	SEE – EMEF  Jose Leopoldo Rauber
Cons.Theodoro Albrecht, 565 - Rauber

	2
	1
	2

	2000
	Torre
	fibra
	SEE – EMEF Dona Leopoldina
Estrada Lª. João Alves, 1050 
	2
	1
	2

	5000
	 Laje banheiro
	
	
	2
	2
	4

	2000
	Torre
	polietileno
	SEE – EMEF Christiano Smidt
Linha Rio Pardinho
	2
	1
	2

	3000
	Cobertura
	fibra
	SEE – EMEF Leonel de Moura Brizola
Rua Beno Diefenbach, 450 - Santo Antonio

	2
	1
	2

	3000
	Torre
	fibra
	SEE – EMEF Guilherme Simonis
Linha Boa Vista
	2
	1
	2

	3000
	Base concreto
	fibra
	SEE – EMEF Felipe Becker
Linha Alto Paredão
	2
	1
	2

	5000
	Enterrada
	polietileno
	SEE -EMEF Willy C. Froehlich
Av. Prefeito Orlando Oscar Baumhardt, 3811

	1
	1
	1

	
	Base concreto
	
	
	2
	1
	2

	5000
	Base concreto
	fibra
	SEE – Paraíso Infantil
Rua Lisboa, 25 - Bairro Bom Jesus

	2
	1
	2

	5000
	Torre
	fibra
	SEE -EMEF Menino Deus
Rua Joana D'Arc, nº 19 – Faxinal Menino Deus
	2
	2
	4

	5000
	Solo
	polietileno
	SEE – EMEF Luiz Schroeder
Rua Dona Flora, 206 - Bairro Universitário
	2
	1
	2

	5000
	Solo
	polietileno
	SEE – EMEF Frederico Assmann
Rua: Lindolfo Grawunder, 335 - Belvedere
	2
	1
	2

	5000
	Solo
	fibra
	SEE – EMEF Cardeal Leme
Linha São Martinho
	2
	1
	2

	5000
	Solo
	polietileno
	SEE – EMEF Guido Herberts
Rua Irmão Emílio,425 - Várzea

	2
	1
	2

	2000
	Base concreto
	polietileno
	SEE – EMEF JOSÉ FERRUGEM
Rua Prof. José Ferrugem, 115, Bairro Renascença
	2
	1
	2

	5000
	Solo
	fibra
	CATIE I
BR 471, 26, Bairro Renascença - Independência
	2
	1
	2

	5000
	Solo
	fibra
	SEE – SEDE- 
Rua Coronel Oscar Jost, 1551, Centro
	2
	2
	4

	2000
	Laje
	fibra
	PRÉDIO SEE – MÃE DE DEUS
BR 471, KM 53, Bairro Santuário
	2
	1
	2

	2000
	Elevado
	fibra
	PRÉDIO SEE – RENASCER
Av. Independência, 2824, Bairro Renascença
	2
	2
	4

	2000
	
	
	SEE - RESERVA
	2
	5
	10

	5000
	Baixo
	fibra
	SEMASS – Localidade de Linha Sete Setembro (interior)
	1
	1
	1

	5000
	Baixo
	fibra
	SEMASS – Localidade de Alto Paredão (interior)
	1
	1
	1

	5000
	Elevado
	fibra
	SEMASS – Localidade de Linha Justo Rangel (interior)
	1
	1
	1

	5000
	Baixo
	fibra
	SEMASS – Localidade de Linha Andrade Neves (interior)
	1
	1
	1

	5000
	Baixo
	fibra
	SEMASS – Localidade de São Martinho (Recalque da Jazida)
	1
	1
	1

	5000
	Baixo
	fibra
	SEMASS – Localidade de São Martinho (Recalque Pinheiro Machado)
	1
	1
	1

	5000
	Baixo
	polietileno
	SEMASS – Localidade de São Martinho (Alto São Martinho)
	1
	1
	1

	2000
	Elevado
	concreto
	SETUR– Arquibancada do Autódromo
	1
	1
	1

	2000
	Elevado
	concreto
	SETUR – Pavilhões do Autódromo
	1
	1
	1

	2000
	Elevado
	fibra
	SETUR– Churrasqueira do Autódromo
	1
	1
	1

	2000
	Elevado
	fibra
	SETUR– Churrasqueira do Autódromo
	1
	1
	1

	2000
	Elevado
	fibra
	SETUR– Churrasqueira do Autódromo
	1
	1
	1

	5000
	Elevado
	fibra
	SETUR– Churrasqueira do Autódromo
	1
	1
	1

	5000
	Baixo
	Fibra
	SETUR – Parque de Eventos – área de camping
	1
	1
	1

	5000
	Baixo
	fibra
	SETUR – Lago Dourado
	1
	1
	1

	2000
	Forro
	Fibra
	SEDECON/GAUTEN
	1
	1
	1

	1500
	Telhado
	Fibra
	SESA – ADMINISTRATIVO E ATENÇÃO
BÁSICA – Rua Ernesto Alves, 1017
	2
	1
	2

	2000
	Elevado
	fibra
	SESA – Centro Materno Infantil – NOVO CEMAI
Travessa Walter Kern, 120
	2
	1
	2

	2000
	Telhado
	Fibra
	SESA – ADMINISTRATIVO E ATENÇÃO
BÁSICA – Rua Ernesto Alves, 1017
	2
	2
	4

	3000
	Forro
	fibra
	SEST – Centro Integrado de Segurança Pública e Cidadania Zona Sul – Av. De. Euclides Nicolau Kliemann, 1515
	2
	4
	8

	3000
	Elevado
	fibra
	SESA – ESF CRISTAL / HARMONIA
Rua 7, nº 200
	2
	2
	4

	3000
	Elevado
	fibra
	SESA – ESF RIO PARDINHO
RS 471, km 50
	2
	2
	4

	3000
	Forro
	fibra
	SESA – CENTRAL DE REGULAÇÃO E AGENDAMENTO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Ernesto Alves, nº 746
	2
	1
	2

	3000
	Elevado
	fibra
	SESA – USF ARROIO GRANDE 1 E 2
Rua Antônio Kipper, nº 300
	2
	2
	4

	2000
	Elevado
	fibra
	SESA – E.S.F. BOM JESUS
Rua Lisboa, nº 183
	2
	2
	4

	2000
	Forro
	polietileno
	SESA – ESF SENAI
Rua Castro Alves, 709
	2
	2
	4

	Junto ADM SESA
	Fibra
	SESA – Farmácia Municipal, Rua Ernesto Alves, 1017
	-
	-
	-

	Transf. SEE
	polietileno
	SESA – ESF MENINO DEUS
Rua Mário Quintana, 19
	-
	-
	-

	2000
	Forro
	fibra
	SEDESI – CC ALIANÇA, Rua João Gomes Cardoso, 222
	2
	1
	2

	5000
	Forro
	amianto
	SEDESI -Centro Social Urbano, Rua Dona Carlota, 1010
	2
	1
	2

	5000
	Forro
	amianto
	SEDESI-CRAS INTEGRAR, Rua Padre Luiz Muller, 502
	2
	1
	2

	ITEM 2 (Volume de 10.000 litros)


	VOL.(L) 
	POSIÇÃO 
	 MATERIAL
	LOCALIZAÇÃO
	QUANT LIMPEZAS ANO
	QUANT RESERV
	TOTAL LIMPEZAS 

	10000
	Baixo
	metal
	SEMASS – Localidade de Alto Boa Vista (interior)
	1
	1
	1

	10000
	Baixo
	fibra
	SEMASS – Localidade de Alto Paredão (interior)
	1
	1
	1

	10000
	Baixo
	polietileno
	SEMASS – Localidade de São Martinho (Entrada Schoeninger)
	1
	1
	1

	10000
	Subterrâneo
	concreto
	SEDESI – Ginásio Poliesportivo Rua Oscar Jost, 1576
	2
	1
	2

	10000
	Solo
	fibra
	SEE – EMEF Cardeal Leme
Linha São Martinho

	2
	1
	2

	10000
	Torre
	concreto
	SEE – EMEF Harmonia - 
Av.David Severo Mânica, 249 – Santa Vitória

	2
	1
	2

	10000
	Torre
	fibra
	SEE- EMEI Linha Santa Cruz
Rua Albino Pedro Sehnem, 75
	2
	1
	2

	10000
	Torre
	concreto
	SEE – SEDE- 
Rua Coronel Oscar Jost, 1551, Centro
	2
	2
	4

	ITEM 3 (Volume de 15.000 litros)

	VOL.(L) 
	POSIÇÃO 
	 MATERIAL
	LOCALIZAÇÃO
	QUANT LIMPEZAS ANO
	QUANT RESERV
	TOTAL LIMPEZAS 

	15000
	Baixo
	polietileno
	SEMASS – Localidade São Martinho (Pinheiro Machado)
	1
	1
	1

	15000
	Baixo
	polietileno
	SEMASS – Localidade de Linha Reserva dos Kroth (interior)
	1
	1
	1

	15000
	Torre
	aço
	SEE – EMEI SANTA MARIA – (CONSTRUÇÃO)
Rua Prof. Leo Winterle, Lot. Santa Maria II
	2
	2
	4


	ITEM 4 (Volume de 20.000 litros)

	VOL.(L) 
	POSIÇÃO 
	 MATERIAL
	LOCALIZAÇÃO
	QUANT LIMPEZAS ANO
	QUANT RESERVATÓRIO
	TOTAL LIMPEZAS 

	20000
	Baixo
	fibra
	SETUR - Parque de Eventos – frente a arquibancadas
	1
	1
	1

	20000
	Baixo
	metal
	SEMMASS – Localidade de Linha Sete Setembro (interior)
	1
	1
	1

	20000
	Baixo
	metal
	SEMASS – Localidade de Rio Pardinho (interior)
	1
	3
	3

	20000
	Baixo
	fibra
	SEMASS – Localidade de Linha Sete Setembro (interior)
	1
	1
	1

	20000
	Solo
	fibra
	SEE- CATIE II
(ALMOX RAUBER)

	2
	2
	4

	ITEM 5 (Volume de 25.000 litros)

	VOL.(L) 
	POSIÇÃO 
	 MATERIAL
	LOCALIZAÇÃO
	QUANT LIMPEZAS ANO
	QUANT RESERV
	TOTAL LIMPEZAS 

	25000
	Baixo
	fibra
	SEMASS – Localidade de Cerro Alegre Baixo (interior)
	1
	2
	2

	25000
	Elevado
	fibra
	SEMASS – Localidade de Cerro Alegre Alto (interior)
	1
	1
	1

	25000
	Baixo
	fibra
	SEMASS – Localidade de Rio Pardinho (interior)
	1
	4
	4

	25000
	Baixo
	fibra
	SEMASS – Localidade de Alto Linha Boa Vista (interior)
	1
	2
	2

	25000
	Baixo
	fibra
	SEMASS – Monte Alverne (interior)
	1
	2
	2

	25000
	Baixo
	fibra
	SEMASS – Localidade de Linha Monte Alverne (interior)
	1
	1
	1

	25000
	Alto
	fibra
	SEMASS – Localidade de Alto Paredão (interior)
	1
	1
	1

	25000
	Baixo
	fibra
	SEMASS – Localidade de Alto Paredão (interior)
	1
	2
	2

	25000
	Baixo
	fibra
	SEMASS – Localidade de Linha Nova/Maranata (interior)
	1
	1
	1

	25000
	Elevado
	fibra
	SEMASS – Localidade de Linha Justo Rangel (interior)
	1
	1
	1

	25000
	Baixo
	fibra
	SEMASS – Localidade de Linha Júlio de Castilhos (interior)
	1
	1
	1

	25000
	Elevado
	fibra
	SEMASS – Localidade de Linha Júlio de Castilhos (interior)
	1
	1
	1

	25000
	Baixo
	fibra
	SEMASS – Localidade de Quarta Linha Nova Alta (colégio)
	1
	1
	1

	25000
	Baixo
	fibra
	SEMASS – Localidade de Quarta Linha Nova Baixa (interior)
	1
	1
	1

	25000
	Baixo
	fibra
	SEMASS – Localidade de Linha Felipe Neri (interior)
	1
	1
	1

	25000
	Baixo
	fibra
	SEDET/GAUTEN
	1
	2
	2

	25000
	Elevado
	fibra
	SEE – EMEF FELIPE BECKER
Linha Alto Paredão
	1
	1
	1

	ITEM 6 (Volume de 30.000 litros)

	VOL.(L) 
	POSIÇÃO 
	 MATERIAL
	LOCALIZAÇÃO
	QUANT LIMPEZAS ANO
	QUANT RESERV
	TOTAL LIMPEZAS 

	30000
	Elevado
	metal
	SEMASS – Localidade de Reserva dos Kroth (interior)
	1
	1
	1

	30000
	Baixo
	fibra
	SEMASS – Localidade de Alto Linha Boa Vista (interior)
	1
	1
	1

	30000
	Baixo
	fibra
	SEMASS – Localidade de Travessão Dona Josefa (interior)
	1
	1
	1

	30000
	Baixo
	fibra
	SEMASS – Localidade Linha Andrade Neves (interior)
	1
	1
	1

	30000
	Baixo
	fibra
	SEMASS – Localidade de São Martinho (interior)
	1
	1
	1

	30000
	Alto
	fibra
	SEMASS – Localidade de São Martinho (interior)
	1
	1
	1

	30000
	Alto
	fibra
	SEMASS – Localidade de São Martinho (Butzge)
	1
	1
	1

	30000
	Baixo
	fibra
	SEMASS – Localidade de Linha Antão (interior)
	1
	1
	1

	30000
	Alto
	fibra
	SEMASS – Localidade de Arroio do Tigre (interior)
	1
	1
	1

	30000
	Baixo
	fibra
	SEMASS – Localidade de Vitorino Monteiro (interior)
	1
	1
	1

	30000
	Elevado
	fibra
	SEBEMA – Av. Pref. Orlando Oscar Baumhardt, 4016 (Canil Municipal)
	3
	1
	3

	ITEM 7 (Volume de 40.000 litros)

	VOL.(L) 
	POSIÇÃO 
	 MATERIAL
	LOCALIZAÇÃO
	QUANT LIMPEZAS ANO
	QUANT RESERV
	TOTAL LIMPEZAS 

	40000
	Baixo
	metal
	SEMASS – Localidade de Cerro Alegre Baixo (interior)
	1
	1
	1

	40000
	Baixo
	metal
	SEMASS – Localidade de Linha João Alves (interior)
	1
	1
	1

	40000
	Elevado
	metal
	SEMASS – Localidade de Travessa Stoelben (interior)
	1
	1
	1

	40000
	Elevado
	metal
	SEMASS – Localidade de Quarta Linha Nova Alta (interior)
	1
	1
	1

	40000
	Torre
	concreto
	SEPLAG/SEE - SEDE - Rua Coronel Oscar Jost, 1551, centro
	2
	1
	2

	ITEM 8 (Volume de 50.000 litros)

	VOL.(L) 
	POSIÇÃO 
	 MATERIAL
	LOCALIZAÇÃO
	QUANT LIMPEZAS ANO
	QUANT RESERV
	TOTAL LIMPEZAS 

	50000
	Elevado
	metal
	SEMASS – Localidade de Cerro Alegre Alto (interior)
	1
	1
	1

	44000
	Elevado
	polipropileno
	SEMASS – Localidade de Cerro Alegre Baixo (interior)
	1
	1
	1

	50000
	Baixo
	fibra
	SEMASS – Localidade de Cerro Alegre Baixo (interior)
	1
	1
	1

	50000
	Elevado
	metal
	SEMASS – Localidade de Linha Sete Setembro (interior)
	1
	1
	1

	50000
	Baixo
	fibra
	SEMASS – Localidade de Linha Sete Setembro (interior)
	1
	1
	1

	50000
	Elevado
	metal
	SEMASS – Localidade de Linha Antão (interior)
	1
	1
	1

	50000
	Baixo
	metal
	SEMASS – Monte Alverne (interior)
	1
	1
	1

	50000
	Baixo
	alvenaria
	
	1
	1
	1

	50000
	Baixo
	polipropileno
	SEMASS – Monte Alverne (ao lado do poço)
	1
	1
	1

	50000
	Elevado
	metal
	SEMASS – Localidade de Alto Paredão  (interior)
	1
	1
	1

	50000
	Baixo
	fibra
	SEMAS – Localidade de Boa Vista (interior) 
	1
	1
	1

	ITEM 9 (Volume de 60.000 litros)

	VOL.(L) 
	POSIÇÃO 
	 MATERIAL
	LOCALIZAÇÃO
	QUANT LIMPEZAS ANO
	QUANT RESERV
	TOTAL LIMPEZAS 

	60000
	Baixo
	alvenaria
	SEMASS – Monte Alverne (interior)
	1
	2
	2

	ITEM 10 (Volume de 100.000 litros)

	VOL.(L) 
	POSIÇÃO 
	 MATERIAL
	LOCALIZAÇÃO
	QUANT LIMPEZAS ANO
	QUANT RESERV
	TOTAL LIMPEZAS 

	100000
	Baixo
	metal
	SEMASS – Localidade de Boa Vista (interior)
	1
	1
	1

	100000
	Baixo
	alvenaria
	
	1
	1
	1

	ITEM 11 (Volume de 7.000 a 8.000 litros)


	VOL.(L) 
	POSIÇÃO 
	 MATERIAL
	LOCALIZAÇÃO
	QUANT LIMPEZAS ANO
	QUANT RESERV
	TOTAL LIMPEZAS 

	7000
	Solo
	fibra
	SEE – EMEI BEM ME QUER
Rua Prof. Edgar Gewehr, 80, Bairro Independência
	1
	2
	2

	7000
	Solo
	polietileno
	SEE – EMEI LINHA JOÃO ALVES
Rua Prof. Wilson Kniphoff da Cruz, 700, L. João Alves
	1
	1
	1

	7000
	Base concreto
	fibra
	SEE – EMEI SILDO PAULO GOETTERT 
Rua Itaqui, 375, Bairro Castelo Branco
	1
	1
	1

	7000
	Solo
	fibra
	SEE – EMEF NORMÉLIO
Travessa Triunfo, 150, Bairro Castelo Branco
	1
	2
	2

	7000
	Solo
	fibra
	SEE – EMEI VOVÔ ARLINDO
Rua Abrelino Pedroso, 351, Bairro Santa Vitória 
	1
	2
	2

	7500
	Prédio alugado
	polietileno
	SEE – CEMEJA
Rua Sete de Setembro, 220, Centro
	2
	2
	2

	7000
	Solo
	polietileno
	SEE – EMEF WILLY C. FROEHLICH
Av. Prefeito Orlando Oscar Baumhardt, 3811
	1
	2
	2

	7000
	Base concreto
	fibra
	PRÉDIO SEE – VIVER BEM/ PÃO DE MEL
Rua Boaventura Kolberg, 171, Arroio Grande
	1
	2
	2

	7000
	Baixo
	fibra
	SEST – Centro Integrado de Segurança Pública e Cidadania Zona Sul – Av. De. Euclides Nicolau Kliemann, 1515
	2
	1
	2
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