ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
[bookmark: bookmark0]1.1 Aquisição de aparelhos de ar-condicionado, diversas capacidades, e cortina de ar para suprir as demandas em equipar as secretarias municipais, conforme condições e exigências estabelecidas neste TR:
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANTIDADE
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	01
	Aparelho de ar condicionado Split INVERTER, capacidade de refrigeração de 12.000 Btus, ciclo frio, tensão 220V, selo Procel A, fabricação nacional, filtro de ar removível, com controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, display digital de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia INVERTER. Equipamento instalado no local, incluindo materiais, ferramentas, além do serviço de mão de obra. Garantia mínima de 12 meses.
	UND
	10
	R$1.863,33
	R$18.633,30

	02
	Aparelho de ar condicionado Split INVERTER, capacidade de refrigeração de 18.000 Btus, ciclo frio, tensão 220V, selo Procel A, fabricação nacional, filtro de ar removível, com controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, display digital de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia INVERTER. Equipamento instalado no local, incluindo materiais, ferramentas, além do serviço de mão de obra. Garantia mínima de 12 meses.
	UND
	05
	R$3.035,59
	R$15.177,95

	03
	Aparelho de ar condicionado Split INVERTER, capacidade de refrigeração de 24.000 Btus, ciclo frio, tensão 220V, selo Procel A, fabricação nacional, filtro de ar removível, com controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, display digital de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia INVERTER. Equipamento instalado no local, incluindo materiais, ferramentas, além do serviço de mão de obra. Garantia mínima de 12 meses.
	UND
	05
	R$3.733,48
	R$18.667,40

	04
	Aparelho de ar condicionado Split INVERTER, capacidade de refrigeração de 30.000 Btus, ciclo frio, tensão 220V, selo Procel A, fabricação nacional, filtro de ar removível, com controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, display digital de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia INVERTER. Equipamento instalado no local, incluindo materiais, ferramentas, além do serviço de mão de obra. Garantia mínima de 12 meses.
	UND
	01
	R$5.201.67
	R$5.201,67

	05
	Cortina de ar condicionado – tamanho 1,5 metros, tensão 220V, selo Procel A, fabricação nacional, com controle remoto sem fio com todas as funções, baixo nível de ruído, 3 velocidades. Equipamento instalado no local, incluindo materiais, ferramentas, além do serviço de mão de obra. Garantia mínima de 12 meses.
	UND
	01
	R$924,50
	   R$924,50

	    Valor Total: R$58.604,82 (cinquenta e oito mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e dois centavos).



[bookmark: bookmark1]
1.2 [bookmark: bookmark2]  Os objetos desta contratação são caracterizados como comuns e não se enquadram como sendo de bens de luxo, conforme contido no art. 20 da Lei n° 14.133/21.
1.3 [bookmark: bookmark3]   O prazo de vigência da contratação é de 6 (seis) meses contados da assinatura do contrato.
2. [bookmark: bookmark4]DO OBJETIVO
2.1 [bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]Suprir as necessidades da Secretaria Municipais de Ângulo em climatizar salas de prédios públicos onde funcionam. 

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
3.1   Ambientes bem ventilados e climatizados podem ajudar a reduzir a propagação de doenças. Durante períodos de calor extremo, o ar-condicionado pode ajudar a evitar problemas de saúde relacionados ao calor, como desidratação. Secretarias municipais costumam receber um grande número de pessoas diariamente. Um ambiente climatizado melhora a experiência dos cidadãos, diminuindo o desconforto e a irritação que podem surgir em dias quentes tornando o atendimento mais agradável e eficaz.
      Muitos equipamentos eletrônicos e documentos são sensíveis a temperaturas extremas e umidade. O ar-condicionado ajuda a manter um ambiente estável, prevenindo danos e prolongando a vida útil desses ativos.
     Logo, ar condicionado novo, moderno e bem instalado pode ser energeticamente eficiente, ajudando a controlar os custos de energia no longo prazo. 
     A cortina de ar em um local climatizado por ar condicionado é um componente essencial para maximizar a eficiência energética, manter a qualidade do ar interior e proporcionar conforto aos ocupantes.
     Considerando esses fatores, a instalação de ar-condicionado e cortina de ar em prédios públicos das secretarias municipais é uma medida que pode trazer diversos benefícios, tanto para os funcionários quanto para a população atendida.



4. [bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
4.1 [bookmark: bookmark9]A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em item específico deste Termo de Referência.
5. [bookmark: bookmark10]REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1 [bookmark: bookmark11]Sustentabilidade
5.1.1 Além dos critérios de sustentabilidade/impacto ambiental eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, conforme nova Lei de Licitação n° 14.133/21:
5.2 [bookmark: bookmark12]Da exigência de amostra
5.2.1 [bookmark: bookmark13]Não há necessidade de amostra do objeto.
5.3 [bookmark: bookmark14]Da Subcontratação
5.3.1 [bookmark: bookmark15]Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
5.4 [bookmark: bookmark16]Garantia da contratação
5.4.1 [bookmark: bookmark17]Não haverá exigência de garantia da contratação, prevista no artigo 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.
5.5 [bookmark: bookmark18]Garantia dos produtos
5.5.1 [bookmark: bookmark19]A aquisição e instalação de sistemas de ar condicionado representam um investimento significativo, por isso, é necessário pelo menos 12 meses de garantia do produto após instalado.
6. [bookmark: bookmark20]DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS
6.1 [bookmark: bookmark21]A entrega do item contratado deverá ser realizada de acordo com autorização de compra da Secretaria Municipal de Administração que será repassada por e-mail;
6.2 [bookmark: bookmark22]Em caso de algum tipo de irregularidade verificada, o produto será devolvido, ficando a retirada do mesmo e o custo do transporte por conta da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis;
6.3 [bookmark: bookmark23]A CONTRATADA deverá atentar ao fiel cumprimento das especificações exigidas, sendo recusado item que estiver com alguma característica diferente das especificações contidas neste TR;
7. [bookmark: bookmark24]DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO
7.1 [bookmark: bookmark25]A data e horário da entrega deverão ser agendados com o Setor requisitante da Secretaria Municipal de Administração por e-mail;
7.1.2 [bookmark: bookmark26]Caso ocorra alguma mudança de programação de endereço de entrega, o novo cronograma será enviado junto à autorização de fornecimento via e-mail;
7.2 [bookmark: bookmark27]A atestação final de conformidade do fornecimento cabe à Secretaria Municipal de Administração;
7.3 [bookmark: bookmark28]Caso os itens estejam em desacordo com as especificações exigidas neste TR, serão recusados e devolvidos parcial ou totalmente, conforme o caso, mediante Termo de Recusa, ficando a CONTRATADA obrigada a substituí-los no prazo de 5 (dez) dias úteis, contados do recebimento da notificação, sem ônus para o contratante, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução;
7.4 [bookmark: bookmark29]Somente após a verificação do enquadramento dos produtos com as especificações definidas neste TR, dar-se-á o recebimento definitivo por servidor responsável, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento provisório, após a verificação da conformidade com as especificações e demais exigências estabelecidas nesta contratação, atestando no documento de entrega, o recebimento em condições satisfatórias, em termos de quantidade e qualidade, conforme o inciso II, alínea b, do art. 140 da Lei n° 14.133/2021;
7.5 [bookmark: bookmark30]Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo;
7.6 [bookmark: bookmark31]O servidor designado como fiscal poderá solicitar a substituição de um produto por outro em caso de defeito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento daquele que foi devolvido, sem prejuízo para o disposto nos artigos 441 a 446 do Código Civil;
7.7 [bookmark: bookmark32]O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito estado do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da sua utilização;
8. [bookmark: bookmark33]DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
8.1 [bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]A fiscalização será exercida através da Secretaria Municipal de Administração, sendo o(a) seu(sua), Secretário (ao) o fiscal, formalmente designado para o acompanhamento da contratação e entrega do produto contratado.
8.2 Aos servidores investidos na função de fiscal, especialmente designados pela Administração, compete:
8.2.1 [bookmark: bookmark36]Exercer de modo sistemático a fiscalização e o acompanhamento da execução da contratação, objetivando verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos;
8.2.2 [bookmark: bookmark37]Solicitar à CONTRATADA a substituição do objeto, caso apresente algum tipo de irregularidade; cujo prazo será de 5 (cinco) dias úteis;
8.2.3 [bookmark: bookmark38]Anotar em registro próprio, comunicando ao preposto da CONTRATADA as irregularidades constatadas, informando prazo para sua regularização, propondo à Administração, quando for o caso, a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente.
8.3 [bookmark: bookmark39]As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização da contratação serão submetidas à apreciação da autoridade superior da Secretaria Municipal de Administração, para adoção das medidas cabíveis, consoante disposto no art. 117, §§ 1° e 2°, da Lei n° 14.133/2021;
8.4 [bookmark: bookmark40]Exigências da fiscalização, respaldada na legislação aplicável, no TR e Edital, deverão ser imediatamente atendidas pela CONTRATADA;
8.5 [bookmark: bookmark41]O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste TR e na legislação vigente;
8.6 [bookmark: bookmark42]A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Secretaria Municipal de Viação Obras e Serviços Gerais e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade;
8.7 [bookmark: bookmark43]A fiscalização do contrato será auxiliada pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.
9. [bookmark: bookmark44]DO PAGAMENTO
9.1 [bookmark: bookmark45]Liquidação
9.1.1 [bookmark: bookmark46]Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
a) [bookmark: bookmark47]o prazo de validade;
b) [bookmark: bookmark48]a data da emissão;
c) [bookmark: bookmark49]os dados do contrato e do órgão contratante;
d) [bookmark: bookmark50]o período respectivo de execução do contrato;
e) [bookmark: bookmark51]o valor a pagar;
f) [bookmark: bookmark52]eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
9.1.2 [bookmark: bookmark53]Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
9.1.3 [bookmark: bookmark54]A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista constatada por meio da documentação prevista no art. 68 da Lei n° 14.133/2021;
9.1.4 [bookmark: bookmark55]Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
9.1.5 [bookmark: bookmark56]Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
9.1.6 [bookmark: bookmark57]Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
9.1.7 [bookmark: bookmark58]Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.
9.2 [bookmark: bookmark59]Prazo do pagamento
9.2.1 [bookmark: bookmark60]A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos produtos adquiridos, em até 30 (trinta) dias consecutivos, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, caso haja a aceitabilidade dos produtos, cabendo a contratada comprovar sua regularidade fiscal conforme solicitado para a habilitação no certame licitatório;
9.2.2 [bookmark: bookmark61]Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, será solicitada à CONTRATADA imediata correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento somente será contado a partir da data da regularização;
9.2.3 [bookmark: bookmark62]A Secretaria Municipal de Administração poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações;
9.2.4 [bookmark: bookmark63]No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133/2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento;
9.2.5 [bookmark: bookmark64]O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração
durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
9.3 [bookmark: bookmark65]Forma de pagamento
9.3.1 [bookmark: bookmark66]O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
9.3.2 [bookmark: bookmark67]Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
9.3.3 [bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
9.3.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
9.3.5 [bookmark: bookmark70]O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
10. [bookmark: bookmark71]FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
10.1 [bookmark: bookmark72]Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
10.1.1 [bookmark: bookmark73]O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade DISPENSA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO por item, devendo ser respeitados os valores máximos por item (unitário e total).
10.2 Habilitação
· [bookmark: bookmark74]Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
· [bookmark: bookmark75]Contrato Social e última alteração (A licitante que não tiver alteração em seu contrato social, deverá apresentar o contrato social juntamente com a Certidão Simplificada da Junta Comercial); ou Certidão Simplificada da Junta Comercial e última alteração do Contrato Social;
ou Estatuto Social e última alteração.
ou documento equivalente no caso de licitante considerado Micro Empreendedor Individual (MEI), segundo definição do Art. 18-A e seguintes da Lei Complementar 123/2006, sujeito a comprovação desta condição pela comissão de licitação.
· [bookmark: bookmark76]Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Positiva com efeitos de Negativa, expedida pela Secretaria de Receita Federal, abrangendo inclusive Contribuições Previdenciárias, conforme Portaria 258 de 5 de setembro de 2014 alterada pela Portaria MF n°443 de 17 de outubro de 2014, do domicílio ou sede do proponente.
· [bookmark: bookmark77]Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.
· [bookmark: bookmark78]Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.
· [bookmark: bookmark79]Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) no âmbito nacional, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que pode ser conseguida através do link http://www.tstjus.br/certidao, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
· [bookmark: bookmark80]Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, sendo que estas poderão estar
atestadas pelos órgãos expedidores, através de Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, que pode	ser	conseguida	através	do	link
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/F geCfSCriteriosPesquisa.asp
· [bookmark: bookmark81]Declaração do proponente de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade que tenha sido expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo;
· [bookmark: bookmark82]Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores) (Modelo Anexo);
· [bookmark: bookmark83]Declaração contendo informações para fins de assinatura do contrato.
11. [bookmark: bookmark84]ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
[bookmark: bookmark85]11.1 O custo estimado total da contratação é de R$58.604,82 (cinquenta e oito mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e dois centavos).
12. [bookmark: bookmark86]DAS SANÇÕES
12.1 [bookmark: bookmark87]Comete infração administrativa o fornecedor/prestador de serviço que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei n° 14.133, de 2021, quais sejam:
12.1.1 [bookmark: bookmark88]Dar causa à inexecução parcial do contrato;
12.1.2 [bookmark: bookmark89]Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
12.1.3 [bookmark: bookmark90]Dar causa à inexecução total do contrato;
12.1.4 [bookmark: bookmark91]Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
12.1.5 [bookmark: bookmark92]Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
12.1.6 [bookmark: bookmark93]Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.1.7 [bookmark: bookmark94]Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
12.1.8 [bookmark: bookmark95]Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
12.1.9 [bookmark: bookmark96]Fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
12.1.10 [bookmark: bookmark97]Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
12.1.10.1 [bookmark: bookmark98]Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances;
12.1.11 [bookmark: bookmark99]Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;
12.1.12 [bookmark: bookmark100]Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.
12.2 [bookmark: bookmark101]O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) [bookmark: bookmark102]Advertência pela falta do subitem 12.1.1 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
b) [bookmark: bookmark103]Multa, calculada na forma do contrato, com base no total do valor da contratação realizada de forma direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 12.1 deste Termo de Referência, no percentual de até 10% (dez por cento), na hipótese de cometimento das infrações previstas
nos itens 12.1.1 a 12.1.7, e até 20% (vinte por cento), se cometidas infrações previstas nos itens
12.1.8 [bookmark: bookmark104]a 12.1.12;
b.1) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;
b.2) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas nos itens “c” e “d” abaixo:
c) [bookmark: bookmark105]Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, nos casos dos subitens 12.1.2 a 12.1.7 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
d) [bookmark: bookmark106]Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos, nos casos dos subitens 12.1.2 a
12.1.12 [bookmark: bookmark107]deste Termo de Referência;
12.3 [bookmark: bookmark108]Na aplicação das sanções serão considerados:
12.3.1 [bookmark: bookmark109]A natureza e a gravidade da infração cometida;
12.3.2 [bookmark: bookmark110]As peculiaridades do caso concreto;
12.3.3 [bookmark: bookmark111]As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
12.3.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
12.3.5 [bookmark: bookmark113]A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
12.4 [bookmark: bookmark114]Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente;
13. [bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116]A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o rito procedimental previsto no Capítulo I do Título IV da Lei 14.133/2021 - Das Infrações e Sanções Administrativas.
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 [bookmark: bookmark117]Os recursos destinados à execução deste objeto correrão por conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município;


ANEXO II – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O planejamento adequado para aquisição de bens e prestação de serviços públicos é essencial para garantir a eficiência, transparência e economia dos recursos públicos, além de contribuir para a melhoria na qualidade dos serviços prestados à população. É também importante para garantir o cumprimento da legislação vigente, como a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, garantindo a legalidade e a segurança jurídica dos processos.
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.
O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

Unidade Requisitante:
Secretaria Municipal de Administração
1- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
	Com a aquisição de ar condicionados de diversas capacidades pretende-se atender as demandas da gestão pública em equipar as secretarias municipais com ar condicionado que tem por função melhorar significativamente as condições de trabalho dos funcionários públicos.  Ambientes mais confortáveis reduzem o estresse térmico, aumentam a produtividade e promovem um ambiente de trabalho mais saudável.
	As secretarias municipais frequentemente atendem um grande número de cidadãos que buscam diversos serviços. Ambientes climatizados proporcionam uma experiência mais confortável para o público, diminuindo o desconforto e a irritação que podem surgir em dias quentes. Isso contribui para um atendimento mais eficaz e positivo, melhorando a percepção da população sobre os serviços públicos.
	As cortinas de ar ajudam a manter a temperatura interna estável ao criar uma barreira de ar que impede a troca de ar entre ambientes internos e externos. Isso significa que o ar frio gerado pelo ar condicionado permanece dentro do espaço climatizado, reduzindo a carga de trabalho do sistema de ar condicionado. Consequentemente, isso leva a uma economia de energia significativa e a uma redução nos custos operacionais. Por isso, é importante a aquisição da cortina de ar para complementar e potencializar a climatização de ambientes onde há necessidade que as portas permaneçam abertas. 
	Em resumo, a cortina de ar é um investimento valioso em qualquer ambiente climatizado por ar condicionado. Ela não só ajuda a economizar energia e reduzir custos, mas também melhora o conforto e a saúde dos ocupantes, protege produtos e equipamentos, e garante a conformidade com regulamentos de saúde e segurança. E o ar condicionado promove bem estar climático, tornando os ambientes mais agradáveis durante o horário de trabalho dos funcionários e atendimento ao público. 

2- PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
A contratação pretendida está prevista na seguinte dotação orçamentária:
05.004.04.122.0002.2013.4.4.90.52.00.00
As condições e exigências estão descritas de forma específica no Termo de Referência.
3- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
A presente contratação pretende-se atender as demandas das secretarias municipais em equipar e repor os equipamentos que quebram.
4- LEVANTAMENTO DE MERCADO
Foram feitas consultas de preços por meio de pesquisa apresentada em mapa de apuração de preços e cotações com fornecedores, ambas constam em anexo.
5- ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO
O valor máximo da licitação para contratação, com base nas quantidades estimadas em R$58.604,82 (cinquenta e oito mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e dois centavos) foi obtido por meio de mediana aritmética a partir das cotações anexas vinculadas ao processo.
Os preços foram coletados de acordo com o disposto no Artigo 23, §1° da Lei n°14.133/2021, que serão utilizados como referência para a escolha da proposta mais vantajosa, garantindo a eficiência e a economia no processo.
6- PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
Antes da formalização do contrato, é necessário realizar uma análise detalhada de documentações solicitadas e a idoneidade dos potenciais fornecedores. Isso inclui a verificação de referências, a análise de demonstrações financeiras e a avaliação da capacidade de cumprir os prazos e requisitos do contrato.
7- CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Não há contratações correlatas ou interdependentes.

8- IMPACTOS AMBIENTAIS
Os sistemas de ar condicionado consomem grandes quantidades de energia elétrica, especialmente durante períodos de calor extremo. A geração dessa eletricidade, muitas vezes a partir de combustíveis fósseis, contribui para a emissão de gases de efeito estufa, exacerbando o problema das mudanças climáticas. Além do consumo de energia, os sistemas de ar condicionado utilizam fluidos refrigerantes que podem ser potentes gases de efeito estufa. Substâncias como os hidrofluorocarbonetos (HFCs), embora sejam menos prejudiciais para a camada de ozônio do que seus predecessores, têm um alto potencial de aquecimento global (GWP). Vazamentos ou descarte inadequado desses refrigerantes podem liberar esses gases na atmosfera. 
Embora menos discutida, a poluição sonora causada por unidades de ar condicionado, especialmente as de grande porte ou industriais, pode ter impactos negativos sobre a fauna local e a qualidade de vida das pessoas nas proximidades.
Por isso,  na presente contratação pretende-se  Investir em sistemas de ar condicionado mais eficientes e usar tecnologias como inversores que consomem menos energia,  utilizar fonte de energia renovável, a solar , para alimentar os sistemas de ar condicionado e realizar a manutenção regular dos sistemas de ar condicionado para evitar vazamentos de refrigerantes e garantir um desempenho eficiente.

9- VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
Baseado no Estudo Técnico preliminar, juntamente com as disposições da Lei Federal 14.133/2021, após análise das necessidades apresentadas pela área requisitante e considerando os demais aspectos normativos, conclui pela viabilidade da contratação/ aquisição. Esta conclusão é baseada nos potenciais benefícios em termos de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade identificados no processo.
ANEXO III – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

· Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

· Contrato Social e última alteração (A licitante que não tiver alteração em seu contrato social, deverá apresentar o contrato social juntamente com a Certidão Simplificada da Junta Comercial);
ou Certidão Simplificada da Junta Comercial e última alteração do Contrato Social; ou Estatuto Social e última alteração.
ou documento equivalente no caso de licitante considerado Micro Empreendedor Individual (MEI), segundo definição do Art. 18-A e seguintes da Lei Complementar 123/2006, sujeito a comprovação desta condição pela comissão de licitação
· Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo inclusive Contribuições Previdenciárias tanto no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme Portaria 258 de 5 de setembro de 2014 alterada pela Portaria MF nº 443 de 17 de outubro de 2014, do domicílio ou sede do proponente.

· Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.
· Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

· Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) no âmbito nacional, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que pode ser conseguida através do link http://www.tst.jus.br/certidao, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

· Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, sendo que estas poderão estar atestadas pelos órgãos expedidores, através de Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, que pode ser conseguida através do link https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
· Declaração do proponente de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade que tenha sido expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo (Modelo Anexo);
· Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal
(proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores) (Modelo Anexo);






                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE ÂNGULO
Fone (44) 3135 – 4000.
Av. Valério Osmar Estevão nº 72 - CEP 86755-000 - Ângulo - Paraná

CNPJ  95.642.286/0001-15




 (Timbre da Empresa)
DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DA ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL


PROPONENTE: ...............................................................................................................................

ENDEREÇO: ................................................................................................................................... CNPJ/MF:................................................ FONE: (xx	)


A proponente abaixo assinada, qualidade de proponente do procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO, instaurado pela Prefeitura do Município de Ângulo, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela legislação pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

......................., ....... de  ...........................................de 2024.







Assinatura e Identificação do Responsável Legal e da Empresa


(Timbre da Empresa)
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE



PROPONENTE: ...............................................................................................................................

ENDEREÇO: .................................................................................................................................... CNPJ/MF: ................................................ FONE: (xx	)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO, instaurado pela Prefeitura do Município de Ângulo, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.


Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.


............................., ....... de.............................de 2024.








Assinatura e Identificação do Responsável Legal e da Empresa















[bookmark: _Hlk161306479]
(Timbre da Empresa)
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE:
N.º CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO: 
PESSOA PARA 
CONTATOS: TELEFONES:
Objeto: Aquisição de aparelhos de ar-condicionado, diversas capacidades, e cortina de ar para suprir as demandas em equipar as secretarias municipais

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANTIDADE
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	01
	Aparelho de ar condicionado Split INVERTER, capacidade de refrigeração de 12.000 Btus, ciclo frio, tensão 220V, selo Procel A, fabricação nacional, filtro de ar removível, com controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, display digital de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia INVERTER. Equipamento instalado no local, incluindo materiais, ferramentas, além do serviço de mão de obra. Garantia mínima de 12 meses.
	UND
	10
	
	

	02
	Aparelho de ar condicionado Split INVERTER, capacidade de refrigeração de 18.000 Btus, ciclo frio, tensão 220V, selo Procel A, fabricação nacional, filtro de ar removível, com controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, display digital de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia INVERTER. Equipamento instalado no local, incluindo materiais, ferramentas, além do serviço de mão de obra. Garantia mínima de 12 meses.
	UND
	05
	
	

	03
	Aparelho de ar condicionado Split INVERTER, capacidade de refrigeração de 24.000 Btus, ciclo frio, tensão 220V, selo Procel A, fabricação nacional, filtro de ar removível, com controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, display digital de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia INVERTER. Equipamento instalado no local, incluindo materiais, ferramentas, além do serviço de mão de obra. Garantia mínima de 12 meses.
	UND
	05
	
	

	04
	Aparelho de ar condicionado Split INVERTER, capacidade de refrigeração de 30.000 Btus, ciclo frio, tensão 220V, selo Procel A, fabricação nacional, filtro de ar removível, com controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, display digital de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia INVERTER. Equipamento instalado no local, incluindo materiais, ferramentas, além do serviço de mão de obra. Garantia mínima de 12 meses.
	UND
	01
	
	

	05
	Cortina de ar condicionado – tamanho 1,5 metros, tensão 220V, selo Procel A, fabricação nacional, com controle remoto sem fio com todas as funções, baixo nível de ruído, 3 velocidades. Equipamento instalado no local, incluindo materiais, ferramentas, além do serviço de mão de obra. Garantia mínima de 12 meses.
	UND
	01
	
	



Valor total: xxxx,xx (por extenso).
Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto; Prazo de validade de: XX (mínimo 90) dias, contados da data de abertura da licitação.
--, XX de XXXX de 202-.
Representante legal	
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