ANEXO II

PROPOSTA FINAL

(timbre da empresa)

(local e data)

Ao

Município de Candói - Estado do Paraná

Ref.: Processo nº 1.999/2026 de Pregão Eletrônico nº 90.045/2026.

1. Identificação do proponente:

| Razão Social: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CNPJ: |  | Telefone: | ( ) - |
| Email: |  |  |  |

2. Identificação do Representante Legal para assinatura do Contrato:

| Nome: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CPF: |  | RG/Órgão Emissor: |  |
| Cargo: |  |  |  |
| Email pessoal: |  |  |  |

3. Objeto da Proposta:

A empresa supracitada, em estrita conformidade com os termos e condições estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico nº 90.045/2026 e seus anexos, apresenta formalmente sua proposta referente a aquisição de 01 (um) veículo transformado em ambulância Tipo “B” e 01 (um) veículo tipo "Van", destinados a Secretaria de Saúde, com recursos provenientes das Resoluções nº 1.429/2023 e 1.357/2025 da SESA, conforme as especificações detalhadas no item 4 desta proposta.

4. Proposta Financeira e Especificações dos Itens:

O valor GLOBAL da presente proposta é de R$ ...... (..........).

| Item | Características do objeto | Qtde | Valor Proposto (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Unitário | Total |
| 1 | Veículo automotor novo (0km), ano de fabricação mínimo 2026, modelo 2027, tipo furgão original de fábrica, transformado em ambulância tipo B para simples remoção, na cor branca. O veículo deve possuir motorização a diesel com potência mínima de 140 cv, equipado com Catalisador Redutor Seletivo (SCR) e Filtro de Particulados Diesel (DPF) para atender às normas de emissão EURO VI ou equivalente, conforme CONAMA. A transmissão será manual de 6 marchas, com alavanca de câmbio no painel. A direção pode ser hidráulica ou elétrica. O sistema de freios deve ser a disco nas 4 rodas, com ABS (Sistema Antitravamento), ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade), EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) e ASR (Controle de Tração), além de sistema ativo de freio com controle eletrônico para auxílio em arrancadas em subidas. O veículo deve apresentar tração traseira e suspensões traseiras de folha dupla. As rodas serão em aço estampado com pneus 225/75 R16. A segurança passiva inclui airbag duplo (motorista e passageiro), cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura e pré-tensionadores, e barra de proteção nas portas dianteiras. O interior da cabine contará com ar condicionado independente do salão, banco do motorista com ajuste lombar e de altura, apoio de braço do motorista com regulagem de altura, banco do passageiro unitário, bancos revestidos em courvin, console central com porta-objetos e porta copos, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas com travamento automático a 20 km/h, espelho retrovisor com comando elétrico, volante com regulagem de profundidade, computador de bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia), conta-giros, hodômetro digital, relógio digital, GSI (Indicador de Troca de Marchas no Painel), luz interna na cabine com temporizador, chave tipo canivete com telecomando, predisposição para som (alto-falantes, tweeters e antena), entrada USB para carregamento de dispositivos no painel, e vidros climatizados. Externamente, o veículo terá faróis com regulagem elétrica de altura, luz diurna de segurança, repetidores de seta nos retrovisores, brake light, frisos laterais, moldura de proteção nas caixas de roda, para-choques na cor preta, porta lateral corrediça, portas traseiras com abertura de 270°, estepe de dimensões normais, protetor de cárter, antena no teto, aviso sonoro de ré para pedestres e sensor de estacionamento traseiro. O veículo deve possuir Piloto Automático com limitador de velocidade e Válvula Anti refluxo de Combustível. A altura interna do salão deve ser de no mínimo 1,85 metros e tamanho interno útil do veículo mínimo de 10,5 m³. A transformação em ambulância tipo B deve seguir o PROTOCOLO DE REFERÊNCIA 07 da ANVISA, com acesso livre da cabine para o salão (mínimo 1,70 m de altura e 0,70 m de largura). O revestimento lateral será lavável e o teto em compensado com fórmica ou PRFV. O piso será impermeável em compensado naval revestido em vinil de alta resistência, vedado. Janela de correr na porta lateral. Sinalizador visual e acústico com acionamento no compartimento do motorista e sirene eletromecânica rotativa de som contínuo. Equipamento de rádio comunicação fixo e móvel. Maca de alumínio com cabeceira móvel, colchonete em courvim (mínimo 5 cm), sistema de engate rápido e cinto de segurança. Banco próximo à cabeceira da maca (30 cm de distância), giratório 360°, com cinto retrátil abdominal e encosto de cabeça, confeccionado em tecido confortável (mínimo 5 cm de assento e encosto), revestido em courvim. Três bancos na lateral direita tipo baú, assentos separados por 5 cm, confeccionados em tecido confortável (mínimo 5 cm de assento e encosto), revestidos em courvim, com cinto abdominal em todos os bancos e três suportes abaixo de cada banco para fixação de cinto. Lixeira acoplada em aço inox com tampa e pedal na base do balcão. Armários para armazenamento de materiais em compensado naval revestido em fórmica cor argila texturizada, com janelas corrediças em acrílico de 5mm, base inferior elevada em 5 cm, comprimento de 1,7 m, mínimo duas divisórias com fecho em acrílico de 3mm com corrediça e trava, pegador. Duas gavetas na extremidade direita com pegador e trava. Armário superior vertical até o teto para mochila, uma divisória. Armário horizontal superior de aproximadamente 1 metro para medicamentos, duas divisórias, fecho em acrílico de 3mm e pegador. Sistema de oxigênio com dois cilindros interligados de 7 litros (4 kg), fixados no lado esquerdo próximo à porta traseira com base fixa e cintas têxteis com catraca (mínimo duas por cilindro). Cilindros com fluxômetros, válvula com manômetro e umidificador de oxigênio com chicote e máscara. Mangueira para central de oxigênio interna. Duas tomadas elétricas 110V próximas ao painel. Ventilador oscilante na porta lateral. Luminárias fluorescentes no compartimento do paciente. Suporte para soro fixado ao teto, 1,7 m de comprimento, perfil tubular de alumínio com 4 ganchos. Régua tripla com fluxômetro, válvula, manômetro, inalador, umidificador e aspirador compacto (tipo venture), com mínimo 3 saídas. Sistema elétrico com fiação protegida por conduítes de fácil acesso, cabos anti-chama com terminais clipados. Iluminação interna com 6 luminárias LED no teto do compartimento do paciente, com interruptor no painel elétrico. Conjunto de luminárias dicróicas direcionáveis no painel elétrico. Painel de comando interno em plástico injetado com 2 tomadas tripolares, chaves disjuntoras para ventilação, exaustão, iluminação interna e oxigenoterapia, fixado na lateral esquerda. Sinalização externa com sistema de LEDs azul e vermelho em quantidades iguais. Sinalizador acústico e visual tipo asa de LEDs e 1 sirene eletrônica de 100 watts, 4 tons, instalada no painel do veículo e sistema de sirene FADO. Conjunto de 8 luzes de emergência externas com lentes acrílicas, LEDs, posicionadas nas laterais e traseira. Conjunto de 8 Super-LEDs na grade frontal. Conjunto de 2 Super-LEDs acima das sinaleiras traseiras. 2 faroletes de embarque direcionáveis na traseira superior. Farol de embarque direcionável acima da porta lateral direita corrediça. Alarme sonoro de ré. Equipamentos embarcados: coletes refletivos para tripulação, lanterna de mão e faixa de sinalização, conforme NR 32. Maleta de Urgência contendo: estetoscópio adulto e infantil, ressuscitador manual com reservatório adulto/infantil, cânulas de Guedel de tamanhos variados, luvas de procedimento, tesoura corta veste, esparadrapo, esfigmomanômetro adulto/infantil, ataduras crepe de 15 cm, compressas de gaze estéril, saco coletor, cateteres para oxigenação e aspiração de vários tamanhos. Bolsa resgate de Primeiros Socorros (68x22x40 cm). Plotagens com identificação do Município, Estado e Programa do Ministério da Saúde (APSUS). Garantia mínima de 12 meses para o veículo e 12 meses para a transformação e equipamentos, ou conforme legislação vigente. O veículo será entregue em embalagem original do fabricante, com todos os manuais e chaves | 01 |  |  |
| 2 | Micro-ônibus (van) 0 km, ano/modelo 2026/2027, motor diesel 150cv, 450 NM, injeção eletrônica, PROCONVE P8. Transmissão 5+1 marchas. Direção hidráulica/elétrica. Freios a ar com ABS/EBD. Tração traseira rodagem dupla. Capacidade 20 passageiros (poltronas executivas) + 1 cadeirante, com rampa/elevador e fixação, conforme ABNT NBR 15570. Cintos de segurança de três pontos em todas as poltronas (ABNT NBR 7337). Ar condicionado duplo. Porta-pacotes. Porta direita. Janelas com vidros móveis. Poltrona motorista com deslocamento lateral. Tomada de ar no teto com saída de emergência (ABNT NBR 14040). Vidro vigia traseiro. Iluminação interna LED. Tacógrafo digital original de fábrica (INMETRO). Rádio AM/FM/USB/Bluetooth. Garantia mínima de 12 meses. Com plotagens contendo identificação do Município e Estado e ainda o Programa do Ministério da Saúde (APSUS) ordenador do recurso | 01 |  |  |

5. VALIDADE DA PROPOSTA:

A presente proposta possui validade de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua apresentação.

Atenciosamente,

(Identificação e assinatura do responsável legal ou

Procurador, neste caso encaminhar procuração