| PINTURA DE REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS – AVENIDA JOÃO XXIII |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |
| Fornecimento de todos materiais necessários para pintura de pavers da calçada da Rua Dr. Osvaldo Cruz, com aproximadamente 2.420,14 m², em conformidade com o projeto e memorial descritivo. Os materiais necessários incluem ácido muriático e tinta para piso semibrilho. Tinta semi brilho (marca: Coresul (cor diversas). Ácido muriático (marca: Brimax). Preparação e pintura do paver nas calçadas da avenida, perfazendo aproximadamente 2.420,14 m², em conformidade com o projeto, memorial descritivo e especificação dos fabricantes. Os serviços contemplam a lavagem e preparação das superfícies. Após essa ação, a empresa deverá fazer a aplicação de três mãos de tinta epóxi semi brilho nas cores desejadas. Incluso todos os materiais e equipamentos para realização dos serviços, como pinceis, trinchas, rolos, espátulas, desempenadeiras, bandejas, EPC, EPI´s, etc. O prazo máximo para finalização dos serviços será de definida pelo contratante juntamente com a empresa contratada. | 65.169,36 |
| TOTAL: | 65.169,36 |

A qualquer momento – inclusive durante o processo de contratação – a empresa interessada poderá conferir as áreas de pintura. Não serão admitidos futuros acréscimos em decorrência de sub quantitativos previamente apurados.