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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Agente de Contratações e equipe do Município de Entre Rios do Oeste - Pregão Eletrônico nº 50/2024

Prezados Senhores:
A empresa ______________________, estabelecida na (Rua, Av:...................,  n.º........), na Cidade de _______________________, Estado de _______________, inscrita no CNPJ sob nº _____________________, Banco: _________________________, Agencia: _________________________, Conta Corrente___________________________, apresenta sua proposta comercial relativa à licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 50/2024, para O presente Termo tem como objetivo a Contratação de empresa para aquisição de materiais/insumos hospitalares utilizados nos atendimentos realizados na Unidade Básica de Saúde Eugenio Schwanke.

a) Especificação do objeto, observadas as características mínimas exigidas no presente instrumento convocatório.
b) valor global da proposta:   R$ (informar valor global em numeral e por extenso)

	[bookmark: _Hlk147247480]ITEM
	COD. IPM
	DESCRIÇÃO
	CAT MAT
	DOCUMENTOS P APRESENTAÇÃO JUNTO COM A PROPOSTA
	UNIDADE
MEDIDA
	QUANT
	VALOR UNIT.
	VALOR
TOTAL

	1
	54474
	ADESIVO CIRÚRGICO DE USO TÓPICO PARA A PELE. LÍQUIDO ADESIVO, ESTERILIZADO. COMPOSIÇÃO MONÔMERO DE CIANOACRILATO E CORANTE. APLICADOR MINI COM PONTA, DEUSO ÚNICO, EMBALADO EM BLISTER. APRESENTAÇÃO: UNITÁRIA.  – CAIXA COM 500 UNIDADES.
	437887
	Apresentar Registro na ANVISA
	Cx
	30
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	2
	54475
	AGULHA 13X4,5 CX C/ 100 UND. AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE
	397513
	Apresentar Registro na ANVISA
	cx
	20
	
	

	3
	54476
	ALCOOL GEL REFIL 800ML. ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, HIDRATADO CONCENTRADO: 70%
	026994
	Isento 
	Unid.
	50
	
	

	4
	54477
	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM - ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO EM MANTA UNIFORME, COR CLARA, SEM IMPUREZAS E FARPAS, MEDINDO 10 X 100 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001, INFORMAÇÕES DE LOTE E VALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 12 ROLOS.CADA ROLO DE APROXIMADAMENTE 100 CMEQUIVALE A 01 UNIDADE
	453146
	Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto
	Pct.
	30
	
	

	5
	57511
	APARELHO DE BARBEAR: TIPO DESCARTÁVEL, COM 02 (DUAS) LÂMINAS DE AÇO, CABO PLÁSTICO, ANATÔMICO.
	617292
	Isento
	Unid.
	300
	
	

	6
	54478
	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL PARA ADULTO, MECANISMO COM MOSTRADOR GRADUADO E MANÔMETRO RESISTENTE, BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM METAL, PERA COM VÁLVULA EM METAL REFORÇADO. ASSESSÓRIOS: BOLSA COM ZÍPER; 01 MANÔMETRO ANEROIDE EM DURO METAL COM PINTURA TEXTURIZADA, APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM VISOR GRADUADO DE 0 À 300 MM/HG, PRECISO E DE FÁCIL LEITURA; 01BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE NYLON,FECHO EM METAL. 01- PERA INSUFLADORA DE AR EM LÁTEX C/ VÁLVULA DE CONTROLE DE AR EM METAL CROMADO PERMITINDO A RETENÇÃO E O ESVAZIAMENTO DE AR; MANGUITOS (BOLSA DE AR), PERA E TUBOS CONECTORES EM BORRACHA (LÁTEX), NA COR PRETA; FABRICADO CONFORMEESPECIFICAÇÕES APROVADAS PELA PORTARIA DO INMETRO/DIMEL Nº 017 DE 07/12/2001; REGISTRADO NA ANVISA; FABRICAÇÃO NACIONAL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM UNITÁRIA INDIVIDUAL.
	432468
	Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto
	Unid.
	10
	
	

	7
	54479
	ATADURA DE CREPE, CONFECCIONADA COM MALHA DE 13 FIOS/CM2, RESISTENTE, MEDINDO 06CM DE LARGURA X 1,80M, EM REPOUSO E 4,50M DE COMPRIMENTO ESTICADA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE E PROCEDÊNCIA.
	444343
	Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto
	Unid.
	1000
	
	

	8
	54481
	BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO: COLETOR DE URINA ADULTO, MATERIAL: PVC, TIPO: SISTEMA FECHADO, MODELO: DIURESE HORÁRIA 500ML, CAPACIDADE: CERCA DE 2000ML, GRADUAÇÃO: GRADUADA, VÁLVULA: VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA: CLAMP CORTA FLUXO, FILTRO: FILTRO HIDROFÓBICO, BACTERIOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CÂMARA PASTEUR FLEXÍVEL, CONECTOR UNIVERSAL, COMPONENTES: ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, OUTROS COMPONENTES: MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL
	432133
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	100
	
	

	9
	54482
	CAMPO CIRURGICO, TIPO: FENESTRADO, MATERIAL: TNT, DIMENSÃO CERCA DE 40 X 40CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO
	437909
	Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto
	Unid.
	200
	
	

	10
	54483
	CAMPO CIRURGICO, TIPO: FENESTRADO, MATERIAL: TNT, DIMENSÃO CERCA DE 45 X 45CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO
	437909
	Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto
	Unid.
	200
	
	

	11
	54484
	COLAR CERVICAL ADULTO AJUSTÁVEL. PRODUTO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM E.V.A, FECHO EM VELCRO, BOTÕES DE NYLON, EM CORES DEPADRÃO UNIVERSAL. DEVE POSSUIR APOIO MENTONIANO E OCCIPTAL, UMA AMPLA ABERTURA FRONTAL QUE PERMITA CHECAR O PULSO CAROTÍDEO E REALIZAR PROCEDIMENTOSDE TRAQUEOSTOMIA E ABERTURA NA PARTE POSTERIOR QUE PROPORCIONE VENTILAÇÃO E PERMITA VERIFICAÇÃO DE ESCOAMENTO DE FLUÍDOS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEMUNITÁRIA INDIVIDUAL
	455921
	Apresentar Registro na ANVISA 
	Unid.
	20
	
	

	12
	54485
	COLAR CERVICAL NÉO -NATAL NÃO AJUSTÁVEL. PRODUTO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM E.V.A, FECHO EM VELCRO, BOTÕES DE NYLON, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL. DEVE POSSUIR APOIO MENTONIANO E OCCIPTAL, UMA AMPLA ABERTURA FRONTAL QUE PERMITA CHECAR O PULSO CAROTÍDEO E REALIZAR PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA E ABERTURA NA PARTE POSTERIOR QUE PROPORCIONE VENTILAÇÃO E PERMITA VERIFICAÇÃO DE ESCOAMENTO DE FLUÍDOS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM UNITÁRIA INDIVIDUAL.
	455923
	Apresentar Registro na ANVISA 
	Unid.
	02
	
	

	13
	54486
	COLAR CERVICAL PEDIÁTRICO AJUSTÁVEL. PRODUTO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM E.V.A, FECHO EM VELCRO, BOTÕES DE NYLON, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL. DEVE POSSUIR APOIO MENTONIANO E OCCIPTAL, UMA AMPLA ABERTURA FRONTAL QUE PERMITA CHECAR O PULSO CAROTÍDEO E REALIZAR PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOSTOMIA E ABERTURA NA PARTE POSTERIOR QUE PROPORCIONE VENTILAÇÃO E PERMITA VERIFICAÇÃO DE ESCOAMENTO DE FLUÍDOS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM UNITÁRIA INDIVIDUAL
	455923
	Apresentar Registro na ANVISA 
	Unid.
	05
	
	

	14
	54487
	CURATIVO ESTÉRIL, NÃO ENTRELAÇADO, COMPOSTO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO QUE ABSORVEM O EXSUDATO DA FERIDA OU SOLUÇÃO SALINA TRANSFORMANDO-SE EM UMA CAMADA FIRME DE GEL. ESTE GEL FORMA UM AMBIENTE ÚMIDO E AQUECIDO ENTRE A FERIDA E O CURATIVO E PERMITE A REMOÇÃO SEM TRAUMA, COM PEQUENO OU SEM NENHUM DANO PARA O TECIDO RECÉM-FORMADO. MEDIDAS 10 X 10CM.
	484840
	Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto
	Unid.
	50
	
	

	15
	54488

	CURATIVO PLACA HIDROCOLÓIDE - TRATAMENTO INTERATIVO COM POSTO DE UMA CAMADA INTERNA A BASE DE 3 HIDROCOLÓIDES - GELATINA, PECTINA, E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, REVESTIDO DE UMALÂMINA DE POLIISOBUTILENO, BORRACHA BUTÍLICA, BORRACHA DE ESTIRENO-ISOPRENO-ESTIRENO, METILENO 3,5, ÉSTER DE PENTAERITRITOL, ÓLEO MINERAL E POLIURETANO, IMPERMEÁVEL A ÁGUA E A OUTROS AGENTES EXTERNOS, ABSORVENTE, FLEXÍVEL, AUTOADERENTE, AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, ESTÉRIL, ESPESSURA MÉDIA, PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE ÚLCERA DE PRESSÃO LIMPA, TAMANHO 10 X 10CM, COM APRESENTAÇÃO DE CBPF EMITIDO PELO MS-ANVISA E BULA DO PRODUTO JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS.APRESENTAR CERTIFICADO DO ENFERMEIRO RESPONSÁVEL PELA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO.
	484828
	Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto
	Unid.
	50
	
	

	16
	54489

	ESCOVA DEGERMACAO, COM 10 ML PVPIDEGERMANTE (1% DE IODO ATIVO), SUPERFICIE LISA E TEXTURIZADA, CERDAS EXTERNAS LONGAS, INTERNAS CURTAS E ARREDONDADAS, PASSAGEM DE SABAOESCOVA/ESPONJA, COM CERDAS MACIAS. ESTERIL.DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.
	477514
	Isento
	Unid.
	30
	
	

	17
	54490
	ESPECULO VAGINAL ESTERIL LUBRIFICADO PEQUENO.LARGURA DISTAL 22MM, LARGURA PROXIMAL 22MM, EIXO DE 80MM, COMPRIMENTO DE 143MM.
	479753
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	500
	
	

	18
	54491
	ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL LUBRIFICADO MÉDIO LARGURA DISTAL 28MM, LARGURA PROXIMAL 25MM, EIXO DE 95MM, COMPRIMENTO TOTAL 156MM.
	479752
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	500
	
	

	19
	54492
	ESPECULO VAGINAL ESTERIL LUBRIFICADO GRANDE.LARGURA DISTAL 32MM, LARGURA PROXIMAL 29MM, EIXO DE 110MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 170MM.
	479751
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	200
	
	

	20
	54493
	EQUIPO TIPO DE EQUIPO: P NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL: PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MIN. 120 CM, TIPO CÂMARA FLEXÍVEL C. FILTRO DE AR, TIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA: REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR: CONECTOR P. SONDA ESCALONADO C. TAMPA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL
	386131
	Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto
	Unid
	1.000
	
	

	21
	57512
	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL FOTOSSENSENSÍVEL. LIVRE DE LÁTEX, ESTÉRIL. PONTAPERFURANTE. ENTRADA DE AR COM TAMPA REVERSÍVEL.GRAMPO DE ROLO PARA FIXAÇÃO SEGURA. CONECTOR LUER LOCK.UNIDADE.
	610307
	Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto
	Unid 
	1.000
	
	

	22
	54494

	ELETRODO AUTO ADESIVO ADULTODESCARTÁVEL ESPUMA PACOTE COM50 UN. (UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS, PARA AVERIFICAÇÃO DAS ONDAS ELÉTRICAS DO CORAÇÃO. PODE SER UTILIZADO EM REPOUSO OU EM MOVIMENTO COMO MEIO CONDUTIVO EM CURTA OU LONGA DURAÇÃO. DESCARTÁVEL; NÃO ESTÉRIL; ADERÊNCIA DECURTA E LONGA DURAÇÃO (ATÉ 72 HORAS); PINO E CONTRA-PINO; GEL MÉDICO SÓLIDO CONDUTOR NA QUANTIDADE IDEAL PARA STÉRILE; FITA PLÁSTICA RÍGIDA QUE PROTEGE O GEL E O ADESIVO; HIPOALERGÊNICO).
	461243
	Isento
	Pct.
	10
	
	

	23
	54495
	ESCADA CLÍNICA DOIS DEGRAUS. ESCADA DE 2 DEGRAUS MULTIUSO. PARA USO EM CLINICA OU CONSULTÓRIO MÉDICO. ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO TUBULAR, E DEGRAUS COMPOSTOS DE CHAPA METÁLICA, MADEIRA OU MDF REVESTIDOS COM BORRACHAANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES. SUPORTA CARGA DE NO MÍNIMO 120 KG. MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA 40 CM, PROFUNDIDADE 40 CM E ALTURA DE 40 CM. LARGURADO DEGRAU 15 CM, COM VARIAÇÕES NAS MEDIDASACEITÁVEIS DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS.
	272916
	Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto
	Unid.
	10
	
	

	24
	54497
	ESTETOSCÓPIO CARDIOLÓGICO CLÁSSICO ADULTO. COM AUSCULTADOR DUO-SONIC, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL; TUBO ACÚSTICO NA CONFIGURAÇÃO Y; OLIVAS (PROTETOR AURICULAR) DE FORMATO ANATÔMICO; HEADSET, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, RECURVADO ANATOMICAMENTE PARA MELHOR AJUSTE, CONFORTO E TRASMISSÃO DE SOM. DEVE ACOMPANHAR: 01 MEMBRANA DO DIAFRAGMA SOBRESSALENTE; 02 PARES DE OLIVAS SOBRESSALENTES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM UNITÁRIA INDIVIDUAL.
	438928
	Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto
	Unid.
	10
	
	

	25
	54498
	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES AGULHADO. ESTÉRIL. CALIBRE: 2-0 (DOIS ZERO). COMPRIMENTO: 70 CM. AGULHA: DE 1.7 A 2,0 CM, CURVA 3/8, PONTA CILÍNDRICA. A EMBALAGEM DEVE SER EM GRAU CIRÚRGICOOU COMBINAÇÃO COM FILME PLÁSTICO DEVIDAMENTE TERMOSELADO, DE ACORDO COM NBR Nº 12496 DE 30/06/1994 E REEMBALADOS EM CAIXAS CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A MANTER A INTEGRIDADE E ESTERILIZAÇÃO DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES.
	487656
	Apresentar Registro na ANVISA
	Cx.
	06
	
	

	26
	54499
	FIO DE SUTURA NYLON, NÃO ABSORVÍVEL AGULHADO. CALIBRE: 2-0 (DOIS ZERO). SINTÉTICO, MONOFILAMENTAR, ESTÉRIL, COM 45 CM DE COMPRIMENTO. AGULHA CIRÚRGICA 3/8 CIRCULO, CORTANTE, EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 3,0 CM, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS QUE AUMENTEM A ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS. ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO GAMA COBALTO 60. COR: PRETO. CAIXAS FECHADASCONTENDO 24 UNIDADES.
	487620
	Apresentar Registro na ANVISA
	Cx.
	06
	
	

	27
	54500
	FIO DE SUTURA NYLON, NÃO ABSORVÍVEL AGULHADO. CALIBRE: 3-0 (TRÊS ZERO). SINTÉTICO, MONOFILAMENTAR, ESTÉRIL, COM 45 CM DE COMPRIMENTO. AGULHA CIRÚRGICA 3/8 CIRCULO, CORTANTE, EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 3,0 CM, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS QUE AUMENTEM A ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS. ESTERILIZADO POR IRRADIAÇÃO GAMA COBALTO 60. COR: PRETO. CAIXAS FECHADASCONTENDO 24 UNIDADES.
	487609
	Apresentar Registro na ANVISA
	Cx.
	06
	
	

	28
	54501
	FLUXÔMETRO PARA MEDIR A VAZÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. COM ESCALAS DE 0 À 15 E 0 À 30 LITROS POR MINUTO; CORPO EM LATÃO CROMADO; BILHAS EM POLICARBONATO, ESFERA EM AÇO INOXIDÁVEL; BORBOLETA EMNYLON VERDE, PADRÃO ABNT; ROSCA METÁLICA; NIPLE DE SAÍDA: LATÃO CROMADO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM UNITÁRIA INDIVIDUAL.
	299313
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	20
	
	

	29
	54502
	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - 300 ML. RECIPIENTE NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 300ML, COMPONENTES: COM TAMPA ROSQUEADA, ALÇA, ETIQUETA, BICO CPNECTOR, GRADUAÇÃO: GRADUADO, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, ATÓXICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL
	395538
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	1.000
	
	

	30
	54504
	GEL PARA ULTRASOM 05KG - GEL NÃO GORDUROSO, INODORO E TRANSLÚCIDO, FABRICADO COM MATERIAIS PRIMAS QUALIFICADAS, QUE CONFEREM UMA CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES. É FACILMENTE ABSORVIDO POR GUARDANAPO DE PAPEL OU TECIDO, FAVORECENDO SUA REMOÇÃO APÓS O PROCEDIMENTO. GEL, COMPOSIÇÃO: A BASE DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PH NEUTRO.
	438929
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	02
	
	

	31
	54505
	HISTEROMETRO EM POLIESTIRENO COM HASTE CENTIMETRADA E STOPPER COM 25CM DE COMPRIMENTO
	442460
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	05
	
	

	32
	54506
	LONA MACA DE TRANSFERÊNCIA - PARA USO HOSPITALAR E RESGATE. UTILIZADA NO MANUSEIO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO. PRODUZIDA COM MATERIAIS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE, A LONA POSSUI TIRAS DE REFORÇO NA PARTE INFERIOR E 8 ALÇAS LATERAIS QUE FACILITAM O TRANSPORTE, CAPAZ DE SUPORTAR DE ATÉ 200 KG. PRODUZIDA EM NYLON, LAVÁVEL EDOBRÁVEL.
	
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	05
	
	

	33
	54507
	LUVA CIRÚRGICA ESTERILIZADA Nº 7,0 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, COM TALCO CONFECCIONADA LÁTEX, FORMATO ANATÔMICO, LUBRIFICADA COM SUBSTANCIAS ABSORVÍVEIS PELO ORGANISMO, EMBALADAS EM ENVELOPE PARA MANTER A ESTERILIDADE DO PRODUTO, COMPOSTA DE EMBALAGEM INTERNA DE PAPEL CREPE, COM DOBRAS TRANSVERSAIS QUE PERMITAM A TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA MAIS SEGURA E ENVELOPE EXTERNO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DESCARTÁVEL E ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA COBALTO 60, TAMANHO Nº 7,0 - EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.
	242593
	Apresentar Registro na ANVISA
	Par
	50
	
	

	34
	54508
	LUVA CIRÚRGICA ESTERILIZADA Nº 7,5 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, COM TALCO CONFECCIONADA LÁTEX, FORMATO ANATÔMICO, LUBRIFICADA COM SUBSTANCIAS ABSORVÍVEIS PELO ORGANISMO, EMBALADAS EM ENVELOPE PARA MANTER A ESTERILIDADE DO PRODUTO, COMPOSTA DE EMBALAGEM INTERNA DE PAPEL CREPE, COM DOBRAS TRANSVERSAIS QUE PERMITAM A TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA MAIS SEGURA E ENVELOPE EXTERNO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DESCARTÁVEL E ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA COBALTO 60, TAMANHO Nº 7,5 - EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.
	242591
	Apresentar Registro na ANVISA
	Par
	50
	
	

	35
	54509
	LUVA CIRÚRGICA ESTERILIZADA Nº 8 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, COM TALCO CONFECCIONADA LÁTEX, FORMATO ANATÔMICO, LUBRIFICADA COM SUBSTANCIAS ABSORVÍVEIS PELO ORGANISMO, EMBALADAS EM ENVELOPE PARA MANTER A ESTERILIDADE DO PRODUTO, COMPOSTA DE EMBALAGEM INTERNA DE PAPEL CREPE, COM DOBRAS TRANSVERSAIS QUE PERMITAM A TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA MAIS SEGURA E ENVELOPE EXTERNO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DESCARTÁVEL E ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA COBALTO 60, TAMANHO Nº 8 - EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.
	242590
	Apresentar Registro na ANVISA
	Par
	100
	
	

	36
	54510
	MALHA TUBULAR 06 CM X 25M H03106, CONFECCIONADAS EM TECIDO DE MALHA 100% ALGODÃO CRU, COM EXCELENTE ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL.INDICAÇÃO: A MALHA TUBULAR É UTILIZADA EM APLICAÇÕES ORTOPÉDICAS
	445962
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	20
	
	

	37
	54511
	MALHA TUBULAR 08 CM X 25M, CONFECCIONADAS EM TECIDO DE MALHA 100% ALGODÃO CRU, COM EXCELENTE ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL. INDICAÇÃO: A MALHA TUBULAR É UTILIZADA EM APLICAÇÕES ORTOPÉDICAS
	445963
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	20
	
	

	38
	54512
	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA PARA RESGATE, TAMANHO DE 2,10X1,40M. DEVE MANTER O CALOR INTERNO E REFLETIR O CALOR EXTERNO, PRODUTO NÃO DEFORMÁVEL, FUNCIONA COMO ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO, SER RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO. PACOTES COM 01 (UMA) UNIDADE COMREGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.
	407756
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	30
	
	

	39
	54513
	MÁSCARA FACIAL ADULTO, PARA FORNECIMENTO DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO. REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, CONFECCIONADA EM SILICONE, COM ELÁSTICO AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO E LÂMINA DE ALUMÍNIO PARA AJUSTE NO NARIZ. BOLSA RESERVATÓRIO PARA O2 TIPO BAG, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE LIVRE DE LÁTEX. DEVE POSSUIRVÁLVULA ANTI-REFLUXO QUE IMPEÇA A REINALAÇÃO DO GÁS EXPIRADO. DEVE DISPOR DE MANGUEIRA FLEXÍVEL PARA PARA CONEXÃO EM REDE DE O2. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM UNITÁRIA INDIVIDUAL.
	454574
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	20
	
	

	40
	54514
	MÁSCARA FACIAL INFANTIL, PARA FORNECIMENTO DE ALTA CONCENTRAÇÃO DEOXIGÊNIO. REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, CONFECCIONADA EM SILICONE, COM ELÁSTICO AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO E LÂMINA DE ALUMÍNIO PARA AJUSTE NO NARIZ. BOLSA RESERVATÓRIO PARA O2 TIPO BAG, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE LIVRE DE LÁTEX. DEVE POSSUIR VÁLVULA ANTI-REFLUXO QUE IMPEÇA A REINALAÇÃO DO GÁS EXPIRADO. DEVE DISPORDE MANGUEIRA FLEXÍVEL PARA CONEXÃO EM REDE DE O2. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM UNITÁRIA INDIVIDUAL.
	454567
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	20
	
	

	41
	54515
	PACOTE TESTE DESAFIO COM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA E INTEGRADOR QUÍMICO. FINALIDADE: CONTROLE DE CARGA DA AUTOCLAVE A VAPOR. PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, DE USO ÚNICO, COMPOSTODE UM INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA, POSICIONADO EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL. PACOTE PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AOPACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INDICADOR BIOLÓGICO É COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DEGEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA. A TIRA CONTENDO ESPOROS DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TERMOR RESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICRORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. DEVERÁ ESTAR INCLUSO DENTRO DO PACOTE, UM REGISTRO EM FOLHA COM ESPAÇO PARA INFORMAÇÃO DA CARGA, OPERADOR, CICLO DE ESTERILIZAÇÃO, REGISTRO DO RESULTADO DOINDICADOR BIOLÓGICO E UMA TIRA DE INDICADOR QUÍMICO. O INDICADORBIOLÓGICO, APÓS O CICLO DEVERÁ SER TIRADO DO PACOTE, QUEBRADO E INCUBADO DURANTE 3 HORAS EM INCUBADORA ESPECÍFICA COMLEITURA AUTOMÁTICA. O INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVÉS DE MUDANÇA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NÃO EXIGE INTERPRETAÇÃO DE COR), COMPOSTO DE UMA MECHA DE PAPEL/FILME E ALUMÍNIO LAMINADO E DE UMA PÍLULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR, ONDE DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A SUBSTÂNCIA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉSDA MECHA DE PAPEL, DEVENDO ATINGIR A ÁREA DE (ACEITO) SE TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR FOREM ALCANÇADOS. DEVE ACOMPANHAR AMPOLA EXTERNA DO MESMOLOTE PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTROLE POSITIVO. O RÓTULO EXTERNO DEVERÁ CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRAÇÃO, ALÉM DE UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE MUDARÁ DA COR AMARELA PARA MARROM PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. O PRODUTO DEVE DISPOR DE BULADE INSTRUÇÃO NA LÍNGUA PORTUGUESA. A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ FORNECER EM COMODATO 01 INCUBADORA DE LEITURA RÁPIDA (3 HORAS) COMPATÍVEIS COM O INDICADOR BIOLÓGICO, COM IMPRESSORA ACOPLADA PARA IMPRESSÃO DO RESULTADO DO TESTE. DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL POR FORNECER OS ITENS PARA IMPRESSÃO SEM QUE ISTO IMPLIQUE EM QUALQUER CUSTO ADICIONAL PARA A CONTRATANTE.
	107805
	Apresentar Registro na ANVISA
	pct
	05
	
	

	42
	54516
	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MM/100M ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, COM FACE UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E OUTRA FACE EM TRILAMINADO, COM INDICADOR QUÍMICO COM MUDANÇA DE COR APÓS PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, ISENTO DE FUROS, SEM CORANTES, REPELENTE A LÍQUIDOS, RESISTENTES A RASGOS E INODORO. EMBALAGENS COM NÚMERO DE LOTE DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	442486
	Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto
	Rolo
	50
	
	

	43
	54517
	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA TERMOSSENSÍVEL - PAPEL MILIMETRADO TERMOSSENSÍVEL PARA REGISTRO DE ELETROCARDIOGRAMA, EM ROLO., MEDINDO 80MM DE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO, COM ESCALA PRÓPRIA PARA REGISTRO E ADAPTAÇÃO PERFEITA AO APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO MAX ECG 3
	438059
	Apresentar Registro na ANVISA
	Rolo
	20
	
	

	44
	54518

	PRENDEDOR PARA CORDÃO UMBILICAL ESTÉRIL.  CONFECCIONADO EM CORPO ÚNICO COM MATERIAL PLÁSTICO ESPECIAL, RESISTENTE E ATÓXICO, ANTI-ALERGÊNICO E APIROGÊNICO, FORMATO E SISTEMA DENTEADO TIPO PINÇAEM "V", COM BORDAS ARREDONDADAS NÃO TRAUMÁTICAS, DUPLAMENTE SERRILHADAS PARA EVITAR VAZAMENTOS QUANDO EM USO, APRESENTANDO SISTEMA DE TRAVAMENTO E LACRE DEFINITIVO COM FECHO PLÁSTICOINVIOLÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES MISTOS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIÉSTER, IMPRESSO EXTERNAMENTE COM TODOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, INDICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE USO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, MARCA, FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.ESTERILIZADOS A GÁS ÓXIDO DE ETILENO. TAMANHO ÚNICO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM UNITÁRIA INDIVIDUAL.
	447065
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	10
	
	

	45
	54519
	PINÇA POZZI 24CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DEIDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	467761
	Isento
	Unid.
	10
	
	

	46
	54520
	REANIMADOR MANUAL. TAMANHO: ADULTO. CONFECCIONADO EM SILICONE TRANSLÚCIDO, LIVRE DE LÁTEX. DEVE POSSUIR ALÇA INTEGRADA PARA FIXAR O REANIMADOR NA MÃO DO OPERADOR; SER AUTO INFLÁVEL COM POP OFF; DISPOR DE VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DESEGURANÇA; BOLSA RESERVATÓRIO DE O2 COM VÁLVULA, E VOLUME APROXIMADO DE 2.700ML (DOIS MIL E SETECENTOS MILILITRO) EFORNECIMENTO DE ATÉ 100% DE OXIGÊNIO. A MÁSCARA FACIAL DEVE SER DE SILICONE TRANSLÚCIDO, E EM FORMATO ANATÔMICO QUE PROPORCIONE VEDAÇÃO. DEVE SER 100% AUTOCLAVÁVEL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM UNITÁRIA INDIVIDUAL.
	456409
	Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto
	Unid.
	05
	
	

	47
	54521
	REANIMADOR MANUAL. TAMANHO: NEONATAL. CONFEC-CIONADO EM SILICONE TRANSLÚCIDO, LIVRE DE LÁTEX. DEVE POSSUIR ALÇA INTEGRADA PARA FIXAR O REANIMADOR NA MÃO DO OPERADOR; SER AUTO INFLÁVEL COMPOP OFF; DISPOR DE VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA; BOLSA RESERVATÓRIO DE O2 COM VÁLVULA, E VOLUME 900ML (NOVECENTOS MILILITRO) E FORNECIMENTO DE ATÉ 100% DE OXIGÊNIO. A MÁSCARA FACIAL DEVE SER DE SILICONE TRANSLÚCIDO, E EMFORMATO ANATÔMICO QUE PROPORCIONE VEDAÇÃO. DEVE SER 100% AUTOCLAVÁVEL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM UNITÁRIA INDIVIDUAL.
	456411
	Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto
	Unid.
	02
	
	

	48
	54522
	REANIMADOR MANUAL. TAMANHO: PEDIÁTRICO. CONFECCIONADO EM SILICONE TRANSLÚCIDO, LIVRE DE LÁTEX. DEVE POSSUIR ALÇA INTEGRADA PARA FIXAR O REANIMADOR NA MÃO DO OPERADOR; SER AUTO INFLÁVEL COMPOP OFF; DISPOR DE VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA; BOLSA RESERVATÓRIO DE O2 COM VÁLVULA, E VOLUME 900ML (NOVECENTOS MILILITRO) E FORNECIMENTO DE ATÉ 100% DE OXIGÊNIO. A MÁSCARA FACIAL DEVE SER DE SILICONE TRANSLÚCIDO, E EMFORMATO ANATÔMICO QUE PROPORCIONE VEDAÇÃO. DEVE SER 100% AUTOCLAVÁVEL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM UNITÁRIA INDIVIDUAL.
	456410
	Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto
	Unid.
	05
	
	

	49
	54523
	SACO BRANCO P LIXO HOSPITALAR  50LT - SACO PLÁSTICO P LIXO. CAPACIDADE: 50LT, COR: BRANCO LEITOSO, LARGURA: 63 CM, ALTURA: 80CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SIMBOLOGIA DE SUBSTANCIAS INFECTANTES, NORMAS TÉCNICAS: CLASSE II - NBR 9191, MATERIAL: RESINA TERMOPLÁSTICA
	412494
	Apresentar Registro na ANVISA 
	Pct
	50
	
	

	50
	54524
	SACO BRANCO P LIXO HOSPITALAR  30LT - SACO PLÁSTICO P LIXO. CAPACIDADE: 30LT, COR: BRANCO LEITOSO, LARGURA: 63 CM, ALTURA: 80CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SIMBOLOGIA DE SUBSTANCIAS INFECTANTES, NORMAS TÉCNICAS: CLASSE II - NBR 9191, MATERIAL: RESINA TERMOPLÁSTICA
	412494
	Apresentar Registro na ANVISA
	Pct
	50
	
	

	51
	54525
	SCALP 19 - CAIXA COM 100 UND. - CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO: VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIÂMETRO: 19 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C, ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C, TAMPA, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.
	437168
	Apresentar Registro na ANVISA
	Cx
	02
	
	

	52
	54526
	SERINGA, S/ AGULHA MATERIAL: POLICARBONATO, CAPACIDADE: 1ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK, ADICIONAL: GRADUADA (ESCALA ML), NUMERADA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL – CAIXA COM 500 UNIDADES
	459880
	Apresentar Registro na ANVISA
	CX
	06
	
	

	53
	54527
	SOLUÇÃO DE PHMB. LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA PURIFICADA, COMPOSTO POR BETAÍNA0,1% E POLIHEXA METIL BIGUANIDA (PHMB)0,1%. PROMOVE LIMPEZA, HIDRATAÇÃO EREMOÇÃO DE ODORES BEM COMO BACTÉRIASE BIOFILME DO LEITO DE LESÕES CRÔNICAS EAGUDAS. ACELERA O PROCESSO DECICATRIZAÇÃO PROPORCIONANDO LIMPEZAEFETIVA E CONTROLE ANTIMICROBIANO.. INDICADO PARA LIMPEZA, HIDRATAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DETODOS OS TIPOS DE FERIDAS, PODENDOPERMANECER ABERTO POR ATÉ 08 SEMANASAPÓS O ROMPIMENTO DO LACRE.EMBALAGEM COM 350 ML .
	471162
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	30
	
	

	54
	54528
	SONDA FOLLEY - SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 18 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C, BALÃO CERCA 30ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C, ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL
	436003
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	100
	
	

	55
	54529
	SONDA FOLLEY -  2 VIAS Nº 20 -  MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 20 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C, BALÃO CERCA 30ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C, ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL
	436010
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	30
	
	

	56
	54530
	SONDA FOLLEY -  2 VIAS Nº 16 -  SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO: FOLEY, MATERIAL: BORRACHA, CALIBRE: 16 FRENCH, VIAS: 2 VIAS, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VOLUME: C, BALÃO CERCA 30ML, TIPO PONTA: PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C, ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL
	435903
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	30
	
	

	57
	54531
	TALA DE IMOBILIZAÇÃO G - 86,5 X 10 CM -VERDE, MOLDÁVEL, ARAMADA, EM EVA.CONFECCIONADA EM TELA ARAMADAGALVANIZADA, MALEÁVEL, COBERTO COMEVA MACIO, LAVÁVEL, COLORIDO PARAIDENTIFICAR SEU TAMANHO. PODERÁ SERUTILIZADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OUGAZE PARA COMPLETA IMOBILIZAÇÃO.APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM UNITÁRIAINDIVIDUAL
	452242
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	50
	
	

	58
	54532
	TALA DE IMOBILIZAÇÃO GG - 1,02 X 11,5 CM - AMARELO, MOLDÁVEL, ARAMADA, EM EVA. CONFECCIONADA EM TELA ARAMADAGALVANIZADA, MALEÁVEL, COBERTO COM EVA MACIO, LAVÁVEL, COLORIDO PARA IDENTIFICAR SEU TAMANHO. PODERÁ SER UTILIZADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA COMPLETA IMOBILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM UNITÁRIA INDIVIDUAL.
	452242
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	50
	
	

	59
	54533
	TALA DE IMOBILIZAÇÃO M - 63 X 9 CM - LARANJA, MOLDÁVEL, ARAMADA, EM EVA. CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA GALVANIZADA, MALEÁVEL, COBERTO COM EVA MACIO, LAVÁVEL, COLORIDO PARA IDENTIFICAR SEU TAMANHO. PODERÁ SER UTILIZADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OUGAZE PARA COMPLETA IMOBILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM UNITÁRIA INDIVIDUAL.
	452242
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	50
	
	

	60
	54534
	TALA DE IMOBILIZAÇÃO P - 53 X 8 CM - AZUL, MOLDÁVEL, ARAMADA, EM EVA. CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA GALVANIZADA, MALEÁVEL, COBERTO COM EVA MACIO, LAVÁVEL, COLORIDO PARA IDENTIFICAR SEU TAMANHO. PODERÁ SER UTILIZADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OUGAZE PARA COMPLETA IMOBILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM UNITÁRIA INDIVIDUAL.
	452242
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	50
	
	

	61
	54535
	TALA DE IMOBILIZAÇÃO PP - 30 X 8 CM - , MOLDÁVEL, ARAMADA, EM EVA.CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA GALVANIZADA, MALEÁVEL, COBERTO COMEVA MACIO, LAVÁVEL, COLORIDO PARA IDENTIFICAR SEU TAMANHO. PODERÁ SER UTILIZADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE PARA COMPLETA IMOBILIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM UNITÁRIA INDIVIDUAL.
	452242
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	50
	
	

	62
	54536
	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 11 CM, TIPO PONTA RETA, TIPO ÍRIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	471569
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	05
	
	

	63
	54537
	TUBO DE SILICONE TRANSPARENTE. CALIBRE: Nº 204 (DUZENTOS E QUATRO), 6X12MM. FINALIDADE: EXTENSÃO PARA OXIGENIOTERAPIA/ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES. APRESENTAÇÃO: ROLO COM 15 (QUINZE) METROS.
	459110
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	10
	
	

	64
	54538
	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO. TAMPA E CORPO DE NYLON COM ROSCA EM METAL. FRASCO PLÁSTICO DE 250ML, COM NÍVEIS MÁXIMO E MÍNIMO. CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO COM ROSCA PADRÃO 9/16 X 18FIOS. ADAPTÁVEL A QUALQUER VÁLVULA REGULADORA DE CILINDRO OU MEDIDOR DE VAZÃO DE REDE CANALIZADA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM UNITÁRIA INDIVIDUAL.
	281424
	Apresentar Registro na ANVISA 
	Unid.
	10
	
	

	65
	54539
	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, EM METALCROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300 KGF/CM2, ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KGF/CM2, VÁLVULA DE SEGURANÇA E INTERMEDIÁRIOCOM ROSCA MACHO ¼" NPT. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11725 E 11906. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300 KGF/CM2; ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO; INTERMEDIÁRIO COM ROSCA MACHO ¼" NPT; FABRICADO EM METALCROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA; GARANTIA DE FÁBRICA: 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. APRESENTAÇÃO: UNIDADE
	389770
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	10
	
	

	66
	57343
	ALICATE CORTE CIRÚRGICOALICATE DE CORTE, TIPO CORTE LATERAL, USO HOSPITALAR, COMPRIMENTO 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTE DE FIOS DE AÇO, COM VIDI
	282080
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	05
	
	

	67
	57344
	APARELHO GLICOSIMETRO DIGITAL PARA MEDIR GLICEMIA - MATCH II - OK METER - INDICADO PARA USO DOMICILIAR E PROFISSIONAL, RESULTADO EM 5 SEGUNDOS, DISPENSA DE CHIP DE CODIFICAÇÃO, RESISTENTE À TEMPERATURA E OXIDAÇÃO DO AR, MEDIANTE ARMAZENAMENTO, VISOR DE LCD, BOTÃO EJETOR DE TIRAS, AMPEROMETRIA, MAIOR ACURACIDADE DE RESULTADOS, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 1.000 RESULTADOS, COM DATA E HORA, E MÉDIA DOS ÚLTIMOS 7, 14 E 28 DIAS, ENTRADA PARA CONEXÃO PS2 CABO USB, REGISTRO NA ANVISA, FDA, CE E CERTIFICADO ISSO 15.197/2013. MARCA COMPATÍVEL COM AS TIRAS FORNECIDAS PELO ESTADO
	412341
	Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto
	Unid
	15
	
	

	68
	57358
	ASPIRADOR VENTURI PARA REDE OXIGÊNIOASPIRADOR A VACUO, ADAPTÁVEL A REDE CANALIZADO DE OXIGÊNIO EM SISTEMA VENTURI, COMPOSTO DE TAMPA, FRASCO CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO (POLIPROPILENO) COM INDICAÇÃO DE NÍVEIS DE MAXIMO E MÍNIMO, CAPACIDADE DE 400ML, CONEXÃO DE SAÍDA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO JUNTO COM A TAMPA PARA CONEXÃO DE TUBO PARA ASPIRAÇÃO. SISTEMA DE BOIA PARA EVITAR TRANSBORDAMENTO. ESCALA DE MONOVACUÔMETRO EXTERNA 0-76 HG. CONEXAO PADRÃO ABNT 11906. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E NOME DO FABRICANTE E REGISTRO DA ANVISA.
	459177
	Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto
	Unid.
	04
	
	

	69
	57345
	BANDAGEM TRIANGULAR G MATERIAL: MALHA DE ALGODÃO DIMENSÃO: CERCA DE 1,4 M X 1,4 M X 2,0 MTIPO: TRIANGULAR P/ IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIATIPO USO: REUTILIZÁVEL
	478140
	Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto
	Unid.
	50
	
	

	70
	57346
	BOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOS MATERIAL: PVC, APLICAÇÃO: COLETA SANGUE, TIPO: SIMPLES, CAPACIDADE: 250ML, COMPOSIÇÃO: TUDO DE COLETA, AGULHAS, OUTROS COMPONENTES: COM CPDA-1, ADICIONAIS: EM SISTEMA FECHADO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA.
	368394
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	40
	
	

	71
	57347
	CADARÇO PARA FIXAÇÃOFIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICO, APLICAÇÃO P/ TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL CADARÇO TECIDO SINTÉTICO E ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 15 MM, TIPO USO USO ÚNICO.OBS: CADA UNIDADE NORMALMENTE CONTÉM COM 10 METROS
	483844
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid
	20
	
	

	72
	57348
	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO, EVITA CONTAMINAÇÃO DE RESPINGOS DE SANGUE E/OU FLUÍDOS CORPÓREOS EM PACIENTES E SUPERFÍCIES. DEMARCA A ÁREA DE CIRURGIA EM PACIENTES, EXCELENTE DISTRIBUIÇÃO E HOMOGENEIDADE DOS FILAMENTOS.  COMPOSIÇÃO: NÃO-TECIDO 100% POLIPROPILENO TIPO: CAMPO FENESTRADO. TAMANHO 70X70
	607188
	Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto
	Unid.
	30
	
	

	73
	55846
	CANULA DE GUEDEL EM PVC ATOXICO FLEXIVEL CURVATURAS ADEQUADAS ORIFICIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILACAO E BORDA DE SEGURANCA RESISTENTE A DESINFECCAO KIT COM A NUMERACAO DE 01 A O6 COMPOSTO POR 6 CANULAS OROFARINGEAS N 1 AZUL 5CM N 2 PRETA 6CM N 3 BRANCA 7CM N 4 VERDE 8CM N 5 AMARELA 9CM N 6 VERMELHA 10CM CANULA DE GUEDEL EM PVC ATOXICO FLEXIVEL CURVATURAS ADEQUADAS ORIFICIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILACAO E BORDA DE SEGURANCA RESISTENTE A DESINFECCAO
	450958
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	03
	
	

	74
	55854
	CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 24 GAU, CERCA 20 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM
INDIVIDUAL. CÓDIGO BPS: BR0437186.
	437180
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	1.000
	
	

	75
	55853
	CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 22 GAU, CERCA 25 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.
	437179
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid
	1000
	
	

	76
	57350
	CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE: KIT COM 3 CINTOS, 1,70M CADA, CONFECCIONADOS EM FITA DE NYLON ALTAMENTE RESISTENTE, MATERIAL ESPECIAL QUE PODE SER UTILIZADO DURANTE RAIO X; ENGATE RÁPIDO EM PVC, SISTEMA DE FECHAMENTO EM 2 PONTAS, FIVELAS AJUSTÁVEIS, ALÇA C.A. DE POLIPROPILENO DE 50 MM; FECHOS TIC-TAC EM NYLON DE 50 MM; REGULADOR 50 MM EM NYLON.
	372363
	Apresentar Registro na ANVISA
	Kit
	10
	
	

	77
	55861
	CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 250 ML.

	452796
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid
	5.000
	
	

	78
	55862
	CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 500 ML. (BR0268236)

	433634
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid
	5.000
	
	

	79
	55860
	CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 1000 ML.

	452796
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid
	5.000
	
	

	80
	55977
	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA 10 X 15 CM, MATERIAL 100% ALGODÃO, GRAMATURA 13 FIOS/CM2, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTITUIDA P/UMA CAMADA DE PAPEL ABSORVENTE, RECOBERTA PARA DUAS MANTAS DE ALGODÃO MEDICINAL (HIDROFILO), COM ENVOLTORIODE TECIDO DE GAZE HIDROFILA, COM 6 DOBRAS. EMBALAGEMINDIVIDUAL C/ ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE.
	439995
	Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto
	Unid.
	3.000
	
	

	81
	55976
	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA 15X30 CM, MATERIAL 100% ALGODÃO, GRAMATURA 13 FIOS/CM2, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTITUIDA P/UMA CAMADA DE PAPEL ABSORVENTE, RECOBERTA PARA DUAS MANTAS DE ALGODÃO MEDICINAL (HIDROFILO), COM ENVOLTORIODE TECIDO DE GAZE HIDROFILA, COM 6 DOBRAS. EMBALAGEMINDIVIDUAL C/ ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE.
	439996
	Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto
	Unid.
	4.000
	
	

	82
	55978
	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA 10 X 50 CM, MATERIAL 100% ALGODÃO, GRAMATURA 13 FIOS/CM2, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTITUIDA P/UMA CAMADA DE PAPEL ABSORVENTE, RECOBERTA PARA DUAS MANTAS DE ALGODÃO MEDICINAL (HIDROFILO), COM ENVOLTORIODE TECIDO DE GAZE HIDROFILA, COM 6 DOBRAS. EMBALAGEMINDIVIDUAL C/ ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE.
	439996
	Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto
	Unid.
	4.000
	
	

	83
	55867
	COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, QUANTIDADE FIOS 13 FIOS/CM2, LARGURA 91 CM, COMPRIMENTO 91 M, DOBRAS 4 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL
	269978
	Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto
	Unid
	4.000
	
	

	84
	55891
	FITA HOSPITALAR, MICROPOROSA, DORSO EM NÃO TECIDO, ADESIVO ACRÍLICO, CERCA DE 25 MM, HIPOALERGÊNICO, ROLO 4,5M.
	437884
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid
	100
	
	

	85
	57352
	GEL AEROSOL PARA USO EXCLUSIVAMENTE TÓPICO, CONTENDO EM SUA FORMULAÇÃO SALICILATO DE METILA, CÂNFORA, MENTOL E TEREBINTINA, FRASCO COM 60ML
MARCA: MASSAGEOL OU GELOL OU SIMILAR
	
	Isento
	unid
	100
	
	

	86
	57353
	IMOBILIZADOR DE CABEÇA ESPUMA IMPERMEÁVEL ADULTO: O IMOBILIZADOR DE CABEÇA DESTINA-SE AO USO EM PACIENTES COM DOIS OU MAIS ANOS DE IDADE E COMPATIVEL COM COLCHÃO DE VÁCUO; INDICADO PARA IMOBILIZAÇÃO DE RESGATADOS NA PRANCHA, SUBSTITUINDO OS APOIOS CONVENCIONAIS. DEVE SER USADO COM COLAR CERVICAL DE RESGATE; CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, INJETADO, COM 2MM, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA; AS PROTEÇÕES DOS BLOCOS E BASE SÃO REVESTIDOS COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ELIL VINIL ACETADO) ESPECIAL, COM 5MM DE ESPESSURA; CINTOS DE NYLON, COM FECHAMENTO EM VELCRO, RÁDIO TRANSPARENTE; COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, EVA, VELCRO, BOTOES DE POLIETILENO E CINTOS DE NYLON
	442827
	
	Unid
	10
	
	

	87
	57354
	KIT PARA COLOCAÇÃO DE DIU AUTOCLAVÁVEL1 UN PINÇA POZZI PARA COLO UTERO 25CM1 UN PINÇA CHERON/CHERRON 25CM1 UN HISTEROMETRO COLLIN 28CM1 UN TESOURA METZEMBAUM CURVA OU RETA 14CM
	256519
	Apresentar Registro na ANVISA
	Kit
	05
	
	

	88
	57513
	LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, TNT, 30G/M2, 0,90 M, 2 M, COM ELÁSTICO.
	268855
	Apresentar Registro na ANVISA
	Pct
	100
	
	

	89
	55912
	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 6, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA,DESCARTÁVEL, ANATÔMICA, CONFORMENORMA ABNT COM ABERTURA ASSÉPTICA.
	269945
	Apresentar Registro na ANVISA
	PR
	100
	
	

	90
	55913
	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 6,50, ESTÉRIL,COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA.
	269946
	Apresentar Registro na ANVISA
	PR
	100
	
	

	91
	57359
	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA (PEDIÁTRICA)MATERIAL: EM MADEIRA MARFIM.CARACTERÍSTICAS: * ESCALA DE 100 CM. * GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS. * NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO. * POSSUI MARCADOR REMOVÍVEL. * EMBALADA EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL.
	442469
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid
	10
	
	

	92
	57360
	SERINGA 20 ML COM BICO LUER SLIP - SEM AGULHA
	439630
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid
	1.000

	
	

	93
	57361
	SONDA NASOENTERAL Nº 10. TUBO: FABRICADO EM POLIURETANO FLEXÍVEL, COM PONTA DE TUNGSTÊNIO PROVIDO DE CONTRASTE RADIOPACO. ARAME GUIA : FIO DE AÇO INOXIDÁVEL PARA SUA INTRODUÇÃO, CALIBRE 10FR, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 105CM E CONECTOR EM Y, DUPLA VIA EM TAMPA DE PVC ATÓXICO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. SONDA TIPO DUBOFF OU EQUIVALENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.
	438395
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	10
	
	

	94
	57362
	SONDA NASOENTERAL Nº 12. TUBO: FABRICADO EM POLIURETANO FLEXÍVEL, COM PONTA DE TUNGSTÊNIO PROVIDO DE CONTRASTE RADIOPACO. ARAME GUIA : FIO DE AÇO INOXIDÁVEL PARA SUA INTRODUÇÃO, CALIBRE 10FR, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 105CM E CONECTOR EM Y, DUPLA VIA EM TAMPA DE PVC ATÓXICO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. SONDA TIPO DUBOFF OU EQUIVALENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.
	438395
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	10
	
	

	95
	57363
	SONDA EM SILICONE, COM VÁRIAS APRESENTAÇÕES DE CALIBRES, DE DUAS VIAS. A SONDA FOLEY EM SILICONE WELL LEAD É COMPOSTA EM 100% SILICONE. APRESENTA A PONTA DISTAL FECHADA COM DOIS FUROS LATERALIZADOS, BALÃO EM SILICONE, LINHA RADIOPACA, VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO ADAPTADA PARA SERINGAS LL E LS. Nº 16
	438574
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	30
	
	

	96
	57364
	SONDA EM SILICONE, COM VÁRIAS APRESENTAÇÕES DE CALIBRES, DE DUAS  VIAS. A SONDA FOLEY EM SILICONE WELL LEAD É COMPOSTA EM 100% SILICONE. APRESENTA A PONTA DISTAL FECHADA COM DOIS FUROS LATERALIZADOS, BALÃO EM SILICONE, LINHA RADIOPACA, VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO ADAPTADA PARA SERINGAS LL E LS. Nº 18
	438574
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	30
	
	

	97
	57365
	SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:SILICONE, CALIBRE:8 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO:CERCA 20 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES: C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.
	435998
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid
	200
	
	

	98
	57366
	SUPORTE PARA CAIXA DE PERFURO CORTANTE 13 LITROS. DESENVOLVIDOS PARA SEREM COLOCADOS OS COLETORES E FACILITAR ASSIM O SEU USO. OS SUPORTES PARA COLETORES PERFUROCORTANTES SÃO DESENVOLVIDOS EM TAMANHOS ADEQUADOS PARA DOS COLETORES DA DESCARPACK SENDO POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DELES SOBRE A BANCADA OU NA PAREDE.
	435845
	Isento
	Unid
	10
	
	

	99
	57367
	TALA DE IMOBILIZAÇÃO FEITA EM PAPELÃO É DESCARTÁVEL E DOBRÁVEL, DE CARACTERÍSTICA FINA, BEM ESTRUTURADA E FIRME, DE FÁCIL DOBRAGEM E COM FUROS PARA PASSAGEM DE AMARRAS, ALÉM DISSO, CONTA COM DIMENSÕES DE 30CM (COMPRIMENTO) X 20CM (LARGURA).
	452194
	Isento
	Unid
	100
	
	

	100
	57368
	TALA DE IMOBILIZAÇÃO FEITA EM PAPELÃO É DESCARTÁVEL E DOBRÁVEL, DE CARACTERÍSTICA FINA, BEM ESTRUTURADA E FIRME, DE FÁCIL DOBRAGEM E COM FUROS PARA PASSAGEM DE AMARRAS, ALÉM DISSO, CONTA COM DIMENSÕES DE 50CM (COMPRIMENTO) X 20CM (LARGURA).
	452194
	Isento
	Unid
	100
	
	

	101
	57369
	TALA DE IMOBILIZAÇÃO FEITA EM PAPELÃO É DESCARTÁVEL E DOBRÁVEL, DE CARACTERÍSTICA FINA, BEM ESTRUTURADA E FIRME, DE FÁCIL DOBRAGEM E COM FUROS PARA PASSAGEM DE AMARRAS, ALÉM DISSO, CONTA COM DIMENSÕES DE 70CM (COMPRIMENTO) X 20CM (LARGURA).
	452194
	Isento
	Unid
	100
	
	

	102
	57370
	TESOURA METZEMBAUM CURVA, 20CM
	463133
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid
	05

	
	

	103
	57371
	TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE MONITORAMENTO DE GLICEMIA COMPATÍVEIS COM APARELHO MATCH II OK METER - CAIXA COM 50 TIRAS. MARCA FORNECIDA PELO ESTADO
	615714
	Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto
	Cx
	50
	
	

	104
	57372
	TOMADA DUPLA (Y) OXIGÊNIOBIFURCAÇÃO DE OXIGÊNIO, TOMADA DUPLA, PARA REDE DE OXIGÊNIO, COM VÁLVULA DE IMPACTO, CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SAÍDAS EM METAL CROMADO COM SAÍDAS PADRÃO ABNT PARA REDE CANALIZADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E NOME DO FABRICANTE
	404379
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid
	06
	
	

	105
	57373
	TRAVESSEIRO HOSPITALAR MATERIAL ESPUMA, REVESTIMENTO NAPA IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 65 CM, LARGURA 45 CM, COR AZUL, ALTURA 10 CM
	323665
	Isento
	Unid
	30
	
	

	106
	57374
	TUBO ENDOTRAQUEALTUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA E ORIFÍCIO MURPHY, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR CONECTORCALIBRE 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5
	604877
	Apresentar Registro na ANVISA
	Jogo
	10
	
	

	107
	57351
	GARROTE EM ROLO COM 25 TIRAS, LIVRE DE LÁTEX, NÃO TALCADO; DESTACÁVEL A CADA 46 CM; TAMANHO: 2,5 CM X 46CM; EMBALAGEM DISPENSADORA COM ROLO DE 25 TIRAS.
	445573
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid.
	50
	
	

	108
	57376
	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL SEM CONTATO COM O PACIENTE. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: REALIZAR MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DO CORPO HUMANO (ATRAVÉS DA PROXIMIDADE DA TESTA DO PACIENTE, SEM PROMOVER O CONTATO TERMÔMETRO E TESTA); SENSOR SONORO QUE SINALIZE A DISTÂNCIA CORRETA ENTRE O TERMÔMETRO E A TESTA DO PACIENTE PROMOVENDO UMA MEDIÇÃO PRECISA E SEGURA DA TEMPERATURA; VISOR DE LCD COM ILUMINAÇÃO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO DA TEMPERATURA CORPORAL; TEMPO DE LEITURA DA TEMPERATURA CORPORAL DO PACIENTE: APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO; SENSOR  INFRAVERMELHO; DEVE SER DE FÁCIL ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; ALIMENTAÇÃO: 02 PILHAS TIPO AAA 1,5V; INDICADOR DE PILHA COM CARGA BAIXA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 15 X 4 X 9 CM E PESO APROXIMADO: 115G.
	474168
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid
	03
	
	

	109
	57377
	TERMÔMETRO LEITURA RÁPIDATERMÔMETRO CLÍNICO TIPO: USO AXILAR E ORAL; LEITURA RÁPIDA DE ATÉ 10 SEGUNDOS, AJUSTE DIGITAL; ESCALA: DE 32° C A 42° C OU SUPERIOR; MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO; DISPLAY: COM VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO; MEDIÇÃO EM º C (CELSIUS); AVISO SONORO AO FIM DA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA; FUNÇÃO DE AUTO DESLIGAMENTO; ALIMENTAÇÃO: PILHA OU BATERIA INCLUSA; TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL C/ CERTIFICADO DO INMETRO; ISENTO DE MÉRCURIO; À PROVA D'ÁGUA.
	435801
	Apresentar Registro na ANVISA
	Unid
	30
	
	






SENHORES PROPONENTES HÁVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE CATMAT/CATSERV E O TERMO DE REFERÊNCIA, VALERÁ O QUE ESTÁ ESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA FAVOR LER O TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS ANTES DE OFERTAR SUA PROPOSTA.
Declaramos que, em nossos preços, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a contratação para fornecimento dos matérias/serviços.

Na execução do objeto, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela qualidade dos serviços/materiais.

Esta proposta de preços tem prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº 50/2024. 

O PRAZO DE ENTREGA DO BEM SERÁ DE ___ DIAS.


Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

................................................................, ........, ................................... de 2024. 
Local e Data 
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)
image1.jpeg
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Parana

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR




