## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Reforma - Barracão para Fábrica de Temperos | SINAPI - 07/2025 - Paraná SBC - 08/2025 - Paraná |  | 22,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | BARRACÃO |  | 1 |  | 58755.85 | 58755.85 | 71.3%
1.1 |  |  | Piso |  | 1 |  | 5825.4 | 5825.4 | 7.069%
1.1.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 190 | 2.42 | 2.95 | 560.5 | 0.6802%
1.1.2 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 190 | 22.72 | 27.71 | 5264.9 | 6.389%
1.2 |  |  | Forro |  | 1 |  | 16982.2 | 16982.2 | 20.61%
1.2.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 190 | 73.27 | 89.38 | 16982.2 | 20.61%
1.3 |  |  | Paredes |  | 1 |  | 32569.43 | 32569.43 | 39.52%
1.3.1 | 103352 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 9.7 | 115.36 | 140.73 | 1365.08 | 1.657%
1.3.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 524 | 5.07 | 6.18 | 3238.32 | 3.93%
1.3.3 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 524 | 25.11 | 30.63 | 16050.12 | 19.48%
1.3.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 704.25 | 13.87 | 16.92 | 11915.91 | 14.46%
1.4 |  |  | Porta Rota de Fuga |  | 1 |  | 3378.82 | 3378.82 | 4.1%
1.4.1 | 94224 | SINAPI | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 6 | 31.2 | 38.06 | 228.36 | 0.2771%
1.4.2 | 94807 | SINAPI | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1291.18 | 1575.23 | 3150.46 | 3.823%
2 |  |  | ESCRITÓRIO/VESTIÁRIO/BANHEIRO |  | 1 |  | 19667.46 | 19667.46 | 23.87%
2.1 |  |  | Esquadrias |  | 1 |  | 4657.87 | 4657.87 | 5.653%
2.1.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.89 | 1102.09 | 1344.54 | 2541.18 | 3.084%
2.1.2 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 182.09 | 222.14 | 222.14 | 0.2696%
2.1.3 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 1.44 | 1078.41 | 1315.66 | 1894.55 | 2.299%
2.2 |  |  | Paredes Internas |  | 1 |  | 6852.12 | 6852.12 | 8.315%
2.2.1 | 104719 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 19.44 | 186.71 | 227.78 | 4428.04 | 5.374%
2.2.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 49.32 | 14.67 | 17.89 | 882.33 | 1.071%
2.2.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 49.32 | 13.87 | 16.92 | 834.49 | 1.013%
2.2.4 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 13.5 | 26.23 | 32 | 432 | 0.5243%
2.2.5 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 13.5 | 16.72 | 20.39 | 275.26 | 0.334%
2.3 |  |  | Escada |  | 1 |  | 8157.47 | 8157.47 | 9.9%
2.3.1 | 111608 | SBC | ESCADA METALICA PERFIS ACO METALIZADO | M | 4.8 | 604.59 | 737.59 | 3540.43 | 4.297%
2.3.2 | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 4.8 | 551.26 | 672.53 | 3228.14 | 3.918%
2.3.3 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 10 | 113.85 | 138.89 | 1388.9 | 1.686%
3 |  |  | ELÉTRICA |  | 1 |  | 3978.96 | 3978.96 | 4.829%
3.1 | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | 16.09 | 19.62 | 196.2 | 0.2381%
3.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 | 4.79 | 5.84 | 116.8 | 0.1417%
3.3 | 95816 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 5 | 44.24 | 53.97 | 269.85 | 0.3275%
3.4 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 42.42 | 51.75 | 155.25 | 0.1884%
3.5 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 33.94 | 41.4 | 41.4 | 0.05024%
3.6 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 33.78 | 41.21 | 41.21 | 0.05001%
3.7 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 118.59 | 144.67 | 144.67 | 0.1756%
3.8 | 103248 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 2470.15 | 3013.58 | 3013.58 | 3.657%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 67551.89
[5 empty] | Total do BDI |  | 14850.38
[5 empty] | Total Geral |  | 82402.27
_______________________________________________________________ Anderson Junior Andrighetti Bialeski Setor de Engenharia
Considerando:
• Lei Municipal 2.136/2024, onde a empresa concessionária Lahad Condimentos Ltda, é responsável pela elaboração da planilha detalhada contendo a relação dos serviços, itens e quantidades necessários para a reforma e adequações nas instalações do barracão, conforme memorial descritivo e cálculos apresentados; Responsável Técnico Eng. Civil Gustavo Henrique Bif CREA-PR 185135/D e ART 1720253984274
• Que a Administração Municipal elaborou orçamento próprio, com base no quantitativo apresentado na planilha da concessionária.
Fica registrado que:
• A Administração Municipal se responsabiliza unicamente pelos valores unitários e totais constantes no orçamento municipal.
• A Administração Municipal conferiu as quantidades constantes no orçamento, de acordo com o projeto, porém o levantamento das quantidades necessárias são de responsabilidade exclusiva da empresa concessionária.
• Eventuais divergências futuras relativas à execução, metragem, materiais ou especificações técnicas não serão imputadas à Administração Municipal, sendo de inteira responsabilidade da concessionária e de seu responsável técnico.
Este adendo deve acompanhar o orçamento elaborado pela Administração Municipal e integrar o processo administrativo correspondente.