## Orçamento
PREENCHER "EMPRESA", "CNPJ", "FONE", "BDI", OS PREÇOS UNITÁRIOS, "CIDADE" E, OPCIONALMENTE, A DATA.
ORÇAMENTO
| OBRA: |  |  | CENTRO EDUCAÇÃO MUNICIPLA IZABEL BASSANI | EMPRESA:
| LOCAL: |  |  | RUA 25 DE JULHO, n 249, CENTRO, RIQUEZA/SC | CNPJ:
| ÁREA: |  |  | 2247,31 m2 | FONE:
| PREÇO: |  |  | 110063.88 | BDI:
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | PREÇO SEM BDI | BDI | PREÇO UNIT | TOTAL | %
Nível 1 | 1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 70231.19 | 63.8% | 0
Nível 2 | 1.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBSOLO | [5 empty] | 25832.26 | 23.5% | 0
Serviço | 1.1.1 | SINAPI-I | 411 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | UN | 50 | 0.2 | BDI 1 | 0.25 | 12.5 | 0% | 0.25
Serviço | 1.1.2 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 41 | 20.38 | BDI 1 | 25.66 | 1052.06 | 1% | 25.66
Serviço | 1.1.3 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 38.33 | BDI 1 | 48.27 | 386.16 | 0.4% | 48.27
Serviço | 1.1.4 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 21.71 | BDI 1 | 27.34 | 273.4 | 0.2% | 27.34
Serviço | 1.1.5 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26 | 13.56 | BDI 1 | 17.07 | 443.82 | 0.4% | 17.07
Serviço | 1.1.6 | SINAPI | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 41 | 7.21 | BDI 1 | 9.08 | 372.28 | 0.3% | 9.08
Serviço | 1.1.7 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 54.97 | BDI 1 | 69.22 | 553.76 | 0.5% | 69.22
Serviço | 1.1.8 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 42.52 | BDI 1 | 53.54 | 107.08 | 0.1% | 53.54
Serviço | 1.1.9 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24 | 37.72 | BDI 1 | 47.5 | 1140 | 1% | 47.5
Serviço | 1.1.10 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 57.47 | BDI 1 | 72.37 | 217.11 | 0.2% | 72.37
Serviço | 1.1.11 | SINAPI-I | 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 2 | 2.77 | BDI 1 | 3.49 | 6.98 | 0% | 3.49
Serviço | 1.1.12 | SINAPI-I | 38095 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 5 | 5.87 | BDI 1 | 7.39 | 36.95 | 0% | 7.39
Serviço | 1.1.13 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 35.99 | BDI 1 | 45.32 | 226.6 | 0.2% | 45.32
Serviço | 1.1.14 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 54.77 | BDI 1 | 68.97 | 206.91 | 0.2% | 68.97
Serviço | 1.1.15 | SINAPI | 97597 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 3 | 76.25 | BDI 1 | 96.01 | 288.03 | 0.3% | 96.01
Serviço | 1.1.16 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 33.91 | BDI 1 | 42.7 | 85.4 | 0.1% | 42.7
Serviço | 1.1.17 | COTAÇÃO | 01 | LUMINÁRIA TIPO CALHA P/ 1 LAMPADADA TUBULAR LED 18/20W | UN | 9 | 19.15 | BDI 2 | 19.15 | 172.35 | 0.2% | 19.15
Serviço | 1.1.18 | SINAPI-I | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 63 | 9.3 | BDI 1 | 11.71 | 737.73 | 0.7% | 11.71
Serviço | 1.1.19 | COTAÇÃO | 02 | LUMINARIA TIPO CALHA P/ 2 LAMPADAS TUBULARES LED 18/20W | UN | 27 | 35.17 | BDI 2 | 35.17 | 949.59 | 0.9% | 35.17
Serviço | 1.1.20 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 110 | 11.25 | BDI 1 | 14.17 | 1558.7 | 1.4% | 14.17
Serviço | 1.1.21 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4 | 14.1 | BDI 1 | 17.75 | 71 | 0.1% | 17.75
Serviço | 1.1.22 | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 114 | 10.88 | BDI 1 | 13.7 | 1561.8 | 1.4% | 13.7
Serviço | 1.1.23 | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 114 | 16.85 | BDI 1 | 21.22 | 2419.08 | 2.2% | 21.22
Serviço | 1.1.24 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 160 | 8.96 | BDI 1 | 11.28 | 1804.8 | 1.6% | 11.28
Serviço | 1.1.25 | SINAPI | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12 | 13.99 | BDI 1 | 17.62 | 211.44 | 0.2% | 17.62
Serviço | 1.1.26 | SINAPI | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 152.84 | BDI 1 | 192.46 | 577.38 | 0.5% | 192.46
Serviço | 1.1.27 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 450 | 3.37 | BDI 1 | 4.24 | 1908 | 1.7% | 4.24
Serviço | 1.1.28 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 630 | 4.87 | BDI 1 | 6.13 | 3861.9 | 3.5% | 6.13
Serviço | 1.1.29 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80 | 10.44 | BDI 1 | 13.15 | 1052 | 1% | 13.15
Serviço | 1.1.30 | SINAPI-I | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 3 | 10.45 | BDI 1 | 13.16 | 39.48 | 0% | 13.16
Serviço | 1.1.31 | COTAÇÃO | 07 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE 1", NBR 5598 OU 5597, BARRA DE 3 METROS | UN | 4 | 86.17 | BDI 1 | 108.51 | 434.04 | 0.4% | 108.51
Serviço | 1.1.32 | SINAPI-I | 2617 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 2 | 10.92 | BDI 1 | 13.75 | 27.5 | 0% | 13.75
Serviço | 1.1.33 | SINAPI-I | 39129 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 5 | 1.2 | BDI 1 | 1.51 | 7.55 | 0% | 1.51
Serviço | 1.1.34 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 11.57 | BDI 1 | 14.57 | 58.28 | 0.1% | 14.57
Serviço | 1.1.35 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.36 | BDI 1 | 15.56 | 15.56 | 0% | 15.56
Serviço | 1.1.36 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 13.84 | BDI 1 | 17.43 | 34.86 | 0% | 17.43
Serviço | 1.1.37 | SINAPI | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 75.41 | BDI 1 | 94.96 | 94.96 | 0.1% | 94.96
Serviço | 1.1.38 | SINAPI-I | 39455 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 1 | 147.64 | BDI 1 | 185.91 | 185.91 | 0.2% | 185.91
Serviço | 1.1.39 | SINAPI-I | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 4 | 1.41 | BDI 1 | 1.78 | 7.12 | 0% | 1.78
Serviço | 1.1.40 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 0.15 | 89.12 | BDI 1 | 112.22 | 16.83 | 0% | 112.22
Serviço | 1.1.41 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 0.15 | 26.82 | BDI 1 | 33.77 | 5.07 | 0% | 33.77
Serviço | 1.1.42 | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 543.51 | BDI 1 | 684.39 | 684.39 | 0.6% | 684.39
Serviço | 1.1.43 | SINAPI | 90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | 1 | 46.94 | BDI 1 | 59.11 | 59.11 | 0.1% | 59.11
Serviço | 1.1.44 | SINAPI-I | 426 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UN | 1 | 34.72 | BDI 1 | 43.72 | 43.72 | 0% | 43.72
Serviço | 1.1.45 | COTAÇÃO | 08 | BARRA DE AÇO INOX REDONDA, 1 M, DIAMETRO 10MM | M | 2.1 | 56.99 | BDI 1 | 71.76 | 150.7 | 0.1% | 71.76
Serviço | 1.1.46 | SINAPI-I | 857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 8.5 | 19.01 | BDI 1 | 23.94 | 203.49 | 0.2% | 23.94
Serviço | 1.1.47 | COTAÇÃO | 11 | ALARME SANITÁRIO PNE COM 2 BOTOEIRAS | UN | 1 | 318.08 | BDI 1 | 400.53 | 400.53 | 0.4% | 400.53
Serviço | 1.1.48 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 24.73 | BDI 1 | 31.14 | 249.12 | 0.2% | 31.14
Serviço | 1.1.49 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.5 | 39.43 | BDI 1 | 49.65 | 819.23 | 0.7% | 49.65
Nível 2 | 1.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TÉRREO | [5 empty] | 44398.93 | 40.3% | 0
Serviço | 1.2.1 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18 | 38.33 | BDI 1 | 48.27 | 868.86 | 0.8% | 48.27
Serviço | 1.2.2 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19 | 21.71 | BDI 1 | 27.34 | 519.46 | 0.5% | 27.34
Serviço | 1.2.3 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19 | 13.56 | BDI 1 | 17.07 | 324.33 | 0.3% | 17.07
Serviço | 1.2.4 | SINAPI | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 56 | 7.21 | BDI 1 | 9.08 | 508.48 | 0.5% | 9.08
Serviço | 1.2.5 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 54.97 | BDI 1 | 69.22 | 761.42 | 0.7% | 69.22
Serviço | 1.2.6 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 42.52 | BDI 1 | 53.54 | 481.86 | 0.4% | 53.54
Serviço | 1.2.7 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 37.72 | BDI 1 | 47.5 | 807.5 | 0.7% | 47.5
Serviço | 1.2.8 | COTAÇÃO | 09 | TOMADA PARA PISO, 2P+T, 10A, COM TAMPA DE ALUMÍNIO | UN | 2 | 26.25 | BDI 1 | 33.05 | 66.1 | 0.1% | 33.05
Serviço | 1.2.9 | SINAPI-I | 38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 7 | 2.77 | BDI 1 | 3.49 | 24.43 | 0% | 3.49
Serviço | 1.2.10 | COTAÇÃO | 19 | CONECTOR EMENDA CABOS E FIOS TIPO WAGO | UN | 25 | 3.8 | BDI 2 | 3.8 | 95 | 0.1% | 3.8
Serviço | 1.2.11 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 35.99 | BDI 1 | 45.32 | 317.24 | 0.3% | 45.32
Serviço | 1.2.12 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 54.77 | BDI 1 | 68.97 | 206.91 | 0.2% | 68.97
Serviço | 1.2.13 | SINAPI | 97597 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 76.25 | BDI 1 | 96.01 | 192.02 | 0.2% | 96.01
Serviço | 1.2.14 | SINAPI | 97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 107.94 | BDI 1 | 135.92 | 135.92 | 0.1% | 135.92
Serviço | 1.2.15 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 33.91 | BDI 1 | 42.7 | 85.4 | 0.1% | 42.7
Serviço | 1.2.16 | COTAÇÃO | 01 | LUMINÁRIA TIPO CALHA P/ 1 LAMPADADA TUBULAR LED 18/20W | UN | 10 | 19.15 | BDI 2 | 19.15 | 191.5 | 0.2% | 19.15
Serviço | 1.2.17 | SINAPI-I | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 20 | 9.3 | BDI 1 | 11.71 | 234.2 | 0.2% | 11.71
Serviço | 1.2.18 | COTAÇÃO | 02 | LUMINARIA TIPO CALHA P/ 2 LAMPADAS TUBULARES LED 18/20W | UN | 5 | 35.17 | BDI 2 | 35.17 | 175.85 | 0.2% | 35.17
Serviço | 1.2.19 | COTAÇÃO | 20 | LUMINÁRIA TIPO PAINEL DE EMBUTIR, 62X62CM, 45-48W, COR BRANCA, TEMP COR 6500K | UN | 20 | 205.29 | BDI 2 | 205.29 | 4105.8 | 3.7% | 205.29
Serviço | 1.2.20 | COTAÇÃO | 10 | SPOT LED DE EMBUTIR, 10W | UN | 5 | 20.57 | BDI 1 | 25.9 | 129.5 | 0.1% | 25.9
Serviço | 1.2.21 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 130 | 11.25 | BDI 1 | 14.17 | 1842.1 | 1.7% | 14.17
Serviço | 1.2.22 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 | 14.1 | BDI 1 | 17.75 | 355 | 0.3% | 17.75
Serviço | 1.2.23 | SINAPI | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4 | 13.84 | BDI 1 | 17.43 | 69.72 | 0.1% | 17.43
Serviço | 1.2.24 | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 154 | 10.88 | BDI 1 | 13.7 | 2109.8 | 1.9% | 13.7
Serviço | 1.2.25 | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 154 | 16.85 | BDI 1 | 21.22 | 3267.88 | 3% | 21.22
Serviço | 1.2.26 | SINAPI-I | 39028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | 60 | 8.78 | BDI 1 | 11.06 | 663.6 | 0.6% | 11.06
Serviço | 1.2.27 | SINAPI-I | 39328 | PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 | M | 19 | 4.83 | BDI 1 | 6.08 | 115.52 | 0.1% | 6.08
Serviço | 1.2.28 | SINAPI | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 79 | 62.02 | BDI 1 | 78.1 | 6169.9 | 5.6% | 78.1
Serviço | 1.2.29 | COTAÇÃO | 14 | JUNÇAÕ EMENDA PARA PERFILADO TIPO L | UN | 4 | 4.65 | BDI 2 | 4.65 | 18.6 | 0% | 4.65
Serviço | 1.2.30 | COTAÇÃO | 04 | JUNÇÃO INTERNA T PARA PERFILADO | UN | 4 | 7.86 | BDI 2 | 7.86 | 31.44 | 0% | 7.86
Serviço | 1.2.31 | COTAÇÃO | 05 | SAIDA LATERAL PARA ELETRODUTO 3/4" | UN | 42 | 2.76 | BDI 1 | 3.48 | 146.16 | 0.1% | 3.48
Serviço | 1.2.32 | COTAÇÃO | 06 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA COM PORCA E ARRUELA | UN | 174 | 0.86 | BDI 2 | 0.86 | 149.64 | 0.1% | 0.86
Serviço | 1.2.33 | COTAÇÃO | 15 | CAIXA PARA TOMADA PARA INSTALAÇÃO EM PERFILADO EM CHAPA DE AÇO | UN | 1 | 7.69 | BDI 2 | 7.69 | 7.69 | 0% | 7.69
Serviço | 1.2.34 | COTAÇÃO | 03 | EMENDA RETA PARA PERFILADO | UN | 8 | 5.09 | BDI 2 | 5.09 | 40.72 | 0% | 5.09
Serviço | 1.2.35 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8 | 8.96 | BDI 1 | 11.28 | 90.24 | 0.1% | 11.28
Serviço | 1.2.36 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 265 | 4.03 | BDI 1 | 5.07 | 1343.55 | 1.2% | 5.07
Serviço | 1.2.37 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 445 | 3.37 | BDI 1 | 4.24 | 1886.8 | 1.7% | 4.24
Serviço | 1.2.38 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 184 | 5.43 | BDI 1 | 6.84 | 1258.56 | 1.1% | 6.84
Serviço | 1.2.39 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 886 | 4.87 | BDI 1 | 6.13 | 5431.18 | 4.9% | 6.13
Serviço | 1.2.40 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12 | 17.92 | BDI 1 | 22.56 | 270.72 | 0.2% | 22.56
Serviço | 1.2.41 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 68 | 28.06 | BDI 1 | 35.33 | 2402.44 | 2.2% | 35.33
Serviço | 1.2.42 | COTAÇÃO | 12 | CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 3X25(25) MM2, ISOLADO EM XLPE PARA REDE AÉREA DE ENERGIA | M | 8 | 21.75 | BDI 2 | 21.75 | 174 | 0.2% | 21.75
Serviço | 1.2.43 | SINAPI-I | 417 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM | UN | 3 | 5.23 | BDI 1 | 6.59 | 19.77 | 0% | 6.59
Serviço | 1.2.44 | COTAÇÃO | 13 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO TIPO PERFURANTE 16-120-16-120MM2 | UN | 5 | 16.21 | BDI 2 | 16.21 | 81.05 | 0.1% | 16.21
Serviço | 1.2.45 | SINAPI-I | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 5 | 10.45 | BDI 1 | 13.16 | 65.8 | 0.1% | 13.16
Serviço | 1.2.46 | SINAPI-I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | 2 | 30.93 | BDI 1 | 38.95 | 77.9 | 0.1% | 38.95
Serviço | 1.2.47 | SINAPI-I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 2 | 4.72 | BDI 1 | 5.94 | 11.88 | 0% | 5.94
Serviço | 1.2.48 | SINAPI-I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 2 | 12.65 | BDI 1 | 15.93 | 31.86 | 0% | 15.93
Serviço | 1.2.49 | SINAPI-I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 2 | 1.42 | BDI 1 | 1.79 | 3.58 | 0% | 1.79
Serviço | 1.2.50 | SINAPI-I | 11864 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | UN | 6 | 29.42 | BDI 1 | 37.05 | 222.3 | 0.2% | 37.05
Serviço | 1.2.51 | COTAÇÃO | 17 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE, DN 1.1/2", NBR 5597 OU NBR5598, BARRA DE 3 METROS | UN | 0.5 | 390 | BDI 2 | 390 | 195 | 0.2% | 390
Serviço | 1.2.52 | SINAPI-I | 2632 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 4 | 30.32 | BDI 1 | 38.18 | 152.72 | 0.1% | 38.18
Serviço | 1.2.53 | SINAPI-I | 2644 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | 2 | 9.04 | BDI 1 | 11.38 | 22.76 | 0% | 11.38
Serviço | 1.2.54 | SINAPI-I | 39131 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 3 | 2.14 | BDI 1 | 2.69 | 8.07 | 0% | 2.69
Serviço | 1.2.55 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 11.57 | BDI 1 | 14.57 | 131.13 | 0.1% | 14.57
Serviço | 1.2.56 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 26.43 | BDI 1 | 33.28 | 33.28 | 0% | 33.28
Serviço | 1.2.57 | SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 70.99 | BDI 1 | 89.39 | 446.95 | 0.4% | 89.39
Serviço | 1.2.58 | SINAPI | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 75.41 | BDI 1 | 94.96 | 94.96 | 0.1% | 94.96
Serviço | 1.2.59 | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 160.85 | BDI 1 | 202.54 | 202.54 | 0.2% | 202.54
Serviço | 1.2.60 | SINAPI-I | 39458 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | 1 | 300.57 | BDI 1 | 378.48 | 378.48 | 0.3% | 378.48
Serviço | 1.2.61 | SINAPI-I | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 8 | 1.82 | BDI 1 | 2.29 | 18.32 | 0% | 2.29
Serviço | 1.2.62 | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 937.97 | BDI 1 | 1181.09 | 1181.09 | 1.1% | 1181.09
Serviço | 1.2.63 | SINAPI | 90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | 2 | 46.94 | BDI 1 | 59.11 | 118.22 | 0.1% | 59.11
Serviço | 1.2.64 | COTAÇÃO | 11 | ALARME SANITÁRIO PNE COM 2 BOTOEIRAS | UN | 1 | 318.08 | BDI 1 | 400.53 | 400.53 | 0.4% | 400.53
Serviço | 1.2.65 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 24.73 | BDI 1 | 31.14 | 934.2 | 0.8% | 31.14
Serviço | 1.2.66 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 39.43 | BDI 1 | 49.65 | 1489.5 | 1.4% | 49.65
Nível 1 | 2 |  |  | INSTALAÇÕES INTERNET E DADOS | [5 empty] | 19895.47 | 18.1% | 0
Nível 2 | 2.1 |  |  | INSTALAÇÕES DE INTERNET E DADOS SUBSOLO | [5 empty] | 4636.43 | 4.2% | 0
Serviço | 2.1.1 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 20.38 | BDI 1 | 25.66 | 153.96 | 0.1% | 25.66
Serviço | 2.1.2 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13 | 8.96 | BDI 1 | 11.28 | 146.64 | 0.1% | 11.28
Serviço | 2.1.3 | SINAPI | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 34 | 13.99 | BDI 1 | 17.62 | 599.08 | 0.5% | 17.62
Serviço | 2.1.4 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15 | 11.25 | BDI 1 | 14.17 | 212.55 | 0.2% | 14.17
Serviço | 2.1.5 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8 | 14.1 | BDI 1 | 17.75 | 142 | 0.1% | 17.75
Serviço | 2.1.6 | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 23 | 10.88 | BDI 1 | 13.7 | 315.1 | 0.3% | 13.7
Serviço | 2.1.7 | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 23 | 16.85 | BDI 1 | 21.22 | 488.06 | 0.4% | 21.22
Serviço | 2.1.8 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 38.33 | BDI 1 | 48.27 | 144.81 | 0.1% | 48.27
Serviço | 2.1.9 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 13.56 | BDI 1 | 17.07 | 51.21 | 0% | 17.07
Serviço | 2.1.10 | SINAPI | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 6 | 7.21 | BDI 1 | 9.08 | 54.48 | 0% | 9.08
Serviço | 2.1.11 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 9 | 54.1 | BDI 1 | 68.12 | 613.08 | 0.6% | 68.12
Serviço | 2.1.12 | SINAPI-I | 39599 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | M | 150 | 8.54 | BDI 1 | 10.75 | 1612.5 | 1.5% | 10.75
Serviço | 2.1.13 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.73 | BDI 1 | 31.14 | 31.14 | 0% | 31.14
Serviço | 2.1.14 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 39.43 | BDI 1 | 49.65 | 49.65 | 0% | 49.65
Serviço | 2.1.15 | SINAPI-I | 38095 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 3 | 5.87 | BDI 1 | 7.39 | 22.17 | 0% | 7.39
Nível 2 | 2.2 |  |  | INSTALAÇÕES DE INTERNET E DADOS TÉRREO | [5 empty] | 15259.04 | 13.9% | 0
Serviço | 2.2.1 | SINAPI-I | 39028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | 66 | 8.78 | BDI 1 | 11.06 | 729.96 | 0.7% | 11.06
Serviço | 2.2.2 | COTAÇÃO | 14 | JUNÇAÕ EMENDA PARA PERFILADO TIPO L | UN | 4 | 4.65 | BDI 2 | 4.65 | 18.6 | 0% | 4.65
Serviço | 2.2.3 | COTAÇÃO | 04 | JUNÇÃO INTERNA T PARA PERFILADO | UN | 1 | 7.86 | BDI 2 | 7.86 | 7.86 | 0% | 7.86
Serviço | 2.2.4 | COTAÇÃO | 05 | SAIDA LATERAL PARA ELETRODUTO 3/4" | UN | 14 | 2.76 | BDI 1 | 3.48 | 48.72 | 0% | 3.48
Serviço | 2.2.5 | COTAÇÃO | 06 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA COM PORCA E ARRUELA | UN | 84 | 0.86 | BDI 2 | 0.86 | 72.24 | 0.1% | 0.86
Serviço | 2.2.6 | COTAÇÃO | 03 | EMENDA RETA PARA PERFILADO | UN | 4 | 5.09 | BDI 2 | 5.09 | 20.36 | 0% | 5.09
Serviço | 2.2.7 | SINAPI-I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | 1 | 30.93 | BDI 1 | 38.95 | 38.95 | 0% | 38.95
Serviço | 2.2.8 | SINAPI-I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 1 | 4.72 | BDI 1 | 5.94 | 5.94 | 0% | 5.94
Serviço | 2.2.9 | SINAPI-I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 1 | 12.65 | BDI 1 | 15.93 | 15.93 | 0% | 15.93
Serviço | 2.2.10 | SINAPI-I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 1 | 1.42 | BDI 1 | 1.79 | 1.79 | 0% | 1.79
Serviço | 2.2.11 | COTAÇÃO | 07 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE 1", NBR 5598 OU 5597, BARRA DE 3 METROS | UN | 1 | 86.17 | BDI 1 | 108.51 | 108.51 | 0.1% | 108.51
Serviço | 2.2.12 | SINAPI-I | 2617 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 2 | 10.92 | BDI 1 | 13.75 | 27.5 | 0% | 13.75
Serviço | 2.2.13 | SINAPI-I | 2638 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 1 | 3.52 | BDI 1 | 4.43 | 4.43 | 0% | 4.43
Serviço | 2.2.14 | SINAPI-I | 39129 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 2 | 1.2 | BDI 1 | 1.51 | 3.02 | 0% | 1.51
Serviço | 2.2.15 | SINAPI | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8 | 13.99 | BDI 1 | 17.62 | 140.96 | 0.1% | 17.62
Serviço | 2.2.16 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 16 | 11.25 | BDI 1 | 14.17 | 226.72 | 0.2% | 14.17
Serviço | 2.2.17 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 55 | 14.1 | BDI 1 | 17.75 | 976.25 | 0.9% | 17.75
Serviço | 2.2.18 | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 71 | 10.88 | BDI 1 | 13.7 | 972.7 | 0.9% | 13.7
Serviço | 2.2.19 | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 71 | 16.85 | BDI 1 | 21.22 | 1506.62 | 1.4% | 21.22
Serviço | 2.2.20 | COTAÇÃO | 21 | CAIXA TOMADA E DADOS PARA PISO, REFERENCIA CP45XLR | UN | 2 | 299 | BDI 1 | 376.5 | 753 | 0.7% | 376.5
Serviço | 2.2.21 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 38.33 | BDI 1 | 48.27 | 530.97 | 0.5% | 48.27
Serviço | 2.2.22 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 13.56 | BDI 1 | 17.07 | 85.35 | 0.1% | 17.07
Serviço | 2.2.23 | SINAPI | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 16 | 7.21 | BDI 1 | 9.08 | 145.28 | 0.1% | 9.08
Serviço | 2.2.24 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 15 | 54.1 | BDI 1 | 68.12 | 1021.8 | 0.9% | 68.12
Serviço | 2.2.25 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17 | 24.73 | BDI 1 | 31.14 | 529.38 | 0.5% | 31.14
Serviço | 2.2.26 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17 | 39.43 | BDI 1 | 49.65 | 844.05 | 0.8% | 49.65
Serviço | 2.2.27 | SINAPI-I | 39599 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | M | 540 | 8.54 | BDI 1 | 10.75 | 5805 | 5.3% | 10.75
Serviço | 2.2.28 | SINAPI | 90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UN | 1 | 46.94 | BDI 1 | 59.11 | 59.11 | 0.1% | 59.11
Serviço | 2.2.29 | SINAPI | 100563 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 443.17 | BDI 1 | 558.04 | 558.04 | 0.5% | 558.04
Nível 1 | 3 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA | [5 empty] | 6168.23 | 5.6% | 0
Serviço | 3.1 | SINAPI-I | 1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | 2 | 30.93 | BDI 1 | 38.95 | 77.9 | 0.1% | 38.95
Serviço | 3.2 | SINAPI-I | 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 2 | 4.72 | BDI 1 | 5.94 | 11.88 | 0% | 5.94
Serviço | 3.3 | SINAPI-I | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 4 | 12.65 | BDI 1 | 15.93 | 63.72 | 0.1% | 15.93
Serviço | 3.4 | SINAPI-I | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 3 | 1.42 | BDI 1 | 1.79 | 5.37 | 0% | 1.79
Serviço | 3.5 | SINAPI-I | 11864 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | UN | 1 | 29.42 | BDI 1 | 37.05 | 37.05 | 0% | 37.05
Serviço | 3.6 | SINAPI-I | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.2 | BDI 1 | 0.25 | 1 | 0% | 0.25
Serviço | 3.7 | SINAPI-I | 14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | 0.06 | 61.66 | BDI 1 | 77.64 | 4.66 | 0% | 77.64
Serviço | 3.8 | SINAPI-I | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | UN | 1 | 43.75 | BDI 1 | 55.09 | 55.09 | 0.1% | 55.09
Serviço | 3.9 | SINAPI-I | 1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 266.53 | BDI 1 | 335.61 | 335.61 | 0.3% | 335.61
Serviço | 3.10 | SINAPI-I | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 0.33 | 4.18 | BDI 1 | 5.26 | 1.74 | 0% | 5.26
Serviço | 3.11 | SINAPI-I | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 2 | 0.38 | BDI 1 | 0.48 | 0.96 | 0% | 0.48
Serviço | 3.12 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 | 24.73 | BDI 1 | 31.14 | 43.6 | 0% | 31.14
Serviço | 3.13 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 39.43 | BDI 1 | 49.65 | 297.9 | 0.3% | 49.65
Serviço | 3.14 | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 13.2 | 19.71 | BDI 1 | 24.82 | 327.62 | 0.3% | 24.82
Serviço | 3.15 | SINAPI-I | 1893 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 3.56 | BDI 1 | 4.48 | 8.96 | 0% | 4.48
Serviço | 3.16 | SINAPI-I | 1875 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 5.7 | BDI 1 | 7.18 | 14.36 | 0% | 7.18
Serviço | 3.17 | SINAPI-I | 12033 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 10.43 | BDI 1 | 13.13 | 26.26 | 0% | 13.13
Serviço | 3.18 | COTAÇÃO | 22 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE, DN 3/4", NBR5598 OU NBR 5597, BARRA DE 3 METROS | UN | 0.5 | 70.93 | BDI 1 | 89.32 | 44.66 | 0% | 89.32
Serviço | 3.19 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 60 | 30.17 | BDI 1 | 37.99 | 2279.4 | 2.1% | 37.99
Serviço | 3.20 | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 160.85 | BDI 1 | 202.54 | 202.54 | 0.2% | 202.54
Serviço | 3.21 | SINAPI-I | 868 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | M | 2 | 27.09 | BDI 1 | 34.11 | 68.22 | 0.1% | 34.11
Serviço | 3.22 | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 123.22 | BDI 1 | 155.16 | 155.16 | 0.1% | 155.16
Serviço | 3.23 | SINAPI-I | 5033 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 1 | 818 | BDI 1 | 1030.03 | 1030.03 | 0.9% | 1030.03
Serviço | 3.24 | SINAPI | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UN | 1 | 644.33 | BDI 1 | 811.34 | 811.34 | 0.7% | 811.34
Serviço | 3.25 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 0.1 | 10.13 | BDI 1 | 12.76 | 1.28 | 0% | 12.76
Serviço | 3.26 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 0.1 | 26.82 | BDI 1 | 33.77 | 3.38 | 0% | 33.77
Serviço | 3.27 | SINAPI-I | 39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 3 | 65.61 | BDI 1 | 82.62 | 247.86 | 0.2% | 82.62
Serviço | 3.28 | SINAPI-I | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 6 | 1.41 | BDI 1 | 1.78 | 10.68 | 0% | 1.78
Nível 1 | 4 |  |  | INSTALAÇÕES SISTEMAS PREVENTIVOS | [5 empty] | 13768.99 | 12.5% | 0
Serviço | 4.1 | COTAÇÃO | 16 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTONOMO, COM DOIS FAROLETES, 1200 LUMENS | UN | 5 | 95.24 | BDI 2 | 95.24 | 476.2 | 0.4% | 95.24
Serviço | 4.2 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 5 | 20.49 | BDI 1 | 25.8 | 129 | 0.1% | 25.8
Serviço | 4.3 | COTAÇÃO | 18 | PLACA LUMINOSA DE SAIDA DE EMERGEGENCIA 30X15 ATÉ 50X31 CM, AUTONOMIA DE 3H | UN | 2 | 290 | BDI 2 | 290 | 580 | 0.5% | 290
Serviço | 4.4 | SINAPI-I | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 3 | 27.81 | BDI 1 | 35.02 | 105.06 | 0.1% | 35.02
Serviço | 4.5 | SINAPI-I | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 27.81 | BDI 1 | 35.02 | 35.02 | 0% | 35.02
Serviço | 4.6 | SINAPI-I | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 27.81 | BDI 1 | 35.02 | 35.02 | 0% | 35.02
Serviço | 4.7 | COTAÇÃO | 23 | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇAVEL | UN | 1 | 2149 | BDI 2 | 2149 | 2149 | 2% | 2149
Serviço | 4.8 | COTAÇÃO | 24 | ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL | UN | 9 | 99.21 | BDI 2 | 99.21 | 892.89 | 0.8% | 99.21
Serviço | 4.9 | COTAÇÃO | 25 | SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL | UN | 8 | 67.93 | BDI 2 | 67.93 | 543.44 | 0.5% | 67.93
Serviço | 4.10 | SINAPI-I | 2560 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 6 | 15.89 | BDI 1 | 20.01 | 120.06 | 0.1% | 20.01
Serviço | 4.11 | SINAPI-I | 2574 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 5 | 12.27 | BDI 1 | 15.45 | 77.25 | 0.1% | 15.45
Serviço | 4.12 | SINAPI-I | 2593 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 3 | 10.63 | BDI 1 | 13.39 | 40.17 | 0% | 13.39
Serviço | 4.13 | SINAPI-I | 2580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 16.19 | BDI 1 | 20.39 | 20.39 | 0% | 20.39
Serviço | 4.14 | SINAPI-I | 2633 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 11 | 8.03 | BDI 1 | 10.11 | 111.21 | 0.1% | 10.11
Serviço | 4.15 | COTAÇÃO | 27 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 15MM (1/2"), BARRA DE 3 METROS | UN | 54 | 11.52 | BDI 1 | 14.51 | 783.54 | 0.7% | 14.51
Serviço | 4.16 | SINAPI-I | 39127 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 100 | 1.03 | BDI 1 | 1.3 | 130 | 0.1% | 1.3
Serviço | 4.17 | COTAÇÃO | 26 | CABO BLINDADO 2 VIAS - 2X1,00 MM | M | 320 | 12.92 | BDI 2 | 12.92 | 4134.4 | 3.8% | 12.92
Serviço | 4.18 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 42 | 24.73 | BDI 1 | 31.14 | 1307.88 | 1.2% | 31.14
Serviço | 4.19 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 42 | 39.43 | BDI 1 | 49.65 | 2085.3 | 1.9% | 49.65
Serviço | 4.20 | SINAPI-I | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 1 | 10.45 | BDI 1 | 13.16 | 13.16 | 0% | 13.16
Chapecó, SC
2025-10-24

## Cronograma
NÃO É NECESSÁRIO ALTERAR O CRONOGRAMA, PORÉM, É POSSÍVEL EDITAR AS PORCENTAGENS NAS CÉLULAS AMARELAS.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: CENTRO EDUCAÇÃO MUNICIPLA IZABEL BASSANI
Local: RUA 25 DE JULHO, n 249, CENTRO, RIQUEZA/SC
Área: 2247,31 m2
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO | % | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | Intalações elétricas | 70231.19 | 77.92% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | INSTALAÇÕES SISTEMAS PREVENTIVOS | 19895.47 | 22.07% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Período |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| Acumulado | 90126.66 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0