## Planilha1
[5 empty] | BDI = | 25% |  | Orçamento Analítico - Trecho 02
[5 empty] | USC = | 59 | 0033-PRO-2023-PCA-ILP_ELE_T02 [07/03/2024] PE R00
| Serviços iniciais |  |  |  | Preço Unitário |  |  | Preço total | Preço total com BDI | % Item
1 | Referência | Descrição do material | Qtd. |  | Material | Mão-de-obra | Subotal
1.1 |  |  | 0 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Serviços iniciais | [5 empty] | Total | 1e-16 | 1e-16 | 1.412e-18%
| Administração da obra |  |  |  | Preço Unitário |  |  | Preço total | Preço total com BDI | % Item
2 | Referência | Descrição do material | Qtd. |  | Material | Mão-de-obra | Subotal
2.1 |  |  | 0 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Administração da obra | [5 empty] | Total | 1e-16 | 1e-16 | 1.412e-18%
| Materiais de instalação - Iluminação Pública |  |  |  | Preço Unitário |  |  | Preço total | Preço total com BDI | % Item
3 | Referência | Descrição do material | Qtd. |  | Material | Mão-de-obra | Subotal
3.1 | SINAPI 42243 | Luminária pública de LED com potência máxima de 100 W, fluxo luminoso efetivo entre 14000 lm e 15500 lm, temperatura de cor de 5000K, driver e proteção de sobretensão embutidos, IRC mínimo de 70, tensão de entrada entre 110 e 230V (bivolt). O MATERIAL DESTE ITEM SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA. | 16 | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | SINAPI 101661 | Substituição de luminária de vapor de mercúrio/vapor de sódio por luminária de LED para iluminação pública (somente mão de obra) | 16 | pç | 0 | 130.21 | 130.21 | 2083.36 | 2604.2 | 36.78%
3.3 | CINCATARINA 13739 | Braço curvo de iluminação tipo cisne 2,00m com sapata, diâmetro de conexão com luminária de 48,3mm, fabricado em aço carbono SAE 1010/1020 com parede mínima de 1,5mm. O MATERIAL DESTE ITEM SERÁ FORNECIDO PELO MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA. | 16 | pç | 0 | 20.7 | 20.7 | 331.2 | 414 | 5.847%
3.4 | SINAPI 101632 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa até 1000 W, liga noite, falha ligado, fornecimento e instalação. | 16 | pç | 41.05 | 1.02 | 42.07 | 673.12 | 841.4 | 11.88%
3.5 | SINAPI 44215 e licitações anteriores | Conector de derivação perfurante com capa em polímero resistente a intempéries e raios UV, contatos de cobre estanhado para acomodação de condutores principais entre 16mm² e 120mm², e condutores de derivação entre 16mm² e 120mm². | 48 | pç | 22.6851 | 7.94 | 30.6251 | 1470.0048 | 1837.506 | 25.95%
3.6 | SINAPI 1014 | Cabo Isolado, 2,5 mm², cobre com têmpera mole e classe 5 de encordoamento, isolação PVC/A 450/750 V e camada externa na cor preta. Concordância obrigatória com ABNT NM 247-3 | 20 | m | 1.93 | 0.67 | 2.6 | 52 | 65 | 0.918%
3.7 | SINAPI 1014 | Cabo Isolado, 2,5 mm², cobre com têmpera mole e classe 5 de encordoamento, isolação PVC/A 450/750 V e camada externa na cor vermelha. Concordância obrigatória com ABNT NM 247-3 | 24 | m | 1.93 | 0.67 | 2.6 | 62.4 | 78 | 1.102%
3.8 | SINAPI 1014 | Cabo Isolado, 2,5 mm², cobre com têmpera mole e classe 5 de encordoamento, isolação PVC/A 450/750 V e camada externa na cor branca. Concordância obrigatória com ABNT NM 247-3 | 20 | m | 1.93 | 0.67 | 2.6 | 52 | 65 | 0.918%
3.9 | SINAPI 1014 | Cabo Isolado, 2,5 mm², cobre com têmpera mole e classe 5 de encordoamento, isolação PVC/A 450/750 V e camada externa na cor azul clara. Concordância obrigatória com ABNT NM 247-3 | 64 | m | 1.93 | 0.67 | 2.6 | 166.4 | 208 | 2.937%
3.10 | SINAPI 1014 | Cabo Isolado, 2,5 mm², cobre com têmpera mole e classe 5 de encordoamento, isolação PVC/A 450/750 V e camada externa nas cores verde e amarelo. Concordância obrigatória com ABNT NM 247-3 | 64 | m | 1.93 | 0.67 | 2.6 | 166.4 | 208 | 2.937%
3.11 | SINAPI 431 | Parafuso M16 x 200 mm com cabeça quadrada, galvanizado a fogo, incluindo a porca | 26 | pç | 15.75 | 5.51 | 21.26 | 552.76 | 690.95 | 9.758%
3.12 | SINAPI 379 | Arruela quadrada furo 18 mm, dimensões 38x38 mm e espessura de 36 mm, galvanizada a fogo | 26 | pç | 1.57 | 0.55 | 2.12 | 55.12 | 68.9 | 0.973%
3 | Materiais de instalação - Iluminação Pública | [5 empty] | Total | 5664.7648 | 7080.956 | 100%
[7 empty] | Total da obra com BDI = |  | 7080.956