| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | ITEM BEC | COMPRAS | UNIDADE DE FORNECIMENTO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Caneta de Alta Rotacao Odontologica; Rotacao de 335.000 Rpm; Refrigeracao Com Spray Triplo; Encaixe Conexão Borden; Troca de Brocas Sistema Push Button; Confeccionada Em Alumínio Com Tratamento Anodizado; Numero de Serie e Nome Ou Marca, Modelo, Simbolos Graficos Gravados No Corpo Da Caneta (conforme Nbr 9687); Embalada Em Estojo Que Garanta a Integridade do Produto; Constando Externamente Marca Comercial, Procedencia de Fabricação. Confeccionada Conforme Nbr 7785-1; Garantia Minima de 12 Meses a Partir Da Entrega; Garantia de Assistencia Tecnica e Pecas para Reposição Por 05 Anos e Manual de Operação; | 5868998 | 437552 | Unidade | 4 |  |  |
| 2 | Fio de Sutura Nylon; Sintético Monofilamento de Poliamida, Preto, Cuticular, Estéril; Nao Absorvivel; Medindo 45cm de Comprimento; Numero 3-0 de Diâmetro; 1 Agulha 1/2 Circulo, 1,7cm Compr. Triangular Corte Reverso; Embalado Em Embalagem Individual Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asseptica; o Produto Devera Ser Entregue Repeitando a Legislação Vigente; | 4790243 | 618880 | Caixa com 24 unidades | 10 |  |  |