Anexo VI

Planilha Orçamentária

Pregão Eletrônico 015/2026-CPPMONG

Fornecimento de Materiais para Reforma Banheiros Pavilhões - Participação Restrita, para o Centro de Progressão Penitenciária “Dr. Rubens Aleixo Sendin” de Mongaguá

Razão Social: ________________________________________________

CNPJ: ______________________________________________________

Inscrição Estadual: ___________________________________________

| Item | Descrição | CATMAT compras. gov | Contabiliza SP | Unid. Forn. | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Caixa de Descarga; Em Polietileno; No Formato Retangular, Na Cor Branca Medindo Aproximadamente(axlxp) 37,10 x 30,60 x 14,60cm; Com Capacidade para 6 Litros; Devendo o Material Vir Acompanhado de Tubo Descarga, Joelho de 90º, Com Engate Flexivel de Pvc, Reducao e Pecas de Fixacao.; | 441813 | 521.283-9 | 1 - unidade | 50 unidades |  |  |
| 02 | Bacia Sanitaria; de Louca, Convencional; Sem Caixa Acoplada; No Formato Ovalado; Medindo Aproximadamente 475 x 375 x 380 Mm (c x Lx A).; Na Cor Branca; Com Saida de Esgoto Vertical; Fabricado de Acordo Com a Norma Nbr / Abnt 16727-1; | 240165 | 434.841-9 | 1 - unidade | 150 unidades |  |  |
| 03 | Tubo; de Pvc Rigido, Descida para Descarga, Medindo 0,80m de Comprimento; Diametro Nominal de 1 1/2''; com Joelho de 90º longo; Na Cor Branca; Conforme Normas Vigentes; | 434123 | 617.881-2 | 1 - unidade | 150 unidades |  |  |
| 04 | Spude; de Pvc Flexivel; Com Diametro de 1 1/2 Pol; Sem Chave; Com Corrugaçoes Externas Que Permite Ajuste Em Bacias Sanitarias; Utilizado Em Bacias Sanitarias Com Furo de 2 Pol; Conforme Norma Abnt Nbr 15491; | 466568 | 527.763-9 | 1 - unidade | 200 unidades |  |  |
| 05 | Cabo Eletrico; Fios de Cobre Nu, Tempera Mole, Encordoamento Classe 5; Secao 10,0mm2, Unipolar, Isolacao: Composto Termofixo Em Dupla Camada de Borracha Hepr; Cobertura: Composto Termoplastico Com Base Poliolefinica Nao Halogenada; Tensao de Isolamento 0,6/1kv; Enchimento: Composto Poliolefinico Nao Halogenado; Na Cor Preta, Temperatura de Servico: 90°c, de Sobrecarga: 130°c e de Curto-circuito: 250°c; Norma Nbr 5410, 13570 e 13248; | 416519 | 556.463-8 | 250 - rolo 100 metro | 25 rolos |  |  |
| 06 | Aquecedor; Eletrico de Passagem; Com 03 Temperaturas; Potencia 5.500w; Tensao de 220v; Pressao de Trabalho de 20 a 200 Kpa (2 a 20 Mca); Com Saida de Agua Quente e Saida de Agua Fria; Compativel Com Dr; Grau de Protecao Ip24; Com Engate e Desengate Rapido e Fechamento Automatico do Fluxo de Agua; Garantia Minima de 12 Meses; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes; | 602473 | 537.545-2 | - unidade | 50 unidades |  |  |

Prazo de validade da proposta de preços: mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública.

Eu, ___________________________________, portador do CPF nº _____________, representante legal do fornecedor ________________________ (nome empresarial ou denominação), interessado em participar da Licitação nº 90015/2026-CPPMONG - Pregão Eletrônico nº 015/2026 - CPPMONG, Processo SEI n° 006.00230678/2026-01, DECLARO, sob as penas da Lei, que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

(Local e data).

_______________________________

(Nome/assinatura do representante legal)

Dados do responsável pela assinatura do Contrato (devidamente comprovado pela documentação apresentada na HABILITAÇÃO, procuração com poderes específicos ou contrato social).

*NOME:____________________________________________________

*ESTADO CIVIL:_____________________________________________

*PROFISSÃO:_______________________________________________

*RG:______________________________________________________

*CPF:_____________________________________________________

*ENDEREÇO RESIDENCIAL: ___________________________________

*ENDEREÇO ELETRÔNICO (e-mail):_____________________________

*TELEFONE: _______________________________________________

*Banco______  - *Agência _________ - *Conta ____________

*todos os campos são de preenchimento obrigatório