Anexo VI
Planilha Orçamentária

Dispensa Eletrônica 27/2026-CPPMO
Aviso de Contratação nº 12/2026

Fornecimento de Materiais para Manutenção da Unidade - Participação Restrita, para o Centro de Progressão Penitenciária “Dr. Rubens Aleixo Sendin” de Mongaguá 

Razão Social: ________________________________________________ 
CNPJ: ______________________________________________________ 
Inscrição Estadual: ___________________________________________ 
	Item
	Descrição
	CATMAT
compras. gov
	Contabiliza SP
	Unid. Forn.
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor Total

	01
	Curva para Tubulacao; Angulo de 45 Graus; Confeccionada Em Pvc Rigido; Na Cor Branca; Diametro Nominal de 150mm; Conexao Soldavel; Conforme Normas Abnt/nbr Vigentes;
	399060
	530.416-4
	1 - unidades
	05 unidades
	
	

	02
	Luva de Seguranca; Em Pvc; No Tamanho Grande; Na Cor Verde; para Protecao de Usuario de Limpeza de Esgoto, Manuseio de Solventes e Produtos Quimicos; Cano Longo Com Aproximadamente 66 Cm(podendo Variar +/-2cm); Com Punho do Mesmo Material Da Luva (pvc); Dorso Normal; Palma Antiderrapante; Sem Forro; Devera Ter Certificado de Aprovacao do Ministerio do Trabalho;
	359254
	394.518-9
	41 - par
	30 pares
	
	

	03
	Registro de Pressao; Fabricado Em Pvc Rigido; Modelo Esfera Com Borboleta; Com Diâmetro Nominal de 60mm; para Ser Utilizado Em Instalações Prediais de Água Fria; Acionamento Por Borboleta; Conexao do Tipo Soldavel; Cor Marrom; Fabricação Conforme Norma Abnt Nbr 5626;
	302309
	454.358-0
	1 - unidade
	15 unidades
	
	

	04
	Curva para Tubulacao; Curva de Transposição Soldável; Pvc; Marrom; Diametro Nominal 25mm;
	344601
	585.171-8
	1 - unidade
	25 unidades
	
	

	05
	Cumeeira; de Fibrocimento; Com Comprimento de 1,10m Com Espessura de 6mm; Com Largura de 0,60m; Na Cor Cinza; Formato Universal; para Atender Uma Inclinação de 45 a 75 Graus;
	327364
	538.152-0
	1 - unidade
	25 unidades
	
	

	06
	Parafuso para Telhas; Em Aco Carbono; Zincado; Autobrocante, Sextavado; Cabeca Redonda Com Fenda Cruzada Flangeada; Diametro de 1/4"; Comprimento de 3 1/2";
	632859
	547.685-2
	36 - cento
	05 centos
	
	

	07
	Cabo de Aco de Uso Geral; Galvanizado; Com Bitola de 3/16"; Carga Ruptura de 1400kgf; Alma de Fibra Natural (af); Formacao 6x7;
	291567
	619.838-4
	629 - rolo 200 metro
	2 rolos
	
	

	08
	Fita Metalica; de Aco Inoxidavel Aisi 304 Recozido Austenitico; Com Largura de 12,7mm; Espessura de 0,50mm; Acabamento Liso; Bordas Sem Rebarbas;
	429326
	615.555-3
	245 - rolo 30 metro
	50 rolos
	
	

	09
	Macacao para Manejo de Peixes; Em Pvc, Forma de Jardineira Com Bota Acoplada, Espessura Minima 0,65mm, Impermeabilizada Na Costura; Com Bota Tamanho 44, Sendo 100% Impermeavel, Com Forro e Selada Nas Pernas Da Jardineira; Jardineira Tamanho G, Na Cor Verde Escuro Com Alcas Reguladoras para Ajustes;
	640540
	569.284-9
	1 - unidade
	10 unidades
	
	

	10
	Luva de Seguranca; Em Borracha Natural, Isolante; No Tamanho 10,5; Na Cor Preta; para Protecao de Usuario de Eletricidade; Cano Padrao; Com Punho do Mesmo Material Da Luva; Dorso Normal; Palma Lisa; Sem Forro; Devera Resistir a Tensao Maxima de Uso de 17.000 Volts, Tipo Ii, Classe 2; Orla Reforcada; e Suas Condicoes Deverao Atender a Norma Vigente; Devera Ter Certificado de Aprovacao do Ministerio de Trabalho e Emprego;
	304366
	636.879-4
	41 - par
	03 pares
	
	

	11
	Kit e Acessorios para Pedreiro; Mangueira de Nivel Em Pvc Transparente (cristal); Medindo 5/16" (78mm) Espessura Da Parede de 1,50mm
	447421
	534.315-1
	43 - rolo 50 metro
	03 rolos 
	
	

	12
	Batente de Madeira; Espécie Apuleia Leiocarpa; Conhecido(a) Como Garapa, Garapeira; Batente Reto; Medindo (2,10x0,80)m; Com Secao Transversal de 14cm de Largura e 35mm de Espessura; Devendo Ser Entregue Com Acabamento Liso; Madeira Com Dof (documento de Origem Florestal) Obrigatorio; Fornecedor Com Cadastro Valido Obrigatorio No Cadmadeira;
	334176
	497.485-5
	1 - unidade
	05 unidades
	
	

	13
	Janela; Aco Carbono Com Pre-tratamento de Superficie Nanoceramico (aumento Da Resistencia Contra Corrosao); Tipo Vitro Basculante Com Duas Basculas; Modelo Retangular; Medindo (60 x 80)cm (a x L), 14 Cm de Espessura; Com Pintura Eletrostatica de Fundo; Devendo Ser Entregue Com Puxadores Da Bascula Em Material Resistente Aoxidacao; Conforme Norma Abnt Nbr 10821;
	610572
	465.354-8
	1 - unidade
	03 unidades
	
	

	14
	Perfil de Pvc; Tipo Acabamento Moldura, Tipo Meia Cana; Com Comprimento de 6,0m;
	602490
	493.873-9
	1 - unidade
	30 unidades
	
	

	15
	Graxa Lubrificante Industrial; para Lubrificacao de Rolamentos (ou Rolos),motores Eletricos, Alto Desempenho e Alta Temperatura; Composto de Oleo Base Mineral,espessaste Poliureia (diureia); Aditivos Anticorrosivo e Antioxidante; Grau Ngli 2-3; Ponto de Gota >240 °c (>465 °f); Viscosidade 40 Grau c 96 Mm²/s; Viscosidade 100 Grau c 10,5 Mm²/s; Azul;
	474391
	608.147-9
	410 – Lata 1 Kg
	10 Latas
	
	




Prazo de validade da proposta de preços: mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública. 



[bookmark: _GoBack]Eu, ___________________________________, portador do CPF nº _____________, representante legal do fornecedor ________________________ (nome empresarial ou denominação), interessado em participar da Dispensas Eletrônica nº 27/2026-CPPMONG - Aviso de Contratação nº 12/2026 - CPPMONG, Processo SEI n° 006.00475421/2026-79, DECLARO, sob as penas da Lei, que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

(Local e data).

_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)


Dados do responsável pela assinatura do Contrato (devidamente comprovado pela documentação apresentada na HABILITAÇÃO, procuração com poderes específicos ou contrato social). 

*NOME:____________________________________________________ 
*ESTADO CIVIL:_____________________________________________ 
*PROFISSÃO:_______________________________________________ 
*RG:______________________________________________________ 
*CPF:_____________________________________________________ 
*ENDEREÇO RESIDENCIAL: ___________________________________ 
*ENDEREÇO ELETRÔNICO (e-mail):_____________________________ 
*TELEFONE: _______________________________________________

*Banco______  - *Agência _________ - *Conta ____________

*todos os campos são de preenchimento obrigatório
