[image: image1.jpg]Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE VERA CRUZ






PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025
Município de Vera Cruz / RS

Processo Administrativo nº 011/2025

Instrumento contratual: Contrato

O PREFEITO MUNICIPAL DE VERA CRUZ / RS, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço unitário, tendo por objetivo a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO GERADOR DE ENERGIA, conforme descrito nesse edital e seus anexos, e nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do Decreto Municipal nº 7.201/2023.

	CADASTRO DAS PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 14/02/2025 – 07:55 hrs

DATA DA SESSÃO: 14/02/2025

HORÁRIO: 08:00 hrs

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por item

MODO DE DISPUTA: Aberto

IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: até as 17:00 do dia 11/02/2025


• O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) do Portal de Compras Públicas;
• Os trabalhos serão conduzidos por servidor(a) do Município de Vera Cruz - RS, denominado Pregoeiro(a), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o www.portaldecompraspublicas.com.br.
• O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.

Agente de Contratação designado: Eunice Rosimeri Konzen Rodrigues

Equipe de apoio: Alexandra Barcelos Vogt, Jonny Francisco Wagner e Paula Daiana Barbian.
1. DO OBJETO:

1.1 O objeto da presente licitação é PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO GERADOR DE ENERGIA, para atender as necessidades da Administração Pública Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I (baseado na Requisição de Compras nº 086/2025).

1.2 Todos os equipamentos e materiais utilizados na prestação dos serviços / entrega do material deverão atender às exigências mínimas de qualidade, observados a legislação vigente e os padrões das normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial – ABNT, NBR, INMETRO etc.
1.3  O licitante NÃO poderá oferecer  proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto, bem como NÃO será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento,  tamanho de lote ou qualquer outro motivo, de acordo com incisos III e IV, do art. 82, da Lei  nº 14.133/2021.

1.4 A quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida e a prevista no Termo de Referência.
	ITEM
	OBJETO
	QUANT
	UNIDADE
	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO
	VALOR TOTAL ESTIMADO

	01
	Contratação de Empresa especializada no Fornecimento de EQUIPAMENTO GERADOR DE ENERGIA, Novo, com no mínimo 25 Kwa de produção contínua e no máximo de 30 kwa nominal, a Diesel, Autorizada Técnica localizada no Estado do Rio Grande do Sul para prestação de serviço de manutenção e revisões gratuitas durante a vigência da garantia, com Mão de Obra Especializada e somente utilização de peças Originais para substituição, também, instalação sobre Reboque para transporte, este por sua vez, adquirido e fornecido pelo Município ao Contratado conforme as características do equipamento e de acordo com os requisitos descritos neste e demais documentos que compõem o processo Digital para o Equipamento e que seguem: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO OBJETO: - A Diesel; - Trifásico 220/380 V, 220v (Monofásico) / 380v (Trifásico); - Capacidade de geração de energia contínua mínima de 25 KVA e 30 KWA nominal máxima; - Gerador sem escovas - Carenada e silenciada com ruído máximo 75 dba a 7 metros, - Portas laterais de acesso para manutenções periódicas; - Pré – disposição para ATS; - Motor 4 cilindros em linha, injetado e rotação de 1800 RPM; - Refrigerado à água por radiador; - Acionamento manual com partida elétrica ( Pré disposição para painel); - Carregador de baterias (saída CA); - Frequência 60 Hz; - Saída CC: 12 V / 8,3A; - Protetor de sobrecargas (saída CA), Proteções sobre/subtensão; - Alternador de no mínimo 45 Amperes para carregamento da bateria; - Filtros de combustível, óleo e ar; - Separador de água e combustível; - Bateria 12 V com potência mínima de 45 Amperes; - Tanque de combustível plástico com capacidade para funcionamento ininterrupto do equipamento por 8 horas no mínimo; - Bandeja de contenção de líquidos na base; - Peso máx de 800 Kg. Painel de instrumentos com: - Chave e Botão de partida; - Botão STOP de emergência. - Indicador de baixa Pressão de óleo e alta Temperatura da água; - Voltímetro; - Marcador do nível de combustível; - Disjuntor tripolar de proteção mecânico e proteção contra curto circuito; Requisitos adicionais: - Grau de Proteção: IP21; - kit de ferramentas; - Manual de Operação e Manutenção; - Garantia de mínima de UM ANO; - Sistema de Segurança conforme Normas regulamentadoras de segurança, (NR10), ambientais e de sustentabilidade vigentes; - Cabo de extensão de 50 metros, PP de no mínimo 4 vias de 10 mm cada, conexão Disjuntor a Disjuntor; - Entrega do EQUIPAMENTO em até TRINTA DIAS a contar da assinatura do Contrato; - Todas as despesas de entrega e instalação, por conta do Proponente; - Todas as despesas de revisões e manutenções a cargo da Proponente durante a vigência da Garantia; - A Entrega, Instalação sobre o reboque, manutenções e revisões deverão ser realizadas no Parque de Máquinas Municipal, cito, Rua Olívio Fischborn n° 510, bairro São Francisco, Vera Cruz – RS.
	01
	unidade
	46.108,03
	46.108,03


2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar desta Licitação qualquer licitante, regularmente estabelecido no País, que seja especializado no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos e que estiver previamente credenciado no Portal de Compras Públicas.
2.2 O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente no site do www.portaldecompraspublicas.com.br, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.
2.3 A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto no edital 
2.4 As contratações poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de direito privado, devendo o custo de operacionalização e uso do sistema ficar a cargo do licitante, se houver.
2.5 A licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
2.6. Não poderão disputar esta licitação:
a) aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
b) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
c) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
d) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
e) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
f) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
g) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
h) agente público do órgão ou entidade licitante;
i) organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
2.6.1 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei Federal n.º 14.133/2021.
2.6.2 O impedimento de que trata a alínea “d” será também aplicado à licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
2.6.3 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem nas alíneas “b” e “c” poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
2.6.4 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
2.6.5 O disposto nas alíneas “b” e “c” não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
2.6.6 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021.
2.6.7 A vedação de que trata a alínea “h” estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
2.7 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
2.8 A participação de pessoa jurídica em consórcio no presente processo licitatório fica condicionada ao atendimento dos requisitos do art. 15 da Lei 14.133/2021.

3. DO EDITAL

3.1 O presente Edital é regido pela Lei Federal n° 14.133/2021 e se submete no disposto da Lei Complementar Nº 123/2006 atualizada pela Lei Complementar Nº 147/2014, atendendo o direito de tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais e sociedades em cooperativas no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1. Para Julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO UNITARIO, observado o prazo para fornecimento / prestação, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.

5. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES

5.1 O Pregão é o nível básico do registro cadastral no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.
5.2 O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
5.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta licitação.
5.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
5.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.
6.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública
6.3 Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto deste Edital.
6.4 No cadastramento da proposta inicial, a licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
a) está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
b) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
c) não possui, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
d) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
6.5 A licitante organizada em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal n.º 14.133/2021.
6.6 A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei Federal n.º 14.133/2021.
6.6.1 As licitantes que se declararem beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 e não comprovarem os requisitos legais para tal enquadramento, serão inabilitadas e poderão estar sujeitas às sanções previstas no edital e na legislação pertinente. 
6.6.2 Declaração de observância do limite de R$ 4.800.000,00 na licitação, limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 
6.7 O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, sendo que a falsidade da declaração sujeitará a licitante às sanções previstas na Lei Federal n.º 14.133/2021, e no Termo de Referência – Anexo I.
6.8 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.9 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta  ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
6.10 Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.11 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregão e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6.12 No preço proposto serão computadas todas as despesas para a entrega do (s) bem (ns), incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da presente licitação, constituindo obrigação da CONTRATADA o pagamento dos salários de todos os seus empregados e respectivos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e securitários, bem como todos os tributos, encargos fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato, inclusive seguros, multas, e outras despesas relacionadas ao objeto da licitação e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitação.
6.13 Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má interpretação do objeto licitado ou deste Edital. Considerar-se-á que os preços propostos são completos e suficientes para pagar todos os bens.
6.14 Outras eventuais declarações complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados pelo sistema do pregão eletrônico e/ou pregoeiro, deverão ser realizadas via sistema ou encaminhadas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
6.15 Habilitação:
a) Após a fase de aceitação e julgamento da proposta, o Pregoeiro solicitará do licitante classificado em primeiro lugar no item, no prazo mínimo de 4 (quatro) horas, que envie seus documentos de habilitação. 

b) É facultado ao pregoeiro prorrogar ou até reabrir o prazo estabelecido, por iniciativa própria ou a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.15.1 Habilitação Jurídica:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Declaração de Firma Individual, no caso de empresa individual (empresário individual ou microempreendedor individual), ou; Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais (sociedade empresária) e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, e; decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
c) As Microempresas, Microempreendedor Individual e/ou Empresas de Pequeno Porte, a fim de usufruírem dos benefícios da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, deverão apresentar Certidão da Junta Comercial de Enquadramento de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, ou declaração firmada por contador ou técnico em contabilidade, indicando o seu registro no Conselho Regional de Contabilidade –CRC, de que a licitante ostenta esta condição, devendo ambas serem firmadas no corrente ano;
d) As cooperativas que tenham auferido no ano-calendário anterior, receita superior a R$360.000,00 e igual ou inferior a R$4.800.000,00, poderão gozar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, devendo apresentar Certidão autenticada pela Junta Comercial ou Cartório de Registros Especiais, ou Declaração firmada por contador ou técnico em contabilidade, indicando o seu registro no Conselho Regional de Contabilidade –CRC, de que se enquadram no limite de receita referido acima;
e) Independente do documento apresentado para cumprimento do disposto nas alíneas “b”, “c” e “d”, o objeto social da LICITANTE deve ser compatível com o objeto do presente certame.

6.15.2 Habilitação fiscal, Social e Trabalhista:

a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados;
b) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 – CNDT;
d) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, se houver; 
e) Certidão de regularidade relativa aos tributos estaduais junto a Fazenda Estadual, da sede da Licitante.;
f) Certidão de regularidade relativa aos tributos municipais (tributos mobiliários e imobiliários) junto a Fazenda Municipal, da sede da Licitante;

6.15.3 Habilitação Econômico-Financeiro:

a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentação do documento, salvo quando o distribuidor informar na certidão a validade. 

6.15.4 Declaração e demais documentos:

a) Declaração que atende aos requisitos de habilitação, e responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei; (Anexo II)

b) Declaração que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; (Anexo II)

c) Declaração que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; (Anexo II)

d) Declaração que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas; (Anexo II)

e) Declaração que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. (Anexo II)

f) Declaração que não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, atendendo ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; (Anexo II)

g) Declaração que não está suspensa temporariamente da participação em licitações, nem impedida de contratar com o Poder Público e, da mesma forma não está na situação de empresa inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público. (Anexo II)

h) Declaração que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de impedimento previstas no artigo 14º, da Lei Federal nº 14.133/21. (Anexo II)

i) Declaração do porte da empresa. (Anexo III)
6.15.5 Qualificação Técnica 
a) Para fornecimento e prestação dos serviços pretendidos, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam no ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, devendo a Empresa contratada comprovar ser a Representante direta da Fabricante, autorizada a realizar manutenções e revisões periódicas no equipamento, comprometendo-se também a utilizar somente peças originais quando houver necessidade de substituição, realizar a prestação de acordo com as recomendações do Fabricante e realizadas obrigatoriamente por Mão de Obra especializada e durante a vigência da garantia, sem custas ao Município para peças e serviços, sendo está, de no mínimo UM ANO e conforme exigida neste e demais documentos que compõem a solicitação, ou ainda, podendo ser superior se ofertada pela proponente.
6.16 Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.
6.16.1 A substituição referida no item 6.13 somente terá eficácia em relação aos documentos que tenham sido efetivamente apresentados para o cadastro e desde que estejam atualizados na data da sessão, constante no preâmbulo.
6.17 Caso algum dos documentos obrigatórios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo de validade expirado, o licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA
7.1 A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em sessenta (60) dias, deverá ser registrada no sistema eletrônico, observando as diretrizes do Anexo IV. Também deverá conter:
a) razão social da empresa;
b) preço unitário e total do item, e total do lote, até duas casas após a vírgula, em moeda nacional, devendo estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, as quais correrão por conta da licitante vencedora.
c) Informação de marca/modelo ofertada (quando for o caso).
d) Informação do fabricante do produto (quando for o caso).
e) Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência – Anexo I;
7.2 Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, bem como, com preços superestimados ou inexequíveis.
7.3 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto, exceto em caso de erro grosseiro, questão que será avaliada pelo pregoeiro.
7.4 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência – Anexo I, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

8. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

8.1 No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a utilização de sua chave e senha.
8.2 O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 6.9 deste Edital.
8.3 A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
8.4 Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis na internet.
8.5 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
9. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
9.1 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
9.2 Será desclassificada a proposta que:
a) contiver vícios insanáveis;
b) não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I;
c) apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
9.2.1 Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.
9.2.2 No caso de bens e serviços em geral, a Administração considerará indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, facultando ao Pregoeiro diligenciar, conforme item 9.3.
9.2.3 No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
9.3 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
9.4 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.
9.4.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
9.4.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
9.5 Caso o Termo de Referência – Anexo I - exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência – Anexo I - , sob pena de não aceitação da proposta.
9.5.1 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I.
9.6 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.
9.7 As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o(a) pregoeiro(a) dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
9.8 Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.
9.9 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras:
9.9.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.
9.9.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
9.9.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.
9.9.4. O intervalo mínimo de diferença de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de R$ 0,01.
9.9.5 Serão considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao menor já ofertado.
9.9.6 Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 
9.10 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes.
10 – MODO DE DISPUTA 

10.1. Será adotado o modo de disputa ABERTO, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 9.
10.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
10.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
10.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente. 
10.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o(a) pregoeiro (a) poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.
10.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o(a) pregoeiro(a) no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
10.7. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
11 – CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

11.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias da referida Lei.
11.1.1. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
11.1.2. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
 a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 11.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 
11.1.3. O disposto no item 11.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006.
11.2. Se não houver licitante que atenda ao item 11.1 e seus subitens, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 
a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; 
b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serão utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações decorrentes de outras contratações; 
c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho;
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
11.3. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
a) empresas estabelecidas no território do Estado do Rio Grande do Sul; 
b) empresas brasileiras; 
c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

12 – NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO 

12.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o caso, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
12.1.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
12.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo de 24 horas.
12.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração.
12.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

13 – VERIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

13.1 Encerrada a etapa de negociação, caso entenda necessário, o pregoeiro poderá verificar se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cnep);
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis ); 
c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU, bem como o Cadastro semelhante mantido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – TCE/RS. 
13.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n. 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
13.2.1 Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 
13.3. Na hipótese de constatação de impedimento indireto, o licitante será, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, convocado para se manifestar para que o Pregoeiro possa analisar se a criação ou uso da pessoa jurídica licitante teve o intuito de burlar a pena administrativa anteriormente aplicada à empresa distinta. 
13.3.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
13.3.2 A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos em Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.
13.4 Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.
13.4.1 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública.
13.5 Os documentos de habilitação, de que trata o item 6.8, serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores.
13.6 As certidões apresentadas na habilitação, que tenham sido expedidas em meio eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade.
13.7 A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
13.8 A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal ou por cartório competente. 
13.9 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
13.9.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 
13.10 Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
13.11 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.
13.12 A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006 que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
13.13 Caso a licitação dependa da verificação da Planilha de Custos, a sessão será suspensa para análise pela secretaria competente para, após, ser adjudicada.
13.13.1 Nesse caso, a empresa vencedora, declarada na fase dos lances, deverá apresentar ao pregoeiro, em até 48 (quarenta e oito) horas contados da realização do certame, uma planilha de custos detalhada, conforme modelo em anexo, com todos os valores unitários e total. A planilha será encaminhada para a Secretaria competente para análise dos valores e o certame ficará suspenso para posterior adjudicação.
13.14 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 horas úteis, sob pena de inabilitação.
13.15 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.
13.16 Deverá constar, na proposta resultante de lances ou nos documentos de habilitação, o telefone da licitante vencedora, inclusive com contato para WhatsApp institucional, bem como e-mail.
14 – RECURSO 

14.1 Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, os licitantes poderão manifestar justificadamente a intenção de interposição de recurso, em campo próprio do sistema, durante o prazo de 10 (DEZ) MINUTOS.

14.1.1 A falta de manifestação da intenção de interpor recurso, na forma e prazo estipulado, implicará na preclusão do direito de recurso, permitindo ao Pregoeiro adjudicar o objeto ao licitante vencedor. 
14.2 Havendo a manifestação motivada do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a interposição das razões do recurso, também via sistema, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
14.2.1 O recurso deverá versar sobre:
a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
b) julgamento das propostas;
c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;
d) anulação ou revogação da licitação.
14.2.2 Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas “b” e “c” do item 14.2.1 do presente Edital, serão observadas as seguintes disposições:
a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
b) a apreciação dar-se-á em fase única.
14.3 O recurso e as contrarrazões serão dirigidos à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
14.4 O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.
14.5 O recurso interposto dará efeito suspensivo ao ato ou à decisão recorrida, até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
15 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
15.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, caberá ao Agente de Contratação encaminhar o processo licitatório à Autoridade Competente para adjudicação do objeto e homologação do procedimento licitatório, observado o disposto no artigo 71 da Lei Federal n° 14.133/2021.
16 - DA ASSINATURA DO CONTRATO E DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
16.1 - A Autoridade Competente adjudicará o objeto licitado ao vencedor do certame e homologará o resultado da licitação, convocando o adjudicatário a assinar e entregar o contrato dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar da data em que for convocado para fazê-lo junto à Administração.
16.2 - A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar o contrato, convidar os demais proponentes classificados, ou revogar a licitação, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.
16.3 - O licitante vencedor quando convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, será ele havido como desistente, ficando sujeito às seguintes sanções do item 16.1.
16.3.1 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades e deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado.
16.4 - O prazo para entrega do contrato assinado e dos demais documentos solicitados poderá ser prorrogado por até igual período, desde que solicitado por escrito, durante seu transcurso, devidamente justificado pelo licitante vencedor e aceito pela Administração.
16.5 Não será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado.
17 - DO PAGAMENTO E DO RECEBIMENTO
17.1 - O pagamento será efetuado conforme disciplinado na Cláusula Quarta da Minuta de Contrato (ANEXO VI).
17.2 - As condições de recebimento estão previstas na Cláusula Décima Quinta da Minuta de Contrato (ANEXO VI).
18 - DO CONTRATO E DOS PRAZOS
18.1 - O contrato regular-se-á, no que concerne à execução, inexecução, alteração ou rescisão, pelas disposições da Lei Federal n° 14.133/2021, pelo Decreto Municipal n° 7.201/2023, pelas disposições do edital e pelos preceitos do direito público.
18.2 - Os prazos do contrato estão definidos na Cláusula Quinta da Minuta de Contrato (ANEXO VI).

19 - DAS OBRIGAÇÕES
19.1 - As obrigações do Contratante e da Contratada estão estipuladas nas Cláusulas Décima Primeira e Segunda da Minuta de Contrato (ANEXO VI).
20 - DAS SANÇÕES E DAS PENALIDADES
20.1 - O licitante poderá ser responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
I - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado:
a) Multa de 5% (cinco por cento) do preço global da proposta apresentada;
b) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Vera Cruz/RS pelo prazo máximo de 03 (três) anos.
II - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação:
a) Multa de 5% (cinco por cento) do preço global da proposta apresentada;
b) Impedimento de licitar e contratar com o Município de Vera Cruz/RS pelo prazo máximo de 03 (três) anos.
c) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos.
20.1.1 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades.
20.2 - Em relação à contratada, as penalidades estão estipuladas na Cláusula Décima Sétima da Minuta de Contrato (ANEXO VI).
20.3 - As penalidades administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

21 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO
21.1 - Qualquer pessoa poderá impugnar este edital e/ou solicitar esclarecimento sobre seus termos, no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, exclusivamente através do Portal de Compras Públicas, em campo próprio, sob pena de preclusão.
21.2 - A resposta à impugnação ou aos esclarecimentos será divulgada no Portal de Compras Públicas, no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior a data da abertura da licitação.
21.2.1 - Na elaboração da resposta, o Agente de Contratação será auxiliado, quando necessário, pelo setor técnico competente e pelo setor jurídico.
21.2.2 - As respostas as impugnações e as solicitações de esclarecimentos vincularão os participantes e a Administração, ficando os interessados obrigados a acessar o Portal de Compras Públicas para a obtenção das informações prestadas.
21.3 - Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.
21.4 - As impugnações e as solicitações de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos na licitação. A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação nos autos do processo.

22 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e/ou dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
22.2 - Os documentos apresentados nesta licitação deverão estar assinados, quando necessário, pelo sócio-administrador ou pelo representante legal, mediante instrumento público ou particular de procuração.
22.3 - Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso apresentem, na licitação, qualquer documento falso ou que não corresponda à realidade dos fatos.
22.4 - Nenhuma indenização será devida ao licitante por apresentar documentação, proposta e/ou amostra relativa à presente licitação.
22.5 - No interesse da Administração, sem que caiba ao licitante qualquer recurso ou indenização, poderá a licitação ter:
a) adiada sua abertura;
b) alterado o edital, com fixação de novo prazo para realização do certame.
22.6 - A Administração poderá anular ou revogar a licitação nos casos previstos em lei, sem que, por este motivo, tenha o licitante direito a qualquer indenização.
22.7 - As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
22.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
22.9 - Todas as referências de tempo constantes neste edital observarão o horário de Brasília.
22.10 - O resultado desta licitação será lavrado em ata eletrônica, a qual ficará disponível no Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br e no site do Município de Vera Cruz/RS www.veracruz.rs.gov.br.
22.11 - Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente edital serão sanados pelo Agente de Contratação, auxiliado, quando necessário, pela Procuradoria-Geral do Município e pelo setor técnico competente, obedecida a legislação vigente.
22.12 - A Administração tem a prerrogativa de gerir e fiscalizar o cumprimento satisfatório do objeto do presente edital, por meio de agentes designados para tal função.
Vera Cruz/RS, 30 de janeiro de 2025.
GILSON ADRIANO BECKER

Prefeito Municipal

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA
CNPJ : 98661366000106 
Secretaria Municipal de OBRAS, SANEAMENTO e TRÂNSITO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 86

DFD n° 126
1. DEFINIÇÃO DO OBJETO


O objeto da presente solicitação é a AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, NOVO, a DIESEL com no MÍNIMO 25 KVA de capacidade contínua e 30 KWA nominal, através de LICITAÇÃO e pelo MENOR PREÇO a ser instalado em reboque fornecido e de propriedade Municipal. 
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO / NECESSIDADE


O equipamento solicitado será utilizado no fornecimento de energia para bombeamento em Poços Artesianos próprios e responsáveis pelo abastecimento de água no Município, solucionando desta forma, o desabastecimento de água em virtude de interrupções de energia elétrica da distribuidora e será adquirido conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste documento, seus anexos e demais arquivos que compõem o Processo Digital. 
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO


Contratação de Empresa especializada no fornecimento de EQUIPAMENTO GERADOR DE ENERGIA com no mínimo 25 Kwa de produção contínua e máximo de 30 kwa nominal, a diesel, com prestação de serviço de manutenção e revisões durante o período de vigência da garantia, também, a instalação conforme descrito neste e demais documentos que compõem o processo Digital.

Para fornecimento e prestação dos serviços pretendidos, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, e, as revisões obrigatórias decorrentes da garantia, e ou, as manutenções necessárias do Equipamento, deverão ocorrer no parque de Máquinas do Município, com pré agendamento realizado pelo responsável, por empresa Autorizada da Fábrica, sendo está, responsável única pelo fornecimento de peças e serviços sem ônus ao Município e conforme a vigência da Garantia.


O Equipamento solicitado supre as necessidades Administrativas atuais e é requisitado de forma a contemplar também o aumento da demanda caso haja necessidade.



 O fornecimento do Equipamento e prestação do serviço deverão respeitar o descrito neste e demais documentos que compõem o Processo de Requisição.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 


A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, por ITEM com critério de julgamento por Menor Preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021, para aquisição de UM ITEM com entrega Imediata.


Em cumprimento aos Art 47 e 48, inc. I da Lei Complementar nº 123/200, a presente solicitação para aquisição do Objeto deverá ser realizada com a participação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

O contrato deverá ter validade de acordo com a vigência da GARANTIA do EQUIPAMENTO, mínima de 12 (doze) meses, podendo em caso de oferta com prazo maior do requisito, ser alterada pela data correspondente a vigência da cobertura.



Os bens/serviços têm natureza de serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.


A prestação dos serviços será regulada por contrato específico, a ser firmado entre as partes.

Para a prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021:


- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal, dentro de seu período de validade;

- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, abrangendo todos os tributos de competência do Município e relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade;


-Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade;

-Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos Federais, administrados pela Secretaria da Receita Federal), dentro de seu período de validade;


-Certidão de regularidade trabalhista, que consiste na inexistência de débito perante a Justiça do Trabalho, que será comprovada através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, bem como da Certidão Positiva com efeito de negativa, conforme nova redação do art. 642-A, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, trazida pela Lei nº12.440/2011.


O Contrato deverá ter vigência mínima de DOZE MESES (12) a contar da data da assinatura e podendo ser prorrogado nas mesmas condições, pelo número de vezes necessárias e permitidas pela Legislação específica, mantendo as obrigações e direitos inerentes a GARANTIA do Equipamento para ambas as partes. Caso ocorra a renovação do Contrato, a Prestação dos serviços deverá permanecer inalterada e sem Ônus ao Município.

4.1 Para a HABILITAÇÃO TÉCNICA


Para fornecimento e prestação dos serviços pretendidos, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam no ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, devendo a Empresa contratada comprovar ser a Representante direta da Fabricante, autorizada a realizar manutenções e revisões periódicas no equipamento, comprometendo-se também a utilizar somente peças originais quando houver necessidade de substituição, realizar a prestação de acordo com as recomendações do Fabricante e realizadas obrigatoriamente por Mão de Obra especializada e durante a vigência da garantia, sem custas ao Município para peças e serviços, sendo está, de no mínimo UM ANO e conforme exigida neste e demais documentos que compõem a solicitação, ou ainda, podendo ser superior se ofertada pela proponente.
5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A aquisição do Equipamento será realizada por meio de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, para aquisição imediata de UM ITEM com critério de julgamento por Menor Preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

A realização do Fornecimento se dará respeitando as solicitações mínimas descritas nos documentos que compõem o Processo Digital e conforme o Anexo I abaixo:

ANEXO I

	ITEM 
	QUANT.
	Descrição do Equipamento

	01
	01
	Contratação de Empresa especializada no Fornecimento de EQUIPAMENTO GERADOR DE ENERGIA, Novo, com no mínimo 25 Kwa de produção contínua e no máximo de 30 kwa nominal, a Diesel, Autorizada Técnica localizada no Estado do Rio Grande do Sul para prestação de serviço de manutenção e revisões gratuitas durante a vigência da garantia, com Mão de Obra Especializada e somente utilização de peças Originais para substituição, também, instalação sobre Reboque para transporte, este por sua vez, adquirido e fornecido pelo Município ao Contratado conforme as características do equipamento e de acordo com os requisitos descritos neste e demais documentos que compõem o processo Digital para o Equipamento e que seguem:
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO OBJETO:
 – A Diesel;
 – Trifásico 220/380 V, 220v (Monofásico) / 380v (Trifásico);  
 – Capacidade de geração de energia contínua mínima de 25 KVA e 30 KWA nominal máxima;
 – Gerador sem escovas
 – Carenada e silenciada com ruído máximo 75 dba a 7 metros, - Portas laterais de acesso para manutenções periódicas;
 – Pré – disposição para ATS;
 – Motor 4 cilindros em linha, injetado e rotação de 1800 RPM;
 – Refrigerado à água por radiador;
 – Acionamento manual com partida elétrica (Pré disposição para painel);
 – Carregador de baterias (saída CA);
 – Frequência 60 Hz;
 – Saída CC: 12 V / 8,3A;
 – Protetor de sobrecargas (saída CA), Proteções sobre/subtensão;
 – Alternador de no mínimo 45 Amperes para carregamento da bateria;
 – Filtros de combustível, óleo e ar;
 – Separador de água e combustível;
 – Bateria 12 V com potência mínima de 45 Amperes;
 – Tanque de combustível plástico com capacidade para funcionamento ininterrupto do equipamento por 8 horas no mínimo;
 – Bandeja de contenção de líquidos na base;
 – Peso máx. de 800 Kg.
Painel de instrumentos com:
 – Chave e Botão de partida;
 – Botão STOP de emergência.
 – Indicador de baixa Pressão de óleo e alta Temperatura da água;
 – Voltímetro;
 – Marcador do nível de combustível;
 – Disjuntor tripolar de proteção mecânico e proteção contra curto circuito;
Requisitos adicionais:
 – Grau de Proteção: IP21;
 – kit de ferramentas;
 – Manual de Operação e Manutenção;
 – Garantia de  mínima de UM ANO;
 – Sistema de Segurança conforme Normas regulamentadoras de segurança, (NR10), ambientais e de sustentabilidade vigentes;
 – Cabo de extensão de 50 metros, PP de no mínimo 4 vias de 10 mm cada, conexão Disjuntor a Disjuntor;
 – Entrega do EQUIPAMENTO em até TRINTA DIAS a contar da assinatura do Contrato;
 – Todas as despesas de entrega e instalação, por conta do Proponente;
 – Todas as despesas de revisões e manutenções a cargo da Proponente durante a vigência da Garantia;
 – A Entrega, Instalação sobre o reboque, manutenções e revisões deverão ser realizadas no Parque de Máquinas Municipal, cito, Rua Olívio Fischborn n° 510, bairro São Francisco, Vera Cruz – RS.



Todas as custas relativas ao Fornecimento do Objeto e a Prestação dos Serviços solicitados ficarão a cargo da Empresa contratada.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO


Contrato resultante de Pregão Eletrônico para Licitação de UM ITEM, com Garantia mínima de UM ANO, isenção total de ÔNUS ao Município durante a vigência do Contrato para Peças e Serviços, com critério de julgamento por Menor Preço, entrega imediata, regulado por Contrato especifico entre as Partes e com vigência equivalente ao período amparado proposto para garantia, não inferior a UM ANO.


O contrato deverá ter vigência MÍNIMA de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado em suas especificações pelo mesmo período e vezes permitidas por Lei.



O contrato deverá ter cobertura mínima de 12 (doze) meses e conforme a GARANTIA MÍNIMA solicitada para o EQUIPAMENTO, UM ANO, desta forma, em caso de oferta com vigência superior para o requisito, vigorará durante a cobertura, somente por interesse da Administração e na forma da Lei, podendo ser igualmente renovado pelo período necessário.

Pretende-se, com o presente processo licitatório assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município, promovendo economia na aquisição, dispensando a necessidade de locação deste equipamento, dispensar a lentidão encontrada nos excessos burocráticos e repetitivos para locação, acelerando os processos e aumentando a celeridade na prestação do serviço a comunidade.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato. 


A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.


Os DOCUMENTOS mencionados e necessários referidos nesse termo se encontram nos Anexos do PROCESSO DIGITAL.


6.1 FISCALIZAÇÃO e GESTÃO


A Secretaria Municipal de OBRAS, SANEAMENTO e TRÂNSITO indicará para o gerenciamento deste instrumento e na fiscalização dos serviços, acompanhamento, e quitação, os Srs. Maiquel Aretz, CPF 020.980.410-63, Secretário Municipal de Obras como Gestor e Rodrigo Wegner da Silva, CPF 027.102.400-33, servidor lotado na Secretaria de Obras como Fiscal.

6.2 DA ENTREGA


O Equipamento deverá ser entregue ao Município sem ônus, no local indicado, em até TRINTA dias após a requisição formal encaminhada e devidamente empenhada, ficando a Empresa contratada responsável por todas as custas inerentes e necessárias para o fornecimento e instalação do Objeto, em data pré agendada pelo Servidor responsável e indicado neste como Fiscal, realizado através dos canais de comunicação fornecidos pela Empresa vencedora e descritos em Ata ou documento equivalente, primeiramente, de forma provisória, onde, deverá o responsável, verificar as equivalências das características do Objeto, do descrito no Anexo I deste documento e demais anexos que compõem o Processo Digital, e, verificado o Equipamento e aprovado o recebimento, encaminhar a Nota Fiscal ao Setor responsável pelo pagamento, devidamente assinada, confirmando neste ato o recebimento definitivo. O recebimento provisório e o definitivo deverão ocorrer no prazo máximo CINCO dias uteis pelo Fiscal.


Caso ocorram divergências entre o solicitado e o entregue, ou problemas que interfiram na realização do solicitado, deverá o Fiscal imediatamente indeferir o recebimento, comunicando formalmente a Empresa sobre o fato, descrevendo e justificando as razões, abrindo a partir desta data o prazo para cancelamento da entrega, recolhimento ou substituição do Equipamento, o que deverá ser concretizado em no máximo SETE dias corridos. Caso a Empresa não cumpra os descritos nestes termos, será considerada desclassificada, concordando desde já com a chamada do seguinte colocado.

7. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado em parcela única em até 30 (trinta) dias após a entrega do Equipamento, com valor devidamente empenhado e mediante a apresentação da nota fiscal correspondente ao Setor responsável, o que ocorrerá após o recebimento definitivo, confirmando que o OBJETO atende a todos os critérios estabelecidos neste documento, Termo de Referência (Anexo I) e demais anexos integrantes do mesmo.


A licitante Vencedora deverá emitir a nota fiscal tão logo confirme a data para entrega do Objeto, na Nota Fiscal deverá conter as descrições, n° de Empenho,  ponto de entrega e CNPJ da licitante, também, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão eletrônico ou documento equivalente, a fim de agilizar o trâmite de recebimento do Objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento


Em caso de rejeição da nota fiscal e/ou fatura, motivada por erro ou incorreção, o prazo de até 30 (trinta) dias passará a ser contado a partir da data da reapresentação.


Não serão aceitos boletos bancários, somente serão efetuados depósitos em conta-corrente em nome da Empresa licitante vencedora e de acordo com os dados fornecidos por ela.


Deverão ser entregues sempre que necessário, as Certidões atualizadas (válidas) relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e de regularidade para com as Fazendas Municipal, Estadual e Federal.

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo índice IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, neste, a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

8. FORMA / CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR


Os bens/serviços têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.


A prestação dos serviços será regulada por contrato específico, a ser firmado entre as partes.


Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021:


- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal, dentro de seu período de validade;

- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, abrangendo todos os tributos de competência do Município e relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade;


-Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade;

-Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos Federais, administrados pela Secretaria da Receita Federal), dentro de seu período de validade;


-Certidão de regularidade trabalhista, que consiste na inexistência de débito perante a Justiça do Trabalho, que será comprovada através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, bem como da Certidão Positiva com efeito de negativa, conforme nova redação do art. 642-A, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, trazida pela Lei nº12.440/2011.


Em cumprimento aos Art 47 e 48, inc. I da Lei Complementar nº 123/200, a presente solicitação para aquisição do Objeto deverá ser realizada com a participação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
8.1 DECLARAÇÃO DO VENCEDOR


Ao ser declarado vencedor do certame, a Empresa, em caso de dúvidas, poderá contatar o responsável da Secretaria de Obras, Rodrigo, através do fone (51) 3718 1613 ou E-mail obras@veracruz.rs.gov.br.

A entrega deverá ocorrer no PARQUE de MÁQUINAS MUNICIPAL, em até TRINTA (30) DIAS da solicitação formal, cito, Rua Olívio Fischborn n° 510, bairro São Francisco, Centro – Vera Cruz/RS com Pré agendamento pelos mesmos canais e com o mesmo responsável descrito anteriormente.


8.2 Para a HABILITAÇÃO TÉCNICA


Para fornecimento e prestação dos serviços, os interessados deverão comprovar que atuam no ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, devendo a Empresa contratada comprovar ser a Distribuidora direta da Fabricante, autorizada a realizar manutenções e revisões periódicas no equipamento, comprometendo-se também a utilizar somente peças originais quando houver necessidade de substituição, de acordo com as recomendações do Fabricante e realizá-las com Mão de Obra especializada durante toda a vigência da garantia, sendo ela, pelo período mínimo exigido neste e demais documentos que compõem a solicitação, ou ainda, superior a critério do Proponente.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO


Os Orçamentos para Contratação apresentaram o valor médio de R$ 44.775,24
	
	EMPRESAS
	VALOR UNIT.

	1. 
	AGROMATANA – NÊS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI / CNPJ: 05.984.457/0001-00 

I.E.: 286.663.859.110 / Endereço: Av. Prestes Maia, 811 – Centro - Diadema - SP 
	R$ 39.591,00

	2. 
	Cassel Máquinas – Irmãos Maio CNPJ: 02.942.353/0001-36 / América Máquinas CNPJ: 08.409.439/0001-84
	R$  43.309,00 

	3. 
	Dinamac Ferramentas Ltda CNPJ 13.183.476/0001-57Av. Manoel Ribas 8064 – Santa Felicidade, Curitiba - PR
	R$ 48.390,00

	4. 
	DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA, sua matriz com sede na Av. Serafim Gonçalves Pereira, 340 – Pq. Novo Mundo, São Paulo/SP – CEP 02179-000. Inscrita no CNPJ sob o nº 50.970.342/0001-02, Inscrição Estadual 110.721.769.116. 
	 R$  44.649,05

	5. 
	FERRAMENTAS DE A a Z DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO – EIRELI – CNPJ: 30.356.735/0001-13 – Estrada das Lágrimas 1986 loja 16 – Jardim São Caetano – São Caetano do Sul – SP CEP 09580-500 
	R$  34.654,50

	6. 
	L.C.D Comércio e Serviços Ltda. 

CNPJ: 02.504.717/0001-04
	R$  49.738,54

	7. 
	Leroy Merlin, todos os direitos reservados. Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem. Inscrição estadual nº 298.176.665.115 CNPJ/MF sob o nº 01.438.784/0048-60. Rua Pascoal Pais, nº 525, 5º andar - Vila Cordeiro, CEP 04581-060, São Paulo/SP. 
	R$  50.960,90 

	8. 
	Lova Comércio de Máquinas e Equipamentos LTda | CNPJ 15.052.165/0001-84 / IE: 256.640.343 R. Alm. Barroso, 909 - Sala 1206 - Vila Nova, Blumenau - SC, 89035-401
	R$  57.525,25 

	9. 
	Palácio das Ferramentas Ltda 1992-2025. 

CNPJ: 68.422.419/0001-75 
	R$  34.112,00 

	10. 
	Seu posto – ENS COMPANY DIGITAL LTDA 

CNPJ: 43.304.592/0001-48 
	R$  42.369,98

	11. 
	Vs Maquinas e Equipamentos Industriais Vs Maquinas Industriais e Comércio de Maquinas LTDA 00.996.675/0001-32
Av. Diego Carmona Garcia, 1026 – Tanabi / SP 
	R$ 40.977,90 

	12. 
	Orçamento direto emitido pela SILMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. DOCUMENTO NO ANEXO
	R$  61.500,00

	13. 
	Orçamento direto emitido pela KL PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA. DOCUMENTO NO ANEXO 
	R$


	14. 
	PM AMARAL FERRADOR  - CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 076/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2024
	R$ 34.300,00

	
	MÉDIA TOTAL 
	R$ 44.775,24



O VALOR REFERENCIAL foi obtido através do cálculo da MÉDIA usando 11 (ONZE) orçamentos de Sites de Empresas especializadas no fornecimento do Equipamento desejado, 02 DOIS Orçamentos diretos e 01 UM contrato de aquisição com a Prefeitura de Amaral Ferrador, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2024 conforme demonstram os documentos anexos ao Processo Digital como, Anexos, Fotos, (Print) com HORA e DATA, Impressão do Site e Link com endereço das Páginas.

Em tempo, vale ressaltar que o procedimento se encontra autorizado e de acordo com o Art. 18, inciso IV e o Art. 23, § 1º, inciso III da Lei no. 14.133 de 01 de abril de 2024, que seguem os descritos:
Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e 
com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: 

[...]

IV – o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;

e

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:

[…]

III – utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;


Sendo de natureza de bens / serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.



Vislumbra-se que tal valor seja compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Vera Cruz / RS, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.


Foram realizadas buscas nos Portais de Compras Oficiais, onde foi encontrado apenas 01 (UM) Processos para aquisição deste tipo de Objeto, o qual, segue com o Contrato em anexo, também foram solicitados Orçamentos diretos através de E-mail a 11 (ONZE) Empresas, onde, SEIS reponderam ao contato declinando da participação em Processos Licitatórios, documentos no anexo, 02 (DUAS) emitiram Orçamento direto e UM não pode ser utilizado por divergência no CNPJ informado 37.511.123/0001-05 o qual consta com Razão Social: Kunrath & Lohmann LTDA Nome Fantasia: Gv Pecas e Equipamentos, mas encontra-se nos anexos, as demais não retornaram ao solicitado.

Segue abaixo a lista com os endereços com orçamento encaminhado:

1. relacionamento@motormac.com.br – contatada – NÃO PARTICIPA – apenas potência superior 
2. comercial.geradores@stemac.com.br – contatada – NÃO PARTICIPA – e-mail declinando
3. vendas@maxitrust.com.br– contatada – NÃO PARTICIPA – e-mail declinando
4. contato@abcgeradores.com.br - 
(11) 2355-7802 – contatada – NÃO PARTICIPA – e-mail declinando 
5. multidiesel@multidiesel.com.br-comercial2@multidiesel.com.br – contatado por telefone – NÃO RETORNOU ao solicitado – nova tentativa por outro e-mail contatada – NÃO PARTICIPA – e-mail declinando (21) 2560-6346 (11) 2092-6794 / (11) 99545-6769 04/11/2025 
6. recrutamento@geracenter.com.br
(11) 4616-2900 (11) 4616-2901 (11) 4616-2899 – sem retorno – tentativa por novo E-mail-gabriela@geracenter.com.br – NÃO PARTICIPA – e-mail declinando 
7.  Contatado - por watts Comercial GV 51 8357 117vendas@geradoresdovale.com.br2 – EMITIU ORÇAMENTO – Orçamento não pode ser utilizado por divergência no CNPJ informado 37.511.123/0001-05 o qual consta com Razão Social: Kunrath & Lohmann LTDA Nome Fantasia: Gv Pecas e Equipamentos, mas encontra-se nos anexos
 contato@silmaquinas.com.br – licitacao@silmaquinas.com.br contatado – NÃO RETORNOU – tentativa por novo e-mail – emitiu orçamento no Anexo – EMITIU ORÇAMENTO
Endereço: Av. Portugal, 4851 - Itapoã, Belo Horizonte - MG, 31710-400

Telefone: (31) 3615-2000
8. vendas@kayama.com.br – contatado por telefone – NÃO RETORNOU ao solicitado 21 36393366 – 07/01/25
9. mfrural@mfrural.com.br – 

Sem fone  – NÃO RETORNOU
10. equiparpr@hotmail.com – sem retorno e contato – TELEFONES INDISPONÍVEIS – 43 34781363 – 43 999674770 - – Telefone impossibilitado 
11. genset_solutions@hotmail.com
(11) 3535-5198 – sem retorno  - SECRETARIA ELETRÔNICA
12. contato@vfsmaquinas.com.br 

17 99731-2289 – contatado – sem retorno – tentativa por novo E-mail – vendas@mak-maquinas.com – sem retorno
13. contato@conozca.com.br / comercial@conozca.com.br /  contatado – sem retorno – tentativa por novo E-mail – auriberton@conozca.com.br 04/11/2024 (81) 3090.4008  (81) 3129-4429 – sem retorno
14. rogerio@opengeradores.com.br 07/01/2025

11 97761-6977– contatada sem retorno – mensagem por Secretária eletrônica
15. geraforte@geraforte.com 07/01/2025

(31) 3058-7856 – sem retorno – Telefone impossibilitado

Os DOCUMENTOS mencionados e necessários para atestar a veracidade das informações referidas neste termo se encontram nos Anexos do PROCESSO DIGITAL.

10. IMPACTOS AMBIENTAIS

O Fornecimento do Equipamento não demonstra possíveis impactos ambientais, bem como a utilização a que se propõe, energizar bombas de captação de água nos poços do Município  para tratamento e distribuição da água potável, já em relação ao seu funcionamento, o Equipamento deverá estar de acordo com as Normas vigentes que regulamentam a emissão de gases, ruídos e demais inerentes, conforme solicitado neste e demais documentos que compões o Processo de Solicitação.

11. ANALISE DE RISCOS
	RISCO
	PROBABILIDADE
	RESULTADO
	PROVIDÊNCIA 

	Disparidade do valor orçado e o do momento do certame, fato decorrente do desinteresse da participação de Empresas no Processo devido à instabilidade econômica e alteração de preços, principalmente de peças e equipamentos importados
	BAIXA
	Processo Licitatório encerrado sem participação de interessados.
	Preparação para realização de novo Processo para aquisição do objeto com alteração da modalidade e critério de julgamento.



	Excesso de exigências nas descrições das especificações do objeto desejado.
	MÉDIA
	Atrasos no processo licitatório devido a questionamento e solicitação de enquadramento dos requisitos aos objetos fabricados pela Empresa
	Descrição sucinta indicando os requisitos principais para aquisição do objeto.

	Dificuldade no levantamento de valores em fontes diversificadas para obtenção do preço médio. 
	ALTA
	Assimetria entre o valor apurado no mercado e o valor regional.
	Levantamentos e obtenção de valores em vários Sites especializados no fornecimento do Objeto, desta forma, dando maior credibilidade ao resultado médio final.


12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da seguinte dotação orçamentária:

Referência 218 – Vínculo 1025.34490520000000000000.15001000

Órgão: 6.001
Ação: 1025 – Aquisição de Equipamentos para Sistema Abastecimento Água

ELEMENTO: 34490520000000000000 – Equipamentos e material permanente 

SUB ELEMENTO: 39-Equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos 

Vera Cruz / RS, 16 de Janeiro de 2025











--------------------------------------------











Fernando Weimer











      ID 3006/06











       Solicitante
ANEXO II – DECLARAÇÃO CONJUNTA
DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ/MF/Nº                                     
ENDEREÇO: 

Na qualidade de representante legal da empresa acima descrita, declaro sob as penas da lei e para fins da licitação Modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2025, que a Empresa por mim apresentada:
(   ) não está suspensa temporariamente da participação em licitações, nem impedida de contratar com o Poder Público e, da mesma forma não está na situação de empresa inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público.

(   )  Declaração que não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, atendendo ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

(   ) cumpre os requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, como condição de participação.

(  ) está em observância ao limite de R$ 4.800.000,00 na licitação, limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

(  ) apresenta proposta econômica que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega.

(   ) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

(  ) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, nos limites previstos no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

(  ) tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

(  ) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(   ) Declara que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de impedimento previstas no artigo 14º, da Lei Federal nº 14.133/21.
Ressalva CASO EMPREGUE MENOR: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).

LOCAL: ________________________, ______ de __________________ de 2024.

ASSINATURA:

NOME:
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA
Empresa ______________________________________________, inscrita no CNPJ n. º ___________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a). ______________________________, portador (a) da

Carteira de Identidade n. º ________________ e do CPF n. º ______________, DECLARA, para todos os fins e efeitos da Lei Federal nº 14.133/2021, sob as penalidades cabíveis, responsabilizando-se pelo inteiro teor desta declara, para todos os fins legais, em especial em atendimento ao art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021, que cumpre os requisitos legais para o enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir o tratamento favorecido assegurado em lei.

Declara ainda que está excluída das vedações constantes do art. 3º, § 4, da Lei Complementar nº 123/2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Declara, por fim, que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração, bem como detém plenos poderes e informações para firmá-la.

LOCAL: _______________________, ______ de _________________ de 2024.

ASSINATURA:

NOME:

ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

Pregão Eletrônico nº 007/2025
O Valor da proposta a ser inserido no campo próprio do SISTEMA DE COMPRAS para participação na DISPUTA DE LANCES deverá ser: 

	Razão Social: 

	CNPJ: 

	Endereço: 

	Bairro: 
	Cidade: 

	CEP: 
	E-mail: 

	Telefone: 
	Fax: 

	Banco: 
	Conta Bancária: 

	N. da Agência: 

	Representante para assinatura do Contrato: 

	CPF do Representante: 


O Município de Vera Cruz - RS é optante de assinaturas digitais, entretanto, a assinatura deve ser em nome de pessoa física, qualificada como representante legal (via procuração) ou sócio-administrador da empresa. 

Caso a empresa seja optante de assinatura digital, favor informar o responsável legal, CPF e-mail para envio da documentação:

Declaro-me de pleno acordo com os termos e condições do Edital de Pregão Eletrônico nº 007/2025, apresentando a seguinte proposta financeira, para fornecimento do seguinte serviço / produto:
	ITEM
	OBJETO / MARCA
	QUANT
	UNIDADE
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL 

	01
	Contratação de Empresa especializada no Fornecimento de EQUIPAMENTO GERADOR DE ENERGIA, Novo, com no mínimo 25 Kwa de produção contínua e no máximo de 30 kwa nominal, a Diesel, Autorizada Técnica localizada no Estado do Rio Grande do Sul para prestação de serviço de manutenção e revisões gratuitas durante a vigência da garantia, com Mão de Obra Especializada e somente utilização de peças Originais para substituição, também, instalação sobre Reboque para transporte, este por sua vez, adquirido e fornecido pelo Município ao Contratado conforme as características do equipamento e de acordo com os requisitos descritos neste e demais documentos que compõem o processo Digital para o Equipamento e que seguem: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO OBJETO: - A Diesel; - Trifásico 220/380 V, 220v (Monofásico) / 380v (Trifásico); - Capacidade de geração de energia contínua mínima de 25 KVA e 30 KWA nominal máxima; - Gerador sem escovas - Carenada e silenciada com ruído máximo 75 dba a 7 metros, - Portas laterais de acesso para manutenções periódicas; - Pré – disposição para ATS; - Motor 4 cilindros em linha, injetado e rotação de 1800 RPM; - Refrigerado à água por radiador; - Acionamento manual com partida elétrica ( Pré disposição para painel); - Carregador de baterias (saída CA); - Frequência 60 Hz; - Saída CC: 12 V / 8,3A; - Protetor de sobrecargas (saída CA), Proteções sobre/subtensão; - Alternador de no mínimo 45 Amperes para carregamento da bateria; - Filtros de combustível, óleo e ar; - Separador de água e combustível; - Bateria 12 V com potência mínima de 45 Amperes; - Tanque de combustível plástico com capacidade para funcionamento ininterrupto do equipamento por 8 horas no mínimo; - Bandeja de contenção de líquidos na base; - Peso máx de 800 Kg. Painel de instrumentos com: - Chave e Botão de partida; - Botão STOP de emergência. - Indicador de baixa Pressão de óleo e alta Temperatura da água; - Voltímetro; - Marcador do nível de combustível; - Disjuntor tripolar de proteção mecânico e proteção contra curto circuito; Requisitos adicionais: - Grau de Proteção: IP21; - kit de ferramentas; - Manual de Operação e Manutenção; - Garantia de mínima de UM ANO; - Sistema de Segurança conforme Normas regulamentadoras de segurança, (NR10), ambientais e de sustentabilidade vigentes; - Cabo de extensão de 50 metros, PP de no mínimo 4 vias de 10 mm cada, conexão Disjuntor a Disjuntor; - Entrega do EQUIPAMENTO em até TRINTA DIAS a contar da assinatura do Contrato; - Todas as despesas de entrega e instalação, por conta do Proponente; - Todas as despesas de revisões e manutenções a cargo da Proponente durante a vigência da Garantia; - A Entrega, Instalação sobre o reboque, manutenções e revisões deverão ser realizadas no Parque de Máquinas Municipal, cito, Rua Olívio Fischborn n° 510, bairro São Francisco, Vera Cruz – RS.
	01
	Und
	
	


Validade da Proposta: 60 dias

Local: __________________________, ____ de ______________________ de _______.

Assinatura: _______________________________________________________________

Nome do Responsável: ______________________________________________________

ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO n.º [...]
O MUNICÍPIO DE VERA CRUZ – RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 98.661.366/0001-06, com sede administrativa na Avenida Nestor Frederico Henn, n.° 1.645, na cidade de Vera Cruz – RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. GILSON ADRIANO BECKER, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Vera Cruz/RS, doravante denominado de CONTRATANTE, de um lado, e de outro lado, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxxxxx, na cidade de xxxxxxxxx, CEP: xxxxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxx, fone (xx) xxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o n.° xxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo, Sr. xxxxxxx, inscrito no CPF sob o n.° xxxxxxxxxx, doravante denominada de CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, através do Edital de Pregão Eletrônico  nº 007/2025, nos termos das cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO 
1.1 Este contrato é fundamentado no procedimento realizado pelo CONTRATANTE através do edital de licitação Pregão Eletrônico n.º 007/2025 e na proposta vencedora, e se regerá pelas cláusulas aqui previstas, bem como pelas normas da Lei Federal n.º 14.133/2021, suas alterações e demais dispositivos legais aplicáveis, inclusive os regulamentos editados pelo CONTRATANTE.
1.2 São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

a) O Termo de Referência - que embasou a contratação; 

b) O Edital de Licitação; 

c) A Proposta do Contratado; e 

d) Eventuais anexos dos documentos supracitados
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 
O presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO GERADOR DE ENERGIA, pela CONTRATADA, conforme especificações, detalhamento e condições constantes a seguir.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS
3.1 O prazo de vigência do contrato iniciar-se-á na data de sua emissão pelo período de 40 dias podendo ser prorrogado por igual periodo.
3.2 A data de entrega do produto será de até 30 dias após emissão do empenho, podendo ser prorrogado por igual período e aceito pela Secretaria Responsável.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO 
O preço a ser pago pelo fornecimento do objeto do presente contrato é de:
	ITEM
	OBJETO / MARCA
	QUANT
	UNIDADE
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL 

	01
	Contratação de Empresa especializada no Fornecimento de EQUIPAMENTO GERADOR DE ENERGIA, Novo, com no mínimo 25 Kwa de produção contínua e no máximo de 30 kwa nominal, a Diesel, Autorizada Técnica localizada no Estado do Rio Grande do Sul para prestação de serviço de manutenção e revisões gratuitas durante a vigência da garantia, com Mão de Obra Especializada e somente utilização de peças Originais para substituição, também, instalação sobre Reboque para transporte, este por sua vez, adquirido e fornecido pelo Município ao Contratado conforme as características do equipamento e de acordo com os requisitos descritos neste e demais documentos que compõem o processo Digital para o Equipamento e que seguem: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO OBJETO: - A Diesel; - Trifásico 220/380 V, 220v (Monofásico) / 380v (Trifásico); - Capacidade de geração de energia contínua mínima de 25 KVA e 30 KWA nominal máxima; - Gerador sem escovas - Carenada e silenciada com ruído máximo 75 dba a 7 metros, - Portas laterais de acesso para manutenções periódicas; - Pré – disposição para ATS; - Motor 4 cilindros em linha, injetado e rotação de 1800 RPM; - Refrigerado à água por radiador; - Acionamento manual com partida elétrica ( Pré disposição para painel); - Carregador de baterias (saída CA); - Frequência 60 Hz; - Saída CC: 12 V / 8,3A; - Protetor de sobrecargas (saída CA), Proteções sobre/subtensão; - Alternador de no mínimo 45 Amperes para carregamento da bateria; - Filtros de combustível, óleo e ar; - Separador de água e combustível; - Bateria 12 V com potência mínima de 45 Amperes; - Tanque de combustível plástico com capacidade para funcionamento ininterrupto do equipamento por 8 horas no mínimo; - Bandeja de contenção de líquidos na base; - Peso máx de 800 Kg. Painel de instrumentos com: - Chave e Botão de partida; - Botão STOP de emergência. - Indicador de baixa Pressão de óleo e alta Temperatura da água; - Voltímetro; - Marcador do nível de combustível; - Disjuntor tripolar de proteção mecânico e proteção contra curto circuito; Requisitos adicionais: - Grau de Proteção: IP21; - kit de ferramentas; - Manual de Operação e Manutenção; - Garantia de mínima de UM ANO; - Sistema de Segurança conforme Normas regulamentadoras de segurança, (NR10), ambientais e de sustentabilidade vigentes; - Cabo de extensão de 50 metros, PP de no mínimo 4 vias de 10 mm cada, conexão Disjuntor a Disjuntor; - Entrega do EQUIPAMENTO em até TRINTA DIAS a contar da assinatura do Contrato; - Todas as despesas de entrega e instalação, por conta do Proponente; - Todas as despesas de revisões e manutenções a cargo da Proponente durante a vigência da Garantia; - A Entrega, Instalação sobre o reboque, manutenções e revisões deverão ser realizadas no Parque de Máquinas Municipal, cito, Rua Olívio Fischborn n° 510, bairro São Francisco, Vera Cruz – RS.
	01
	Und
	
	


CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
5.1 Prazo para pagamento após entrega do bem / produto ou execução do serviço será de dez dias após recebimento da nota fiscal pelo setor de Contabilidade.
5.1.1 Na nota de empenho ou outro documento de cobrança correspondente, constará, obrigatoriamente, o número do contrato que deu origem ao objeto do serviço.
5.2 O pagamento somente será efetuado após o “atesto” pelo fiscal de contrato, do documento de cobrança apresentado pela CONTRATADA.
5.2.1 O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade do documento de cobrança apresentado pela CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
5.3 No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos.
5.4 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária, em conta-corrente a ser indicada pela CONTRATADA junto ao setor de pagamento do CONTRATANTE.
5.5 O CONTRATANTE, conforme o caso, reterá a importância correspondente a 11% (onze por cento) do valor total bruto (ou com deduções da base de cálculo prevista na lei) da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, que será recolhido ao INSS em nome da CONTRATADA, conforme determina a legislação pertinente à matéria..
CLÁUSULA SEXTA – RECURSO FINANCEIRO
As despesas do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
Código Reduzido: 1325

Órgão: 7 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 3 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Ação: 1050 - Aquisição de Veículos para Transporte Escolar

Vínculo: 5001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE

Subelemento: 34490525200000000000 - Veículos de tração mecânica

CLÁUSULA SÉTIMA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão atualizados monetariamente pelo índice IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata die, até o efetivo pagamento.
CLÁUSULA OITAVA – REAJUSTAMENTO
Não se aplica a este contrato
CLÁUSULA NONA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
9.1. Diante da ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que venham a inviabilizar a execução do contrato nos termos inicialmente pactuados, será possível a alteração dos valores pactuados visando o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, mediante a correspondente comprovação da ocorrência e do impacto gerado, respeitando-se a repartição objetiva de risco estabelecida.
9.2. O reequilíbrio econômico-financeiro poderá ser indicado pelo CONTRATANTE ou solicitado pela CONTRATADA.
9.3. Em sendo solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro, o CONTRATANTE responderá ao pedido dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data do protocolo correspondente, devidamente instruído da documentação suporte.
9.4. Dentro do prazo previsto no item 9.3., o CONTRATANTE poderá requerer esclarecimentos e realizar diligências junto a CONTRATADA ou a terceiros, hipótese em que o prazo para resposta será suspenso.

CLÁUSULA DÉCIMA – MATRIZ DE RISCO 
13.1. Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
11. São obrigações do CONTRATANTE:
11.1. Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA, conforme definido neste contrato.
11.2. Assegurar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato.
11.3. Determinar as providências necessárias quando o fornecimento do objeto não observar a forma estipulada no edital e neste contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, quando for o caso.
11.4. Designar servidor pertencente ao quadro para ser responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
12. São obrigações da CONTRATADA:
12.1. Cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência, deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas 
12.2. Responsabilizar-se pela integralidade dos ônus, dos tributos, dos emolumentos, dos honorários e das despesas incidentes sobre o objeto contratado, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos empregados que utilizar para a execução do objeto, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos.
12.3. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando, mensalmente, cópia das guias de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados alocados para a execução do contrato, bem como da certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT).
12.4. Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.
12.5. Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo à CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) e quaisquer outros insumos necessários à prestação dos serviços.
12.5. Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários ao CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da execução do objeto contratado.
12.6. Reparar e/ou corrigir, às suas expensas, as entregas em que for verificado vício, defeito ou incorreção resultantes da execução do objeto em desacordo com o pactuado.
12.7. Executar as obrigações assumidas no presente contrato por seus próprios meios, não sendo admitida a subcontratação, salvo expressa autorização do CONTRATANTE.
12.8 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do Termo de Referência.
12.9 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIA CONTRATUAL
13.1. Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
14.1 A execução do presente termo deverá ser fiscalizada pelo CONTRATANTE, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, não excluindo nem reduzindo, por tal fato, a integral responsabilidade do CONTRATADA, mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execução do objeto contratado
8.2 O CONTRATANTE designa Gabriela Ferreira – matricula 38032, como servidor responsável pela fiscalização do termo de credenciamento que, dentre outras, terá seguintes atribuições:
a) Fiscalizar a regularidade e adequação da prestação dos serviços;
b) Verificar a conformidade dos serviços com as especificações contidas no Edital e seus anexos, recusando a prestação de objeto diverso, salvo quando de qualidade superior e devidamente aceito pelo CONTRATANTE;
c) Atestar as respectivas faturas e notas fiscais, encaminhando-as ao gestor do termo para pagamento;
d) Comunicar por escrito ao gestor do termo a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou a modificação da forma de sua execução, em razão de fato superveniente;
e) Comunicar por escrito ao gestor do termo, eventuais irregularidades cometidas pela empresa passíveis de aplicação de penalidade.
8.3 A CONTRATANTE designa Clauderio Valmor Ferreira – matricula 45098, como servidor responsável pela gestão do termo que, dentre outras, terá seguintes atribuições:
a) Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas do presente termo de credenciamento; 
b) Analisar relatórios e documentos enviados pelos fiscais do termo de credenciamento;
c) Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade cabível, garantindo a defesa prévia à CONTRATADA;
d) Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas apontadas pelos fiscais do termo de credenciamento;
e) Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela CONTRATADA, mediante a observância das exigências contratuais e legais;
f) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor previsto no termo de credenciamento não seja ultrapassado.
8.4.
Quaisquer exigências do gestor ou do fiscal, inerentes ao objeto do presente Edital e seus anexos, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE.
8.5. A ciência da designação deverá ser assinada pelos servidores indicados para atuar como fiscal e gestor do contrato, conforme termo de ciência anexo.
8.6. A substituição do fiscal e do gestor designados, por razões de conveniência ou interesse público, será realizada mediante simples apostilamento ao presente contrato, devendo o substituto assinar novo termo de ciência.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – MODELOS DE EXECUÇÃO, GESTÃO CONTRATUAIS E RECEBIMENTO DO OBJETO
16.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – GARANTIA DO OBJETO
17.1. Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PENALIDADES
18.1 - Incorre em infração administrativa o licitante ou contratado que cometer quaisquer das infrações  previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quais sejam: 

I - dar causa à inexecução parcial do contrato; 

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao  funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

III - dar causa à inexecução total do contrato; 

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando  convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa  durante a licitação ou a execução do contrato; 

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

XIII - tumultuar a sessão pública da licitação; 

XIV - propor recursos manifestamente protelatórios em sede de contratação direta ou de licitação; 

XV - deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o infrator  enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar  Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

XVI - deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato; 

XVII - permanecer inadimplente após a aplicação de advertência; 

XVIII - deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação do contratante; 

XIX - deixar de devolver eventuais valores recebidos indevidamente após ser devidamente notificado; 

XX – manter empregado, responsável técnico ou qualquer pessoa sob sua responsabilidade com  qualificação em desacordo com as exigências do edital ou do contrato, durante a execução do objeto. 

XXI - utilizar as dependências do contratante para fins diversos do objeto do contrato; 

XXII - tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão corporal  ou consequências letais a qualquer pessoa; 

XXIII - deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual - EPI, quando exigido, aos seus  empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão  de obra; 

XXIV - deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público,  em especial quando solicitado pela Administração; 

XXV - deixar de repor funcionários faltosos; 

XXVI - deixar de apresentar, quando solicitado pela administração, comprovação do cumprimento das  obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do tempo de Serviço (FGTS) em relação aos  empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao: 

a) registro de ponto; 

b) recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo  terceiro salário; 

c) comprovante de depósito do FGTS; 

d) recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional; 

e) recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a  data da extinção do contrato; 

f) recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, na forma prevista em norma coletiva. 

XXVII - deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade; 

XXVIII - entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidades  contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se  destina; 

XXIX - ofender agentes públicos no exercício de suas funções; 

XXX - induzir a administração em erro; 

XXXI – deixar de manter empregados, que fiquem nas dependências e à disposição da administração  nos contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra; 

XXXII – compartilhar recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução  simultânea de outros contratos por parte do contratado, nos contratos de serviços contínuos com  regime de dedicação exclusiva de mão de obra; 

XXXIII – impossibilitar a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos  recursos humanos alocados aos seus contratos, em relação aos contratos de serviços contínuos com  regime de dedicação exclusiva de mão de obra; 

XXXIV – apresentar proposta inexequível com finalidade de tumultuar o procedimento; 

XXXV – deixar de demonstrar exequibilidade da proposta quando exigida pela administração; 

XXXVI – subcontratar serviço em contrato em que não há essa possibilidade; 

XXXVII – deixar de apresentar no prazo do art. 96, §3º da Lei 14133/21, garantia pelo contratado  quando optar pela modalidade seguro garantia; 

XXXVIII – deixar de comprovar, quando solicitado, na execução contratual, a reserva de cargos  prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz,  bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas; 

XXXIX – deixar de manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para  representar o contratado na execução do contrato; 

XL – deixar de aceitar as supressões e acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) em relação  aos contratos. 

18.2 - O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará  sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

18.2.1 - de advertência que consiste em comunicação formal ao infrator do descumprimento de uma  obrigação do edital, da Ata de Registros de Preços ou da inexecução parcial do contrato quando não  se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

18.2.2 - de multa, o infrator que, injustificadamente, descumprir a legislação, cláusulas do edital ou  cláusulas contratuais, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30%  (trinta por cento) do valor de referência do certame ou do contrato nos termos estabelecidos nos  respectivos instrumentos, devendo ser observados, preferencialmente, os seguintes percentuais e  diretrizes: 

I - multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega de material ou  execução de serviços, até o limite de 10% (dez por cento), correspondente a até 30 (trinta) dias de  atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a  parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal; 

II - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação do certame ou do valor da  contratação direta em caso de recusa do infrator em assinar o contrato, ou recusar-se a aceitar ou  retirar o instrumento equivalente; 

III - multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor de referência do certame, nas hipóteses constantes do  item 18.1, subitens I, IV, V, XIII, XIV e XV, deste edital; 

IV - multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação, nas hipóteses constantes do item  18.1, subitens XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXXI, XXXIII, XXXVIII e XXXIX  deste edital; 

V - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de referência do certame, nas hipóteses constantes do  item 18.1, subitens II, III, VI, VII,,VIII, IX, X, XI, XII, XXIX, XXX, XXXIV e XXXV deste Edital; 

VI - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação, nas hipóteses constantes do item  18.1, subitens XIX, XXII, XVIII, XXXII, XXXVI, XXXVII e XL, deste edital; 

VII - multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a rescisão do  contrato e sua conduta implicar em gastos à administração, superiores aos contratados. 

18.2.3 - de impedimento de licitar e contratar que impedirá o infrator de participar de licitação e  contratar com a administração: 

1) por até 01 (um) ano, caso o infrator: 

a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

b) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

c) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto do certame sem motivo justificado; 

2) por até 02 (dois) anos, caso o infrator: 

a) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa  durante o mesmo ou durante a execução do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração, ao  funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

3) por até 03 (três) anos, caso o infrator: 

a) não celebrar o contrato, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

b) fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

c) der causa à inexecução total do contrato. 

18.2.4 - de declaração de Inidoneidade de contratar com a Administração Pública, será aplicada por  prazo não superior a 6 (seis) anos, nas seguintes hipóteses: 

I - por período de 3 (três) a 4 (quatro) anos, no caso de praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os  objetivos do certame; 

II - por período de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, nos casos de: 

a) fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

b) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza. 

III - por período de 5 (cinco) a 6 (seis) anos, nos casos de: 

a) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei 12.846/13; 

b) dar causa à inexecução total do contrato, por ato doloso que cause lesão ao erário.  18.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações  dos órgãos de controle.

18.4. O processo administrativo punitivo será processado conforme as disposições da Lei 14.133/2021.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ALTERAÇÃO E DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 
18.1 O contrato se extingue naturalmente pela execução integral do objeto ou pelo transcurso do prazo nele estipulado, neste caso independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes quando não se tratar de contrato por escopo.
18.2 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas ou do transcurso do prazo nele fixado por qualquer dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021.
18.3 Eventual extinção contratual observará as hipóteses e consequências estabelecidas nos artigos 138 e 139 da Lei nº 14.133, de 2021.
18.4 A alteração contratual, quando couber, será processada na forma e condições estabelecidas no artigo 124 e seguintes da Lei federal nº 14.133, de 2021.
18.5 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – SUBCONTRATAÇÃO 
19.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

19.2. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau
CLÁUSULA VIGÉSIMA – LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS
20.1 - Em atendimento ao disposto na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais  (LGPD), a CONTRATANTE, para a execução do objeto deste contrato, poderá, quando necessário, ter  acesso aos dados pessoais dos representantes da CONTRATADA.

20.2 - As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e  o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados  pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a. O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses  dos arts. 7º, 11 e/ou 14 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), às quais se submeterão os serviços, e para  propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

b. O tratamento seja limitado para o alcance das finalidades do objeto contratado ou, quando for o  caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por  determinação de legislação municipal, judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção  de Dados – ANPD;

c. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, 

indispensáveis à própria execução do objeto, esta será realizada após prévia aprovação  CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção e gestão. Eventualmente,  podem as partes convencionar que o CONTRATANTE será responsável por obter o consentimento  dos titulares;

d. Quando houver coleta e armazenamento de dados pessoais, a prática utilizada e os sistemas  utilizados que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, devem seguir um  conjunto de premissas, políticas, especificações técnicas, devendo estar alinhados com a legislação  vigente e as melhores práticas de mercado. Quando for o caso, os dados obtidos em razão deste  contrato serão armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações  realizadas na aplicação de acesso (log), adequado controle de acesso baseado em função e com  transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir,  inclusive, a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e  falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

20.3 - É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da  execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação. As partes deverão, nos  termos deste instrumento, cumprir com suas respectivas obrigações que lhes forem impostas de  acordo com regulamentos e leis aplicáveis à proteção de dados pessoais, incluindo, sem prejuízo da  Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

20.4 - Os dados pessoais não poderão ser revelados, transferidos, compartilhados, comunicados ou de  qualquer outra forma facultar acesso, no todo ou em parte, a terceiros, mesmo de forma agregada ou  anonimizada, com exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou  indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises,  estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas informações.

20.5 - No caso de haver transferência internacional de dados pessoais pela CONTRATADA, aplicam- se as regras previstas na Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

20.6 - A CONTRATADA oferecerá garantias suficientes em relação às medidas de segurança  administrativas, organizativas, técnicas e físicas apropriadas para proteger a confidencialidade e  integridade de todos os dados pessoais e as especificará formalmente ao CONTRATANTE, não  compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros.

20.7 - A CONTRATADA deverá utilizar medidas com nível de segurança adequadas em relação aos  riscos, para proteger os dados pessoais contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental ou  indevida, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizado, nomeadamente quando o tratamento  implicar a sua transmissão eletrônica, e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito, atendendo  aos conhecimentos técnicos disponíveis e aos custos resultantes da sua aplicação.

20.8 - As partes zelarão pelo cumprimento das medidas de segurança.

20.9 - A CONTRATADA deverá acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por  sua permissão de acesso (autorização). O eventual acesso às bases de dados que contenham ou  possam conter dados pessoais ou segredos de negócio, implicará para a CONTRATADA e para seus  prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, por prazo  indeterminado.

20.10 - A CONTRATADA deverá garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos,  sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados.  Deverá assegurar que todos os seus colaboradores, citados acima, que lidam com os dados pessoais  sob responsabilidade da CONTRATANTE, assinaram Acordo de Confidencialidade com a  CONTRATADA.

20.11 - Ainda a CONTRATADA treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais  aplicáveis em relação à proteção de dados, assim fornecendo conhecimento formal sobre as  obrigações e condições acordadas neste contrato, inclusive no tocante à Política de Privacidade do  CONTRATANTE.

20.12 - As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos  direitos dos Titulares previstos na Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e nas Leis e Regulamentos de Proteção  de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário,  Ministério Público, Tribunal de Contas e Órgãos de controle administrativo.

20.13 - Uma parte deverá informar à outra, sempre que receber uma solicitação de um Titular de  Dados, a respeito de dados pessoais da outra parte, abstendo-se de responder qualquer solicitação,  exceto nas instruções documentadas ou conforme exigido pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD) e Leis e  Regulamentos de Proteção de Dados em vigor.

20.14 - O Encarregado da CONTRATADA manterá contato formal com o Encarregado do  CONTRATANTE, e fica obrigado a notificar ao CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas  a partir da ciência da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de  dados pessoais de que venha a ter conhecimento (ainda que suspeito), qualquer não cumprimento  (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais ou qualquer forma  de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei nº  13.709/2018 (LGPD), devendo a parte responsável, em até 10 (dez) dias corridos, tomar as medidas  necessárias.

20.15 - A critério do Encarregado de Dados do CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá ser  provocada a colaborar na elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais (RIPD),  conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados  pessoais.

20.16 - Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados  pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento e, em no máximo (30) dias,  sob instruções e na medida do determinado pelo CONTRATANTE, eliminará completamente os dados  pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo  quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na  Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

20.16.1 - Ainda que encerrada vigência deste instrumento, os deveres previstos nas presentes  cláusulas devem ser observados pelas partes, por prazo indeterminado, sob pena de  responsabilização.

20.17 - Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido neste contrato  e também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da Lei nº 13.709/2018 *LGPD).

20.17.1 - A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
21.1 Nenhuma modificação poderá ser introduzida no objeto deste contrato sem o consentimento  prévio do CONTRATANTE, mediante acordo escrito, obedecido os limites legais permitidos.

21.2 Quaisquer comunicações entre as partes com relação a assuntos relacionados a este contrato  serão formalizadas por escrito, em duas vias, uma das quais visadas pelo destinatário, o que  constituirá prova de sua efetiva entrega.

21.3 A fiscalização aludida neste Contrato, não implicará qualquer responsabilidade executiva por  parte do CONTRATANTE, nem exoneração da CONTRATADA no cumprimento de qualquer  responsabilidade aqui assumidas.

21.4 Os casos omissos a este Contrato, reger-se-ão pela legislação pertinente a matéria a Lei nº  14.133/2021 e alterações posteriores.

21.5 Ficam fazendo parte integrante do presente, independentemente de transcrição as condições fixadas no Edital de Concorrência Presencial no 0/2024.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO
22.1 É declarado competente o foro da sede do Município de Vera Cruz/RS para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato Administrativo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme Artigo 92, §1º da Lei Federal nº 14.133/21.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Local e data.

CONTRATANTE
Prefeito do Município de Vera Cruz

CONTRATADA
Representante legal


